# 浅析变电站继电保护状态检修与维护措施论文_熊果

(国网四川省电力公司巴中供电公司恩阳供电服 636064)

摘 要：在变电站的运行过程中，继电保护装置能够起着相应的保护作用，从而防止电力安全事故的发生。随着供电系统规模的日益扩大，因此对其安全性要求也在不断提高，所以对变电站继电保护状态的检修与维护已经成为了变电站日常工作中的一个重要环节。文章主要对变电站继电保护状态检修与维护措施进行了简要分析。

关键词：变电站；继电保护；状态检修；

引言

在变电站工作过程中，核心设备之一就是继电保护器，变电站运行的稳定性直接影响到供电的可靠性,通过对变电站继电保护状态的检修,可以有效的排除或预防变电站继电保护设备的运行故障,防止因设备老化而引起的电力系统故障,确保继电保护装置的安全运行,有效的保障变电站供电的可靠性。此外，通过对变电站继电保护状态检修,能够提高整个电力系统运行的安全性,而且,通过数字保护技术以及简化检修程序的使用,可以实现对继电保护设备进行规范化、科学化的管理,比于传统的继电保护设备管理水平来说,有着明显的提高。变电站继电保护状态检修对于继电保护的正常运行有着重要的意义,只有不断加强变电站继电保护状态检修,才能够在更大程度上确保变电站继电保护的有效性,从而更好地为变电站的运行提供保障,提高电力设备的利用率。

1 变电站继电保护状态检修概述

随着我国电力规模的不断扩大及电力系统的持续升级，目前继电保护检修工作在在电力系统中的运行与管理要遵循可靠性、快速性、灵敏性与选择性四大指标：可靠性意味着在电力系统出现故障之前，继电保护检修工作就要及时发现不良运行状态通过保护装置的动作或者运行管理维护等最大限度的降低故障危害；快速性意味着在电力系统发生故障前后要通过继电保护检修及时发现故障情况并采取动作，避免因延误时机或者动作慢加重故障危害，做到第一时间高效处理故障；灵敏性意味着检修工作中要加强对各类设备的运行异常识别并明确不同故障情况及原因，针对故障性质及表现准确控制故障范围与严重程度，采取有效保护动作以降低危害；选择性意味着继电保护检修工作中要避免检修失误以及保护装置误动作等，保障电力系统运行的安全与稳定。

继电保护状态检修工作要制定科学合理的原则以更好的指导、监督检修工作。一是检修工作中要严格遵循国家相关规定与标准进行状态检修工作，比如目前通行的《继电保护及电网安全自动装置检测条例》、电力系统继电器、保护及自动装置通用技术条件》等，是主要指导文件；二是状态检修工作要以保证设备的安全运行为首要原则展开检修，加强对设备运行的管理监测与故障分析，要结合设备运行状态及需求合理调配检修项目与时间间隔；三是加强对状态检修全过程的管控，坚持低消耗、低成本、高安全性与可靠性，在不影响设备安全运行的前提下依靠多种检测手段实施预防性检修与状态检修，确保及时发展各类设备的潜在故障与安全问题，及时对设备进行维修、调整与更换，确保其在电力系统运行中服务的安全性与可靠性；四是积极改变传统状态检修工作观念，配合当前电力行业深化改革要求积极对检修工作进行进步创新，采取预防检修、状态检修与故障检修等相混合的方式，做到有针对性、有计划的规范检修，避免影响检修效果，提升继电保护状态检修工作的质量与效率。

2 变电站继电保护状态检修与维护措施

2.1 在线监测

对变电站继电保护状态的检修是一项复杂的工作,为了确保继电保护装置运行的安全性、稳定性,要对继电保护装置的状态进行实时监测。对变电站的继电保护状态进行检修与维护是一个长期、复杂的过程。在整个检修与维护的过程中，需要应用到各种技术与仪器设备，而且继电保护的具体状态还会伴随着变电站的持续运行而发生相应的改变。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，专业人员首先需要对变电站的继电保护状态能够有一个充分详实的了解，从而采取有效的在线实时监测技术来监测变电站继电保护状态的具体运行情况，进而发现其在运行过程中所出现的一些异常情况，并能够采取有效的解决措施来保障变电站继电保护设备可以持续、高效、稳定地运行，提高供电系统的安全性与可靠性。

2.2 数字化保护

采用数字化保护措施来检修与维护变电站的继电保护状态。变电站继电保护状态检修与维护中的主要技术手段就是数字化保护技术，这种技术与传统检修技术相比较，更具科学性与合理性，能够使得检修的结果更为可靠与准确。因此，将数字化保护技术应用到变电站继电保护的检修与维护中，能够有效提升变电站的运行水平与实际保护效率。但与此同时，数字化保护技术对专业人员的操作技术提出了更高的要求，使得相应的专业技术人员需要不断创新操作方法与操作模式，不断提高自身的专业素养，进而掌握先进、科学的变电站继电保护状态检修与维护技术，从而保障电力供应系统能够持续稳定地进行供电。

2.3 综合测评分析

技术人员可以利用在线监测保护系统实时收集和反馈数据，利用这些数据对设备的运行状态做出科学合理的分析与检测，以判定设备是否在正常工作范围内。利用这些数据还可以判定设备的工作状态，并进行系统分析，从而使工作人员对设备的工作状态有正确的而全面的掌握，及时对设备的工作时间进行安排，在检修过程中也可以更合理的安排工作，使检修更有效率。与此同时，检修人员和可以把实时数据和历史数据进行比对，并结合相关实验和故障记录，一起分析设备的运行趋势，并对设备今后的运行状态做出预估，从而为以后的检修和维护提供科学的决策依据，为今后科学合理的安排设备轮检、维护提出技术上的依据，从而保证变电站工作的正常运行。

2.4 二次回路的检修

变电站中的继电保护设备的出口控制回路就是二次回路。二次回路主要是由相应的继电器与连接设备的电缆所组成，但有较多的回路自身缺乏必要的在线监测、自检及数据信息的远程传输功能。所以，在具体检修与维护变电站继电保护状态的过程中，会受到二次回路的干扰，使得相应的检查工作受到阻碍。因此，相关技术人员需要强化对变电站继电保护装置二次回路的检修，进而保证其状态检修工作能够顺利、系统地开展。基于对现今的变电站继电保护状态检修的数字化模式进行分析，变电站继电保护设备在监视自身运行状态的基础上，还可以同时操控交流输入、直流回路等，这对实现变电站继电保护设备智能化具有重要的促进作用。

2.5 设备的自我检测

在线实时监测技术与数字化保护技术是变电站继电保护设备发挥自检功能的重要基础，也是实现检修与维护变电站继电保护状态的重要保障。实现变电站继电保护设备自检功能的重要途径就是计算机编程技术。计算机的理论基础主要为微机保护，其主要的自检对象包括了电压、电流逆变及电流的输出回路，其能够利用相关的编辑软件来检验继电保护设备及相关数据的稳定性，从而完善保护定值，进而保护相应的输入与输出点，监视保护回路的可靠性，最后达到获得良好状态检修效果的目的。

结语

做好变电站的继电保护状态检修与维护是当前供电企业的重要工作，对于供电系统运行安全稳定和企业经济效益的提升有着重要作用。为提高变电站继电保护状态检修与维护工作水平，需要充分掌握在线实时监测技术和数字式保护技术，做好对相关数据的分析，并确保继电保护装置自检功能的正常，加强对二次回路的检修，从而保证整个检修与维护工作的正常开展，保证检修与维护结果的准确有效。

参考文献

[1]梁超，冯小意.探讨变电站继电保护状态检修与维护[J].中国新技术新产品，2015(18).

[2]杨增力,石东源,段献忠.基于方向比较原理的广域继电保护系统[J].中国电机工程学报，2008(22).

[3]熊小伏，欧阳前方，周家启，等.继电保护系统正确切除故障的概率模型[J].电力系统自动化，2007(7).

论文作者:熊果

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0997f782f70c68d95801061a.html