# 分析电厂热控保护系统的完善和维护管理策略论文_徐猛

（江苏国信盐城生物质发电有限公司 盐城市 224050）

摘要：随着社会经济的发展，社会生产和生活对电力需求越来越大，对供电质量也提出了高要求。热控系统作为控制电力发电机组的重要系统，确保热控保护系统的安全运行，不仅可以为电力系统正常运行提供保障，还可以提升供电质量，对电力发展有着积极意义。在此基础上，本文将重点分析电厂热控保护系统的现状问题，探索热控系统维护措施，为电力热控保护维修工作提供参考和帮助。

关键词：电厂；热控保护系统；维护策略

引言：在电厂热控系统的运行过程中，强化可靠性、保障设备设施正常的工作是确保安全运行的基础条件。对于电厂热控保护工作而言，过硬的维护管理技术也必不可少，系统基建的安装调试、检修维护以及管理都维护管理技术的一部分。由于热控保护系统在我国应用时间不长，运行维护方面仍然缺乏经验，维护管理工作质量有限。因此，如何优化热控系统设备的安全性，如何提升维护管理质量，成为当前电厂热控技术维护的难点。

一、热控保护系统维护管理的现状问题

电厂的热控系统装置非常复杂，其功能不仅包括热工检测、自动调节，还会自动控制和热工保护等。所谓热控保护系统维护工作，就是指对系统装置进行全面调整和测试工作，主要是为了让系统装置保持最佳工作状态，为电厂供电运行奠定基础。由于社会生产工作对电力需求不断加大，发电厂的单机容量也在不断扩大，由此所产生热控保护故障因素也越来越多。但是，在电厂热控保护系统运行中，仍然存在许多问题：第一、热控保护系统维护检修操作不规范，无法保障检修维护质量；第二，热控保护系统的完善工作过于被动，优化控制缺乏主动性，导致故障预防质量不佳。第三，缺乏故障检修维护应急预案，无法保障故障维修效率，扩大了故障对电力生产的影响力。

二、热控保护系统的完善与维护策略

（一）优化热控保护系统控制逻辑

热控保护系统的逻辑控制质量对电厂机组运行稳定程度具有重要影响，优化逻辑控制质量是保障电机组安全、高效工作的基础。在电力发电工作中，一旦出现逻辑控制问题，势必会影响发电机组的运行，导致热控保护系统产生拒动现象，进而造成系统故障问题。但是，现阶段我国对热控保护系统逻辑控制工作属于事后类型，需要在故障问题产生之后，才会对其进行完善和维护，这样不仅无法发挥逻辑控制的作用，还会影响电力系统的正常运行。因此，为了提升热控保护系统的运行质量，检修人员需要综合分析系统各项信息数据，加强对系统逻辑控制的事先意识，以更好地运行质量服务于发电工作，这样才能保障火力发电稳定运行。

（二）提升热控保护系统仪表的在线运行质量

在热控保护系统维护中，优化仪表在线运行质量可以提高热控保护系统动作的有效性，保障电力系统正常运行。通常来讲，主要通过两方面提升仪表在线运行质量：一方面是加强热控保护系统的整合工作。检修人员需要做好热控保护系统的日常运行状况记录，对仪表校对前合格率以及设备损坏状况进行统计，基于这些信息数据测算出热控保护系统的可靠等级，再确定维护检修工作的开展周期。另一方面是优化热控保护系统的检修方法。传统的仪表检修方法只能保障仪表正常运行，无法提升在线运行质量和效率，存在一定的局限性。仪表的在线运行质量与热控保护系统运行质量息息相关，通过优化检修方法，将检修工作落到实处，就可以进一步提升仪表性能的精准度。

（三）科学分类热控保护仪表性能

根据当前现状来看，热控保护系统类型多样化，其性能、功能以及应用范围都存在差异。因此在维护管理工作中，首先需要对其可靠性进行分类，保障系统仪表与设备运行需求相协调，这样才能提升热控保护系统运行质量。同时，随着信息技术的发展，测量仪表逐步实现智能化和自动化，但是其在线精准度、状况判断能力还有待优化。测量仪一旦出现判断失误，不仅会浪费维护管理的人力和物力，增加维护成本，还会影响热控保护系统的正常运行。因此，为了提升电厂热控保护系统维护质量，可以采用零点和运行点核对的新模式，实现维护管理工作。通过这样的方式，可以实现仪表运行质量的在线监控，储存运行数据信息，进一步提升在线测量信号的准确性，保障电力生产正常运行。

（四）提高热控设备故障的维修技术

热控系统设备维护管理是保障热控保护系统正常运行，确保电力系统稳定性的重要途径，也是电力生产的基础保障。但是，现阶段电厂热控设备存在年久失修的问题，一些设备使用年限过久，运行效率低，还有一些缺乏定期维护管理，设备存在层出不穷的问题。为了保障电力系统的正常运行，实现经济效益的最优化，不同的热控保护系统需要匹配可靠性级别不等的设备，加强设备的检修维护工作。同时，针对测量仪表的维护工作而言，需要对仪表故障率的统计分析，结合设备的售后服务，对热控保护设备的维修数据进行统计和分析，及时掌握热控保护设备的运行状况。此外，检修人员还应该加强热控测量信号管理工作，定期维护测量仪表，进而减少故障的发生概率，提升电力系统运行的稳定性。

结束语

总而言之，在社会经济不断发展的环境下，做好电厂热控保护系统的检修和维护管理工作非常重要，不仅可以为电力系统运行提升保障，还能优化维护管理技术，确保电力生产的安全性。同时，通过分析当前热控保护系统检修维护管理的现状问题，总结出优化控制逻辑、提升仪表在线运行质量、优化故障维护技术等策略，不仅为热控保护系统维护管理工作提供了参考，还为电力系统运行奠定坚实的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

参考文献：

[1]张闳杰. 火力发电厂热控保护装置检修及维护管理[J]. 科技与企业, 2013(16):317-317.

[2]冯建伟. 电厂热控保护装置的检修与维护及关键 技术分析[J]. 中国新技术新产品, 2017(22):22-23.

会计人员的未来—管理会计

符佳雯1 刘粲2 马瑜3

（1.2.华北理工大学 以升创新教育基地学院，河北省唐山市 3. 华北理工大学 经济学院，河北省唐山市）

摘要:社会生产力的进步、市场经济的繁荣以及企业对经营管理的要求，促进了管理会计的形成与发展；大数据、人工智能、互联网+、云计算的发展以及现代电脑技术的进步加速了管理会计的完善与发展；在管理会计形成与发展的过程中，现代管理科学理论也在不断地发展与完善，这些都促进了传统的财务会计向管理会计的转型。所以，在本文中我们主要向大家介绍什么是管理会计，我们为什么要转型以及怎样转型这一系列值得深思的问题。

关键词：管理会计、传统财务会计、CMA、人工智能、大数据

一、管理会计的概念

管理会计与传统会计最主要的区别就是它不仅仅只局限于传统财务会计所肩负的核算这一职能，它更多的着重于监督这一职能。管理会计主要是为企业的所有者提供最优的选择，并以此来改善企业的经营管理状况，提高企业的经济效益，达到利润最大化。管理会计针对企业的现实情况，运用一系列专门的方式方法，通过收集汇总、分析和报告各种经济信息，来进行预测和决策，并据此制定详细计划，对企业的经营业务进行控制，并对业绩进行评价，管理会计通过记录和分析企业的经营管理状况，及时收取相关的信息并据此直接参与决策的形成过程，向上层领导者提出自己的管理意见。总之，管理会计在强化企业内部经营管理的过程中，发挥着十分重要的作用。

管理会计是企业的有力后盾，能帮助企业最大程度的缩小成本，减少企业运营风险，促进企业转型升级，使企业保持永久的竞争力。

二、传统会计向管理会计转型的必要性

(一)人工智能大行其道

随着“AI”人工智能的飞速发展，越来越多的人感受到了前所未有的压力，智能机器人可以代替财务人员十分熟练地处理那些基础工作。有关数据表明，财务人员一天的工作量机器人只需短短的几个小时就可以高效有序的完成。相较于人类，在面对那些低技术含量的工作时，它们显然有着更高的优势：他们可以24小时连续不断的工作，他们不会有负面情绪只要设定好相应的程序它们就能准时完成工作任务。所以机器人代替一般的财会工作人员是大势所趋，因此为了顺应历史发展的潮流，我们要不断地提升自己，不能仅仅只局限于会计基础工作，要向着更高的海拔努力前行，争做企业的管理者，勇于接受时代的考验。

(二)国家对于管理会计的需求与日俱增

我们看财经新闻的时候能感受到国家对于管理会计这一高级人才的需求与日俱增，我国在财务行业有着极为不均的人才分布，会计行业的入行门槛低，基础会计人员占很大一部分，但高精尖人才却有着300多万的人才缺口!在央视官媒专题聚焦“关注财会职业转型”中我们可以看到：财务行业面临人才供需矛盾，企业急需“军师”型的人才。我国将管理会计写进《会计法》，明确了管理会计的法律地位，这一举动是顺应会计科学发展，是推动中国会计工作转型的必然选择。近来国家财政部也多次强调国家需要管理会计，我们要培养管理会计人才，提高会计人员的工作含量，因此管理会计的工作地位也就不言而喻。

(三)提高企业的经济效益

目前我们的经济形势不容乐观，周围各个国家都虎视眈眈，美国也总是向我们发出危险的讯号，无论是中美贸易战还是美国对华为、中兴实行经济制裁，都在警示我们现在经济形势的严峻性。企业要想站稳脚跟，创造出最大的利润，就必须吸取各个工作者的意见，从而做出最优的选择，达到利润最大化，显然传统会计早已不能满足企业的这一要求。会计行业除了证书更要注重实操技能，传统财务会计必将向管理会计转型，未来我国会计行业的人才结构将发生重大变革。管理会计是以强化企业内部经营管理、实现经济效益为最终目的，通过对财务信息进行分析综合，充分发挥会计人员在工作过程中的预测、决策、规划、控制等职能，着重于为企业改善经营管理、提高经济效益做出巨大贡献。

三、加速传统财务会计向管理会计转型

1)学会数据分析

随着人类进入“大数据时代”，会计人员的职能也随之发生转变，海量的会计数据要求我们用新的会计思维方式进行处理，此时传统会计的弊病也愈加显现出来，会计人员急需向管理会计进行转型。我们对管理人员的要求不是高效迅速地核算数据，而是能通过海量数据对企业的现实情况进行分析整理，提出切实可行的行动方案。我们处于大数据时代，我们的一言一行都可能作为一个数据进入数据库并对管理者的决策起到至关重要的作用，管理会计以传统的核算数据为基础，通过数据分析，增强控制成本的责任感，使我们的成本费用不再像以前那般笼统地核算归集，各个部门控制成本的意识也能逐步加强！管理会计在当今企业内部管理中心扮演着越来越重要的角色，加强大数据时代的会计信息化平台的建设，重视管理会计人员综合能力的培养,是管理会计应对大数据时代机遇和挑战的有效途径。

2)学好理论知识

CMA证书是我国唯一认可的管理会计认证，是评判一个管理型人才的重要标准， CMA是全球最顶级的管理会计认证，在全球认可度极高，CMA把理论和实践有机的结合在一起，不仅拓展了学生们的知识面，加深对管理会计的了解，还能对实际工作进行指导，是我们进行会计实务的重要保障。近年来，我国企业管理会计理论研究与实践探索正在不断发展完善，我们在理论与实践领域均取得了可喜可贺的优异成绩，为加快建设人才强国，致力于建设人才培养“育林工程”，引进高端人才，我国主张CMA优先，这也让更多的会计人员下定决心要向着管理会计的方向发展。

3)跟紧时代步伐，凭借市场的东风

“好风凭借力，送我上青天。”听从时代的召唤，为了最大的发挥我们的价值，我们应锐意进取。经济结构的变化，时代的发展都向我们敲响了警钟。经济实力是决定一个国家国际地位的重要指标，我国始终贯彻落实邓小平同志提出的“改革开放”的伟大方针，与此同时政府的经济政策也在不断的发生变化。现阶段，推进管理会计工作的完善与发展就是我国会计工作的重中之重，参考国外模式，建立相应的政治制度，并加强政府与企业之间的联系，推动企业建立完善现代管理会计制度是帮助各单位加强绩效管理、降低成本的重要举措，是我国深化会计改革、推动会计升级转型的重要方向。

《会计改革与发展“十三五”规划纲要》紧密围绕我国目前的社会经济状况与会计行业的现状，指明了新时期管理会计改革与发展的康庄大道。现阶段我国管理会计较国外先进水平仍有较大差距，我们应从自身实际情况出发，借鉴国外的成功案例，吸收国外的先进经验，形成具有中国特色的管理会计体系。为企业提供可用之材。

【参考文献】

【1】杨海燕.人工智能时代财务会计向管理会计的转型对策[J].现代营销(下旬刊),2019(01):223.

【2】马琴.浅议新形势下财务会计向管理会计转型上[J].纳税,2018(15):37-38+41.

【3】柏秀.加速财务会计向管理会计转型之我见[J].《中国经贸》，2018年第09期

作者简介：符佳雯，2000-10，女，汉族，河北省保定市，本科，会计学专业，就读于华北理工大学，邮政编码：06300

论文作者:徐猛

论文发表刊物:《科技新时代》2019年7期

论文发表时间:2019/9/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09b996319bc934c715c4cc02.html