# 无人值班电力变电运行管理模式分析论文_马华建

（国网山西省电力公司隰县供电公司 山西临汾 041000）

摘要：随着信息技术与自动化控制技术的发展，一系列的监控、联动、自动控制系统的应用，变电所开始逐步实行无人值班运行。无人值班的运行管理模式在一定程度上节约了人力成本，也达到了实时监督的效果。本文将通过介绍无人值班变电站的特点及管理模式，来分析其未来的应用发展。

关键词：电力变电；无人值班；运行管理；模式分析

变电站无人值班是变电站综合自动化水平的体现，实现远程技术信息的检测。通过远动技术来进行迅速准确的信息获得，能够实时动态地掌握变电站完整的运行情况，并且可以及时地找到变电站的故障源头而迅速地做出正确的处理。就目前来说，变电站的综合自动化以及变电站的无人值班技术是未来变电站发展的主流，是完成变电站监控和保护的必然趋势。因此，如何提高变电站无人值班的运行管理水平，是保证无人值班变电站高效经济运行的重要保障。

1无人值班变电站的概述

无人值班变电站是是一种具有自动化性质的管理方式，在变电站内不设置专门的值班室，工作人员可通过远程监控，实现不在现场，却能详细观察到变电站的运行状况，还可对一些设备做出调整控制，使工作更加便利，效率也有一定提高。

无人值班变电站模式实现了实时监督、实时处理和及时警报提醒，增强了变电站的安全性，也为值班人员的工作提供了方便，但与此同时，由于值班人员需要负责的区域增多，问题也要尽快处理，这也增加了员工的工作量。

无人值班变电站最大的优势就是值班人员可以同时查看到多个地区的变电站运行情況并做出远程控制调整，因为抢险人员在路上会耽误一定的时间，而且在恶劣天气情况下，变电站更容易出现问题，而抢修人员到场的速度也会受天气的影响，而无人值班的模式就能较好地解决这一问题。

2变电无人值班运行管理模式及其特点

2.1变电无人值班

电力调度中心采用远程控制技术、通信技术、数据分析与处理技术，采用无人值守的形式取代人工操作，可以实时掌握电网与变电站运行状态，降低变电站误操作率，提高电网运行的稳定性，并且节约大量人力成本，提高人力资源利用率。

2.2分层分布式模式

电力调度中心通过集控站采集变电站的实时信息，向集控站下达电力调度命令。集控站负责监控各个变电站的运行，并对一次设备实施远程操作；操作队对无人值班运行电站进行巡视，并手工操作变电站的二次设备。

该模式的优点是：实现了无人值守与有人巡视、操作的统一，具有极高的管理效能；该模式的缺点是：监控中心缺乏操作权限，操作队在操作二次设备时又需要通过监控中心与调度中心联系，流程较长，消耗的时间过多。

2.3 集中式模式

由一个集控站对所有运行中的变电站实行集中的监控，采集它们的实时信息并实行统一管理，根据电网运行的情况进行灵活的电力调度，操作队在集控站的远程指挥下操作二次设备。

该模式的优点是：减少了不必要的中间层级，缩短了信息传递的流程与时间，提高了远程操作的效率。该模式的缺点是：对于操作人员的素质要求较高；若操作人员没有丰富的工作经验，往往难以进行远程操作。

3无人值班变电站应用发展

3.1人工智能化

人工智能可对电网的运行情况、设备情况、薄弱环节进行全面分析，并根据电网运行的历史数据建立模型，进行科学预测，提前估计哪些用户的电力需求可能会出现增长（如春节期间酒店的用电量会上升），哪些用户的电力需求会出现下降（如学校在寒暑假期间的用电量会减少），制定电力调度预案，进行合理错峰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当电网中某个客户的用电突然出现急增时，人工智能技术还可通过模糊算法迅速计算出最佳方案，及时进行合理的电力调度，补上用电负荷的缺口。

3.2完全无人化

目前，国内变电站虽然推广无人值班，但实际上还是难以真正做到完全无人值守。造成这一现象的原因是多方面的：一些变电站设备老化，自动化程度不高，远程监控人员无法在第一时间进行操作，也难以及时排除故障；在对一次设备（如开关）进行远程操作时，需要有人在现场检查确认设备的操作状态；保护操作无法实现远程遥控；许多人员观念老化，不敢相信自动化系统的可靠性。反观发达国家，绝大多数变电站已经完全实现无人化，有的变电站虽然配备了一两名值班人员，但他们主要负责安全值守。——由此可见，无人值班运行模式还有很大的上升空间，必将走向完全无人化。

3.3推行远程遥控

遥控操作能够提高运行人员工作效率，降低时间和人员成本。技术条件满足的一二次回路要积极推广远方遥控操作，如设备健康状况较好的GIS设备由运行状态转为冷备用状态可进行远方遥控。二次回路如重合闸压板、高频保护压板等可以远方投停。另外，对于新建变电站，可积极开展远方程序化操作，提高工作效率。

3.4改善图像监控

无人值班变电站的监控管理主要是靠监视系统来完成，但部分变电站内监控设备老化，甚至已经无法使用，但相关人员并没有引起重视，导致许多情况没法及时掌握。因此，电力部门应对无人值班变电站内的监控设施进行大范围的更新，确保监控设施能够实时传送现场情况，能记录某些事故的现场，方便后期追究责任。还可增加一些现场环境的监控设施，如湿度，空气质量等，以确保现场的安全性，避免意外的发生。

3.5完善管理监控制度

无人值班变电站是一种新型模式，电力部门需重新根据实际运营情况以及出现的一些问题，来针对性地建立一套更完善的人员管理制度，如打卡制度、相互监督制度、抽查到位情况制度等等，防止员工因模式的改变而产生惰性，不积极对待工作。此外，在新规章制度运行后，要根据开展情况进行定期的修订，以确保后期工作的顺利开展。

3.6加强科技创新

为进一步提高变电站工作效率，保证电力系统的安全稳定运行，应当对现代科学技术进行有效运用，加强科技创新，完善智能操作系统，提高无人值班变电站各项操作的准确性，最大程度上避免误操作等情况的出现。在无人值班变电站运行过程中，可以对自动调压进行有效应用，提高系统电压无功分布分析计算的准确性，并依据相关数据结果对无人值班变电站的电容器、电抗器等设备进行自动化控制，确保变电站电力系统的电压无功情况与正常水准保持高度一致。通过对科技手段的有效运用，并加强科技创新，能够有效的提高无人值班变电站的工作质量和工作效率。

结语

无人值班变电站的发展势在必行，但是由于我国自动化系统的存在一些缺陷等原因导致无人值班变电站运行管理过程中存在一些问题，但是只要我们能够及时的发现问题，并及时解决问题，就一定能够让无人值班运行管理模式改善变电站存在的安全生产问题，提高工作效率，提高企业效益，适应社会对用电可靠性要求日益增高的形势。

参考文献：

[1]李小平.无人值班变电站运维管理模式及其应用发展探讨[J] .建材与装饰， 2018（46）：232-233 .

[2]叶烨.无人值班变电站设备状态监测的实时信息分析与管理[J] .低碳世界， 2018（11）：154-155 .

[3]刘军.浅析变电站变电运行管理问题以及技术措施[J] .中国设备工程， 2018（17）：150-151 .

[4]姜继刚.无人值班方式下运维人员如何提高事故处理能力[J] .数字通信世界， 2017（11）：238 .

[5]李世明.电力变电无人值班运行管理模式及特点重点分析[J].智能城市,2019,5(03):44-45.

论文作者:马华建

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09de817e2836703e83960f31.html