# 市政工程给排水施工问题及解决策略张伟备论文_张伟备1, 解紫达2

摘要：在各大城市建设过程中，市政工程领域下的给排水环节不可或缺，为了能够让水资源在全市合理流通，实现有效利用，对给排水事项的科学设计方面提出较高要求。纵观相关工程现状可以发现我国在此方面确实还存在一些亟待解决的问题，解决方案的有效展开能够为工程质量提供保障，让给排水系统更能在城市建设中发挥自身作用。

关键词：市政工程；给排水；施工

一、市政工程给排水现存问题分析

（一）未建立足够的管理意识

给排水工程属于市政工程，此于国计民生息息相关，因此与其相关的资金使用全数由政府提供，同时也有由政府安排专门的部门与人员负责管理建设过程。通过管理人员对施工的监管可以发现，大家普遍的意识薄弱，很少人能够切实体会到这项工作对国家与百姓的重要性，而部分施工单位也常在过程中缺斤少两，试图从中抽取更大的利润而使用不好的材料，又或者不顾规定而随意更改路线方案，这都对给排水工程整体的质量情况造成威胁。

（二）管道堵塞等问题频发

以上问题造成的工程质量不佳必然会导致城市给排水系统经常出现管道问题，同时也与部分施工人员在过程中没有规范操作及自身专业能力有限等有关。在施工过程之中对于管材的选用显得极为关键，若是它的尺寸、质量、特有性质、与其他材料的匹配方式都未能达到要求，则很大程度上会导致管道堵塞或渗漏。若是施工人员在过程中没有及时将现场杂物进行清理，也同样会造成管道堵塞的风险。

二、新旧排水系统衔接问题

在实际施工之中普遍会出现在所要施工的建筑物周围已经存在一套原来正在使用的排水系统，在新的市政工程建设过程中，便会出现如何衔接新老系统的问题，假如施工单位并没有对原来的排水系统展开调研活动，施工人员在勘测时因为设备等问题导致获取的测量结果存在着较大偏差，将会使得原来的排水管道和最新建设的排水管道难以紧密衔接，为排水系统在实际效用的发挥设置了阻碍，有极大地概率使得最新建设的排水工程在日后出现一系列的问题，更有甚者会使得原来的排水系统发生损坏。

三、基于现存问题分析，得出相应解决方案

（一）培养管理意识，规范工程质量

给排水工程在城市建设中的重要性不言而喻，除了切实将其创造出来之外，还需要严格对质量进行把控。从施工单位来说，不能仅凭自己的经验进行工程建设，需要严格按照国家对于给排水工程的相关施工规定和质量标准来实施。需要单独设置能力匹配的质检人员，在各个施工环节都严格按照国家质量检测标准对工程进行细致的质量检测，保障整个工程的质量程度。在质检工作开始前，相关人员首先必须将国家检测标准和相应方法掌握地烂熟于心，检测过程中若发现问题，需要及时且完整地向上级领导汇报，马上提醒施工方进行整改，督促施工人员按时保质地解决问题，保障整体工程能顺利开展。

（二）保障施工过程相关问题的及时解决

施工人员的技术能力对工程质量有重要影响，需要有意识地增强技术水平，注意在进行接口管道工作时必须按照工程规定处理，保障工艺符合质量要求。管理人员制定定期检查阀门的次数，施工人员严格按此进行检测和维护，若评估破损程度高于标准时要马上告知领导，并及时对其进行检修、更换等。施工人员自身素质也需要受到关注，除了完成本职技术工作，管理人员要为其安排系统、科学、匹配岗位要求的培训，丰富施工人员知识储备和技术水平，提升业务能力，让其在实际工作开展中能学以致用。政府需要严格对各个环节展开独立监督，及时指出不符规范的行为和工程质量问题，要求按时整改，情节严重的可给与适当惩罚，如此一来才能够在过程中切实起到管理作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）打造科学的施工体系

市政工程排水的每个环节都应当被严格保障，因此需要具备完全科学的施工体系。建设单位在项目开始之前根据规范对项目各环节进行评估，输出初步可行方案，再结合本市和项目地具体情况完善下一步设计工作，将整体流程事先做好规划，形成施工体系。科学的施工体系要细化到每个环节的施工时间点、条件及环境要求，对本次项目特征和注意事项充分了解，制定相关管理规范并配备管理人员，在固定时间点和固定工艺节点对施工质量进行检查监督，在实际开展过程中要根据计划实行的情况来不断调整、完善现有体系，按计划地开展施工工作，同时在过程中保证计划实施的有效性。

（四）建立完善的施工管理制度，构建施工体系

想要提高给排水工程质量，确保工程安全达到最终目标，工程团队在施工前，就应制定相应的管理制度，严格规定施工人员在施工环节中的行为，施工团队制定完善的管理制度，不仅能够规范建设人员行为，还能够提高给排水工程的作业质量，保证员工安全，尽可能减少事故发生的频率，与此同时，相关建设部门开展工作前，除了要规范员工行为外，还应对其进行培训，使施工人员具备较强的责任性，明确施工义务，推动项目的进行，提高工程质量。

（五）掌控给排水施工质量，把握施工质量

想要从根本上改变排水系统存在的诸多问题，首先需要调整建筑内部的给排水系统，将水压调整为合适的阶段，设备性能符合国家要求，此外，施工部门还要定期对排水系统进行检测，严格按照相关要求对工程进行测验，使其符合建筑标准。与此同时，施工队对于工程前期选料和设计的安排，应当由专业人把关，进行施工时，也应详细阅读图纸，如果发现图纸中有不明确的地方，或者发现图纸设计内容不符合当前施工条件时，施工人员应与设计人员进行有效的沟通，协调设计图纸内容，保证图纸无误后进行相应的施工，另外，工程管理者在选材方面，也应选择质量好、有保证的产品，确保管道质量，减少材料对给排水带来的不利影响，提高给排水工程质量，提高排水系统性能，与此同时，工作人员也要严禁徇私舞弊情况，不能为了贪图眼前的利益，而选择劣质材料进行工程，拖垮工程质量。

其次，施工人员更应注重对给排水系统的维护力度，确保施工材料符合审核标准，加大对成品的保护力度，当给排水管道安装结束后，质检人员需要根据其性能进行检测，避免管道出现破损情况，此外，相关部门也应定期对其进行维修，提高管道性能，如若发现排水管出现中断现象，应对其断口进行包裹处理，在排水系统安装过程中，采取有效的方案进行补救，并覆盖管道，避免杂物混进管道中，避免出现堵塞现象。

（六）跟踪给排水日常施工，规范工作程序

施工队伍进行给排水施工建设时，应当配备专业的监管人员，对施工环节进行监控，保证施工团队能够在规定的时间内，完成预期建设目标，提高建设效率，保证建设安全与工程质量。当前，部分施工团队内部有相关考核制度，制度规范了技术人员的日常工作，在一定程度上能够规范给排水工程人员的行为，严格把控各环节的建设程序，符合当前时代发展的需求。除此之外，选择监管人员进行工程监督，还能有效提高工程效率，减少工程中出现的问题，从而缩短工期，另外，施工小组应当建立相应的控制小队，对整个工程进行把控，促使管理制度得到完善，尽可能避免安全事故的发生。

四、结论

总体来说，城市中给排水工程属于市政工程的重要组成部分，目前我国在该方面确实存在一些棘手的问题未曾解决，但不能够掉以轻心，任由问题发展。我们需要仔细分析可能造成现存问题的原因，并针对于此寻求合适的施工解决方案，本文认为在未来市政工程给排水施工过程中应当注重各环节管理与监督力度，形成切实有效的施工体系，在施工人员、技术水平等方面给予适当培训，综合保障工程有序开展及质量良好，切实促进城市建设的发展。

参考文献

[1]刘明明.谈市政工程绿色项目管理体系优化[J].现代营销（经营版），2019（12）:126.

[2]高金乐.分析市政工程中软弱地基的处理方法[J].建材与装饰，2019（31）:19-20.

论文作者:张伟备1, 解紫达2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09e28a11559c7e5a689791c0.html