# 部队医疗设备计量及质量控制工作现状及对策论文_王瑶 刘勇 马建军

（32295部队，辽宁 辽阳 111000）

摘要：这篇文章对于部队医疗设备计量及质量控制工作现状进行了有效的研究和讨论，并分析了问题解决方法，对医疗设备的及时反馈和定期的维修进行了可行性阐述，旨在提高医疗人员的医疗能力，增加医疗人员对于设备以及临床经验的锻炼，保证医疗人员与患者的合法权益，不断提高部队卫生机构开展医疗设备计量及质量控制工作。以上需要全体人员的专业性能力的不断提高，有效的保障基层部队的安全。

关键词：医疗设备计量；质量控制；及时反馈

一、医疗设备计量和质量简介

医学计量包括了医疗设备、检测质控设备、医疗器械、计量器等设备进行测量，在医学领域有着重要的作用。医学计量专业知识包括了医用热学计量、生物力学计量、医用电磁学计量、医用超声学计量、医用光学计量、医用生物化学计量、医用激光学计量、医用声学计量、医用放射学计量、大型医疗设备应用质量的检测与评审等10个专业。医学计量是临床医学学科的整体，包括对医院医疗设备的计量保证、临床医学科研、临床教学部门的计量保证、治疗计量器具、银创诊断设备的计量以及日常科学实验室的仪器的分析计量。在采购、临床使用、日常维修、及时保养以及及时报损中，都可以在临床医疗设备的质量控制中进行，这些设备一旦出现问题，将会使医疗的准确度降低，从而使医疗人员无法对患者进行有效的病情判断导致误诊。因此临床医疗设备的质量控制保护了患者和医务人员的合法权益。

二、军队医疗设备控制体系建立

近年来我国医疗设备管理模式从资产管理转向了质量管理，使军队医疗设备控制体系的建立做出了重要的转变[1]。2009年来将质量管理模式已经推广到军队三甲中心医院中，对于卫生机构医疗设备的计量和质量监控大量投入。

三、部队医疗设备医学计量和质量现状

（一）意识浅薄

基层部队医疗卫生机构的呼吸机、麻醉机、心电图机、血压计、除颤仪、监护仪、高频电刀X线机、输液泵、注射泵等设备都是早些年配发的，设备比较老旧、监管不足使配件老化，因为输出参数不准确，所以很多都没有经过计量检测和质量控制。对于这种现象来说，基层卫生单位该如何去选择、分步骤、有序的开展质量控制工作。将医疗设备医学计量和质量现状全面的投入进去，增加医疗人员的综合性意识，以及有效的保护医疗人员和患者的综合权益。

（二）监管失控

对于部队医疗设备监管失控，让基层部队医疗设备管理的不到落实，导致医疗的工作开展很难进行，或者会出现误诊等现象，在日常工作中，维修人员缺乏部队医疗设备医学计量和质量现状的意识，使医疗设备的准确性降低[2]。没有进行定期的维修和监管会导致缩短了使用寿命、造成设备损坏、严重的可能导致设备报废。需要对于维护人员的监管意识以及设备的维修、医疗人员的专业性进行有效的培训和指导。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）手段落后

维修手段落后基层部队单位没有专业的医疗设备的维修人员所导致，当机器无法正常运转时不能够得到及时的维修，使设备陷入瘫痪情况，长时间不维修可能导致设备直接报废，医疗设备资料的丢失，酿成严重的后果。

四、计量及质量控制工作对策

（一）明确管理机构和管理方法

对于部队的医疗设备进行医学计量以及质量控制，需要具有一整套庞大的系统进行有效的进行，需要明确管理机构和管理方法，对于工作人员以及使用人员要进行专业的知识培训。为了保证医学计量以及质量控制工作更好的落实，需要领导以及所有人的重视。完善规章制度使质控检查工作具有科学化、制度化、专业化。

（二）三级维修站建立部队医疗设备台账

建 立部队医疗设备台账，使每一台设备进行有效的了解，进行定期检查、定期维修、定期检测[3]。将没有完善的医疗设备进行有效的质控，建立档案及时更新，将设备的最新情况及时的汇报，想要完善医疗设备的质量控制和医学计量工作，就要将设备台账做好、做仔细，通过这种方式来进行有效的检测设备的正常运转。

（三）专人协调落实

将部队卫生机构医疗设备的质量控制监管落实下来，需要与部队医疗设备运用的实际情况相结合，需要专人去协调和落实，完善和制定相应的管理制度和人员的组织构成，这样才能够保证设备的正常使用以及日常维修和监管。对所有人员进行专业性的知识培训，真正的保证部队的医疗的综合水平。

（四）加强人员培训

随着科技的不断更新与时代的不断发展，在医学方面更应该与时俱进，提高医疗设备的准确度，科技越来越先进，设备就会更准确，监管也会变的重要，需要更专业性队伍，增加人员的定期培训和指导，来不断增加医学设备的准确度。当前临床使用中的医疗设备是集电子技术、超声技术、计算机技术、光学技术、核物理技术新材料技术以及传感器技术等高科技的有效运用。对于部队卫生机构医疗设备临床使用的人员的选择需要提升更严格的要求，要求医疗人员有着更严谨的医学技术、有着更专业的医学知识，锻炼医疗人员的水平，提高医疗人员的眼界，增加医疗人员的医疗水平。

结语：

综上可见，是否能够全面高质量、落实医学计量和质量控制工作的关键就是对于监管体系的完善和医疗人员的基础水平的提高。在全体人员的基础医疗水平的不断优化中，可以落实部队医疗设备计量及质量控制工作，保障了基层部队医疗设备的正常运行，减少设备的非正常运行个不良情况的发生。因此全面落实医学计量和质量控制是此次改革的重点。

参考文献

[1]杨再永,米安明,赵楠.基层部队口腔医疗设备配置现状与对策探讨[J].医疗卫生装备,2018,39(09):72-74.

[2]江选东,王怡琤,熊光星,刘雅克,严振才.野战医疗设备信息化建设的研究进展[J].中国医学装备,2017,14(05):148-151.

[3]栾颖,张秀梅,陶陶,李雅琼,童仲华.部队医院医疗设备维护管理系统设计[J].医疗卫生装备,2017,38(01):65-67.

论文作者:王瑶 刘勇 马建军

论文发表刊物:《知识-力量》2019年12月61期

论文发表时间:2020/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/09e8907d800c3f65b9075ba1.html