# 基于电网变电运维风险与技术检修的分析论文_杨少飞

国网山西省电力公司忻州供电公司 山西 034000

摘要：电网建设过程中变电站工作直接关系到整个供电服务的质量，相关企业采取合理措施，规范变电运维检修工作具有重要意义。文章主要结合变电运维风险，探讨技术检修工作的开展对策，希望通过这些问题分析与研究，能够为相关工作人员提供一些建议。

关键词：变电运维；运维风险；技术检修；运维检修

引言

从当前来看，电力能源在当前社会、经济发展中具有非常重要的地位,确保用户用电的质量、安全、可靠性、稳定性是物业运维单位的首要任务。现今的建筑物变配电室运维工作存在许多各种各样的风险和隐患,造成这些隐患的原因也多种多样,主要为运维人员能力水平低下、工作环境和运维管理制度方面的原因,这些问题制约了物业运维企业的变配电室运维工作,将会对用电企业的长远发展造成不利,运维企业应当寻找到有效应的应对措施解决上述问题,促使企业长远发展。

1基于电网变电运维风险

1.1 工作人员技术水平不高

变电系统的管理和维护水平直接取决于相关工作人员的技术水平,因此,为了有效提高变电系统的运行质量,保证整个供电系统的可靠性,以增强电力企业的竞争实力,需要重视变电系统管理人员的综合素质。按照市场经济不断发展的趋势来看,供电企业的竞争主要就是管理人才的竞争,因此,电力企业重视对人才的招募是很有必要的。同时要注重对已有变电系统管理人员的综合素质的培训,以促进企业健康稳定地发展。

1.2电力设备的工作环境

电力设备的工作环境工作是很容易被忽视的，但其实也是很重要的。对电力的使用，一定要保证工作的环境一切正常。一切细节的事情都不能忽视，对于电力设备的各个标签也都要确保完好无损清晰可见。要求相关的工作人员对各种电力设备进行严格的管理，不能有一点的马虎。明确地分配好各个部门的工作人员，各司其职，不能混淆，这样的话工作系统就会乱了套，那么难免会有风险出现。每个工作人员都要对电力设备的检查和维修进行正确的操作，不能随意操作。

1.3设备风险

变电设备要长期处于很高的工作强度中，设备损耗非常大，需要人员不断进行检修维护，保证设备安全。但是如果设备的质量不高，在长期处于运行状态的情况下就会出现风险。同时，维修人员在没有落实维修养护政策的情况下，也会影响设备安全，增加事故风险。另外，很多对电力系统变电运行的维护是在出现问题时才对电力设备进行维护,并不是防患于未然,这样会对变电运行的质量产生不良影响。因为平时对电力系统变电运行维护的重视程度不够,会导致更为严重的电路故障。因此,对电力设备的检修与维护要经常进行,而不是等到出现问题再进行弥补。

2电网变电运维技术检修的应用

2.1构建一体化变电模式

在对一体化变电模式进行构建时应该做好下面的工作内容。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先,科学合理的制定轮班制度,对变电运行维护过程中所需要的工作量进行准确的计算,确定出切合实际而且科学合理的轮班制度,每班工作岗位需要3-4名工作人员,执行8h轮值工作方式,对变电运行维护实现科学实时有效的监管。然后对通电和送电管理制度,实际的操作流程和每天的巡查监管制度进行合理的优化,为管理人员制定管理方案提供可靠的依据。

2.2规范化操作

变电运行发生安全事故的很多都是因为工作人员的操作不规范、不合理,不按照相应的管理制度来执行。因此,变电运行维护的工作人员要严格遵守相关的规章制度,进行规范化操作,同时,管理部门要在执行操作在工作室安排另一个工作人员进行监督工作,监督与维护并行,这样,既可以提高工作的效率,又可以有效地防止不规范操作的出现,发现错误及时纠正,避免酿成大祸。

2.3建立风险防控体系

为了进一步有效地控制风险，需要针对风险建立风险防控体系。首先，需要按照岗位的实际需求和导致风险的因素进行划分，充分分析各种问题的产生原因，并做好研究记录，针对性地总结风险可能出现的情况，采取措施避免风险的出现。其次，要在变电运维工作的现场构建专门的风险控制体系。例如，开展工作前，提前做好安全隐患的预测，从而正确地制定防范措施。

2.4提高变电系统操作员的素质

要采取积极的思想工作来促使电力系统的操作工作顺利完成,实现工作人员综合素质的提升,从而保证电力系统安全稳定地运行。在日常管理中,变电运行维护的工作人员应该深刻理解管理制度的重要性,全面掌握维修的操作技术,并且可以有效地处理实际工作中所遇到的任何紧急情况,切实提升管理工作水平以及事故处理能力,将安全事故的发生率降到最低,避免造成严重的损失。与此同时,电力单位应该根据员工的时期情况进行组织学习,全面提升变电运行维护工作人员的操作技术与风险防范意识，变电检修是一项高危工作，检修人员安全意识提高至关重要，提高相关工作人员安全防范意识，不仅保证了检修人员的个人人身安全，也降低了安全事故的发生概率。只有变电检修人员有预知危险能力方能对于危险点预测、分析等工作更加准确，检测工作也能有条不紊的进行。

2.5提高检修技术的应用水平

2.5.1设备故障排查

变电站变电检修涉及的范围比较广，因此变电检修工作繁琐。对不同电路系统以及电气设备进行检修时，需要涉及多种电路电压结构形式，且其工作原理区别较大，因此变电检修项目的工程量比较大。要求对各类设备的工作原理进行全面排查，以确定故障产生原因。变电检修过程中，可采用足够数量的信号传感器；对传感器检测所得结果进行分析，确定设备结构区间；同时采用信号传输以及信号转换方式对各类设备进行定点分析；然后再利用光缆进行信号传输，保证检测设备可快速获得准确的检测结果。

2.5.2对接地线进行安装

地线在电线当中是非常重要的，为了保障电力的安全以及人体安全，接地线这一重要的工程不能少去。如果没有地线，那么如果在电力设备上出现一些问题就会非常严重。在接地线的过程当中，相关的工作人员第一步需要做好安全措施，要记得不能直接用手去操作，最好是要有绝缘体手套，否则会很不安全；第二步，工作人员应当分辨出哪一个线口是接地线的，千万不能出现错误，一旦出现连接上的错误，那么后果不堪设想；第三步，工作人员安装完毕后要最后对线路进行一个检查，确定一切都连接完毕没有故障问题后就可以了，最后要做一个总结。

2.5.3母线与避雷器故障检修

电力系统运行中可能会出现母线与避雷器故障,其中母线故障出现几率更大。若是在变电运行中出现了母线故障,会影响变电站的正常稳定运行。一般来说,设备绝缘老化、操作不规范等都会使母线出现故障,同时断路器拒绝动作、越级跳闸等会引发母线故障。若是在故障排查过程中发生母线故障,运维检修人员要对母线进行全面检测,弄清故障产生的原因,并及时采用有效措施加以解决。

2.5.4发热故障处理

变电站变电设备运行中，容易出现发热情况，如果发热过度，则会对设备正常运行造成不良影响，甚至引发严重的安全事故。因此，必须加强变电设备管理。可采用电力复合脂对刀闸触头进行防氧化处理，同时紧固压力控制装置，对设备运行状态加强监督管理。

结语

电力系统变电运维和人们的生活联系十分密切,其运维质量关系着人们的用电安全可靠性。因此,相关工作人员应该认识到电力设备故障排查、检修工作的重要性,不断提高自身设备故障处理、检修的能力水平,定期修试变电设备,及时发现并解决故障缺陷,保证电力系统的安全稳定优质运行。

参考文献

[1]王海兵,宁咸明.浅析电力工程变电运行检修技术[J].科技创新与应用,2017(14):184.

[2]丁瑞荣,李学萍.关于电力工程变电运行检修技术的探讨[J].北极光,2016,(10):208.

[3]马勇.电力系统变电检修技术与管理方式[J].环球市场信息导报，2015,7(22):82-83.

论文作者:杨少飞

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a0fb1756ffc83fb5472a4aa.html