# 市政工程道路中排水管道的施工技术要点论文_玄有征

山东万顺市政建设有限公司

摘要：市政道路建设的发展直接关系到整个城市的发展速度和发展方向，随着国家经济的不断发展壮大，我国的城市化进程也在不断的发展完善。市政工程作为城市建设的关键，是不容忽视的关键点。市政工程道路排水管道的建设工作在城市市政工程的建设当中有着很重要的地位，但是在管道的铺设施工时，有很多的因素阻碍着工程的进程，保障施工进度、使得管道施工能够顺利完成是当前首要考虑的问题。

关键词：市政工程道路；排水管道；施工技术要点

引言

我国城市建设的快速发展推动我国整体经济建设的发展速度，为其它行业带来了新的发展空间。在市政道路施工中，排水管道的施工是基础性工作，也是非常重要的工作。因此，在市政道路工程当中需要严格对施工质量进行把控，提升道路排水管道施工水平，继而确保城市道路更强的排水能力。

1市政工程道路排水管道施工技术施工特点

市政工程排水管道铺设施工项目是一项复杂的城市建设项目，它关系到城市居民的生活质量。在进行具体建设施工时，相关的工作人员一定要根据施工周边的自然环境有着深刻的了解以及充分的认知。管道铺设的施工地点一定要有充分的了解，根据施工周边的各项因素并结合以前的管道铺设经验来进行施工。①城市当中影响管道铺设的因素有很多。埋设排水管道是一项破坏较大的工程项目，排水管道往往铺设在繁华地段，对周边的居民出行造成很大的影响；②作为一个城市的排水系统，是对整个城市当中的废水进行排出的，施工的面积较大，管道的铺设线路太长，铺设的进度较慢。市政工程道路中的排水管道铺设是根据路面的修建长度决定的，有着修建线路长、施工周期长的特点。

2道路排水管道的施工技术要点

2.1施工准备

1.材料与设备，对于任意工程来说，要想确保质量符合标准，首先要做好材料与设备的管控工作。在市政排水管道工程中，应对施工材料进行严格检查，部分材料无法用肉眼判断质量优劣，应通过内外压试验的方式进行检测，无论材料来源何处，均应确保型号、质量符合工程需求的前提下才可投入使用。材料入场后，根据不同规格做好清点与存放工作，在工程中应用到的大型机器与建材，均应确保强度满足设计要求，才可投入使用。2.施工组织，市政排水管道施工前应做好图纸会审、周围设施保护、道路拆除等相关工作，在施工开始前，由建设、施工、设计、监理单位针对设计图纸进行四方会审，在充分了解工程具体情况后，根据图纸进行现场勘查，协调好各类管道之间的影响，对电力、煤气等交叉管线做好防护。在图纸审核无误后，清理施工现场障碍，做好周围环境卫生清洁工作，做到文明施工、绿色施工，由于对于交叉施工来说，应在正式开始前制定解决方案，将障碍清理后进行道路拆除工作。3.方案优化，施工方案对工程质量、工期具有较大影响，为了促进工程顺利开展，应对施工成本、时间进行合理控制，还要做好方案优化工作，包括施工场地布置、方式、顺序等等，使施工单位能够合理安排资金，在规定期限内保质保量的完成，且促进资源合理配置，提高施工效率，使管道结构更加科学合理。

2.2沟槽开挖的施工管理和技术要点分析

排水管道的测量工作和选材工作完成后，就需要进行相应的施工工作，为此需要对施工的技术要点进行深入分析。在整个施工阶段，需要对沟槽的施工进行特别的关注，只有保障沟槽的质量符合市政道路工程中的排水管道的施工要求，才能保障市政道路的质量，使市政道路工程中的排水管道符合其基本需求。具体来说，一方面，在施工的过程中，需要在沟槽开挖之前，对市政施工道路进行相应的地形勘查。为此，市政工程的施工人员需要在施工之前对施工的地段进行仔细的调查和研究，如遇到不确定的情况，千万不能盲目的抢进度施工，一定要协调施工参建各方去处理清楚才能施工，防止在市政施工工程中出现不必要的麻烦和直接经济损失，给城市的稳定运行带来不必要的威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，需要对调查清楚的管线和管道进行相应的记录和现场标记，为沟槽施工提供相应的施工依据。另一方面，在沟槽的施工中，要采用合理的施工方式。在现阶段的沟槽施工中，主要采取的是机器为主，人工为辅助的施工方式，这种施工方式可以在一定程度上提升施工的效率，并具有很强的市政工程适应性。根据市政工程的实际情况进行相应的分析，确定施工可以按照相应的施工计划严格制定。同时结合实际的工程量，对沟槽工程的车辆运输进行相应的分析，以及对施工地段的交通情况存在的相关问题进行分析，制定出合理的运输路线和施工段，还可以最大程度上提升工程的整体效率，防止给交通和人们的生活带来不良影响。

2.3对土方进行处理

将管道铺设好后，一定要将挖掘出的土方进行妥善处理，由于管道铺设占据了大部分的土方，所以挖掘出的土方会有一部分回填不进去，需要我们及时的清理运走。在回填土方时，为了使得管道更加的牢靠，就需要我们对回填的土方进行处理，将土方中颗粒较大的土质进行控制，将筛选后的松软土壤进行回填，并及时的夯实，这一环节一定要仔细，切不可将大颗粒的土质回填，大颗粒的土质在回填过程中会造成空隙，加大了发生土壤塌陷的危害，对铺设好的管道造成破坏。

2.4科学有效的运用防淤截留池技术

防淤截留池技术是运用在污水排放系统中的技术，能够降低排水坡度，控制排水管线的埋深度，进而增强管道使用率。工作人员应结合市政工程的实际情况增强对防淤截留池技术的科学运用，杜绝管道出现堵塞的问题。在市政污水管道设计工作中，要科学设计截留池管道的坡度，保障其合理性的同时，确保其排水管道铺设灵活性达到标准要求。工作人员要明确防淤截留池技术的重要性和意义，将其落实到实际工作中，为排水管道施工作业提供有利保障。

2.5竖井的施工技术分析

在施工的过程中，相应的施工人员又需要对整个施工过程进行全方位的监督和管理，防止在开挖的过程中出现泥土层剥落、边坡塌方、槽底泡水等不良问题。确保施工的每一个步骤符合相应的施工标准，按照最严格的要求对整个竖井的底部进行平整和夯实，以此作为排水管道后续施工中最坚实的基础。同时，在施工的过程中需要对后期的回填以及道路的铺设造成的凸起、掩盖问题进行及时的处理。此外，对竖井的设计与施工也需要遵循施工规范，满足实际施工的要求。

2.6质量控制

在工程施工中除了人为因素可能导致质量问题之外，还可能由于其他外界因素影响工程质量，对此可采取以下措施进行质量控制：①控制平顺度误差，在基槽开挖时很难准确掌握挖掘深度，很容易导致平顺度与规定标准不符，这将需要强化人工控制，通过现场指挥、人工清理等方式，使基槽变得更加平顺；提高管道敷设准确性，管道敷设采取人工施工的方式，很难防止测量误差，导致管道错位情况产生，在实际应用中出现积水情况，为排水系统的通畅运行带来阻碍，对此应提高工程监管力度，尽可能的减少敷设误差产生；②提高管道质量，由专业人员负责管道材质检查工作，以免因质量问题导致漏水情况产生，不利于高效实用。

结语

综上所述，在市政工程建设中，排水管道占据不可忽视的地位。在未来的发展中，应积极转变建设理念，引入更加先进的施工技术与方法，采取科学有效的措施，不断提高施工技术水平，促进整体工程质量的显著提升。

参考文献：

[1]刘宏伟.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].科技资讯，2018（1）：45-46.

[2]陈奎.市政工程道路排水管道施工技术分析[J].低碳世界，2017（34）：204-205.

[3]曹庆.关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨[J].建材与装饰，2018（24）.

论文作者:玄有征

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a375370b06317b0247f212e.html