# 水利水电工程建筑中不良地基影响及处理论文_于世杰,王索兰

昌邑市鑫宝水利建安工程有限公司 山东潍坊 261300

摘要：现如今，我国社会在不断进步，经济在持续且迅速的发展，为了更好地满足人们日常生活的需要，我国水利水电工程项目数量逐年递增。但在建设过程中，我们不得不面对基础薄弱的问题，如果不制定有效的策略处理不良地基，势必威胁水利水电工程的稳定和安全。基于此，本文首先简要分析了水利水电工程中不良地基的影响，然后总结了水利水电工程建筑中不良地基处理技术，最后结合实际工程情况，提出了不良地基处理过程中应注意的事项，以保证建筑物稳定运行。

关键词：水利水电工程；不良地基影响；处理技术

前言：当前社会经济建设对于水资源、电力能源的需求越来越高，所以积极建设水利水电工程，为我国社会经济的建设和发展提供坚实的基础。在水利水电工程的建设中，不良地基成为阻碍工程顺利建设的关键因素，整体施工环境较差，严重缺乏抗滑稳定能力，若是面临自然灾害，产生振动，很容易破坏建筑物结构，造成工程受损，甚至是人员伤亡。故此，在水利水电工程的建设中，施工队伍要针对不良地基进行全面勘察，了解不良地基的类型，然后提出具有针对性的建议，为后期工程的建设奠定坚实的基础。

1水利水电工程建筑中不良地基产生的不利影响

在水利水电工程的建设中，有很多种不良地基，比如软粘土、饱和松土砂土、膨胀土、湿陷性黄土、杂壤土等多种类型，都会给水利水电工程地基产生不利影响。不良地基之间有很大的区别，也有相同点，下文将详细阐述不良地基的对水利水电工程产生的相同影响。

1.1抗滑稳定安全系数与建设标准不符

在水利水电工程的建设中，不良地基的抗滑稳定安全系数较低，与水利水电工程的建设标准严重不符合，不能加强水利水电工程的稳定性，其安全性也难以保证。不良地基中的溶蚀带、断层带和破碎带呈现了较低的抗压强度，无法保证构建良好稳定性的工程整体架构。水利水电工程中的不良地基得不到良好地处理，就会引发地基整体剪切或局部剪切的破坏。

1.2地基渗漏量与标准不符

在强透水层、可液化层、淤泥质软土以及构造破碎带等的基础上就会产生不良地基，会形成较大的地基孔隙率，场地过高的压力与相关标准值不符。与此同时，因为过大的地基渗漏量，还会引发工程中水库中软弱水层管涌问题，给地基造成严重地损害，不能保证水利水电建筑工程的安全性和稳定性，给工程的高质量建设埋下了巨大隐患。

1.3沉降量过大

在不量地基中，通常情况下会存在大量的细砂，若是处于水利水电工程的施工期，在施工设备振动或者水文环境产生较大变化时极易产生液化现象，工程地基就会伴随液化现象的产生，承载力大幅下降，严重情况下会引发稳定性快速下降以及整个地基的不均匀沉降，给工程的安全性和稳定性埋下了较大的隐患。

从上述文章中我们可以看出，我国地域辽阔，会面临各种复杂地形，不良地基问题严重困扰着我国水利水电工程的建设和发展，并给工程的高质量建设埋下较大的安全隐患。所以，当水利水电工程面临不良地基时，就要根据具体地基情况选择最恰当的处理技术，保证地基拥有足够的承载能力，为水利水电工程领域持续稳定的建设奠定坚实的基础。

2水利水电工程建筑中不良地基处理技术研究

2.1可液化土层地基处理技术

在振动荷载，或者静力影响，导致孔隙水压力变大，以至于具有黏性的土层以及没有黏性的土层立刻失去抗剪强度，导致土层出现液化现象，从而引起地基沉陷或者滑移，最后失去稳定性，对地基上面的建筑的稳定性造成严重影响，这就是可液化土层。下面是针对可液化土层采取的有效措施：①可以直接挖除可液化土层，然后利用材料进行回填，但是材料必须要具备优越的防渗性及强度。②利用振动的方法进行分层压实处理土层。③为了防止液化土层出现流动，修筑混凝土围墙在可液化土层周围，并彻底围住可液化土层。④为了避免地基出现沉陷、滑移，以及失稳现象，修建灰土桩亦或砂桩来提高地基的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2强透水层地基处理技术

强透水层包含刚性坝基砾石、砂石、卵石等，拥有超大的空隙率，透水性十分强。面对此种不良地基，施工人员一般情况就会采取开挖清除措施。其次采取防渗措施，将坝基透水层全部挖除，选择透水性符合工程建设要求的混凝土或者粘土来开展透水层的填筑操作，构建一道强悍的截水墙。在施工过程中可以采用冲击钻机或者高压喷射灌浆的方法来建设防渗墙，提升坝基的防渗能力，提高地基的稳定性。

2.3淤泥质软土地基处理技术

淤泥质土、较高天然含水量、较低抗剪强度、较低承载力、较大压缩性都属于淤泥软土地基，流体塑性状态和软塑性状态是其主要的表现。淤泥质软土地基具有较强的塑性，易产生压缩变形和膨胀问题，严重影响着地基上部结构的稳定性。在水利水电工程建设中，淤泥质软土排水困难比较大，固结稳定性差。一般来说，该地基处理技术的措施主要有：①将淤泥质软土全部拆除和挖空；②利用砂垫层来操作排水；③采用碎石挤淤法；④对桩基础进行设置，或将建筑用地地基进行扩大；⑤预留部分沉降；⑥通过板桩墙封堵淤泥质软土；⑦通过镇压层法，对淤泥质软土地基的稳定性进行提升。

2.4深覆盖层地基

深覆盖层地基与其他不良地基不同，具有较大的厚度，且孔隙率较高，且具有较强的渗透性。水利水电工程的建设中若是面临此种问题就会产生渗漏、压缩形变，具有较差的抗滑稳定性。深覆盖层地基若是采取全部开挖处理，其处理效果并不是很突出，施工队伍主要采取的处理方法是采取强夯法、振动碾压法夯实地基表层；科学设置沉重桩、摩擦桩；构建防渗结构，采用高压喷射法；还可以设置混凝土截水墙；对水利水电工程中的地基进行帷幕灌浆，强化地基稳定性。

3不良地基处理过程中应注意的事项

由于建筑不同，因此对地基的性能要求也不相同。不良地基影响的程度也存在巨大的差异，同时处理技术也必然存在差异。在水利水电工程建筑施工中，对不良地基进行处理时，主要应注意以下问题：

3.1在对不良地基处理技术进行选择和确定之前，应结合其实际现状，对其进行全面的分析，以及勘探其施工现场，对其存在的部位和规模进行明确，基于此，确定和选择处理技术。

3.2综合分析不良地基处理技术，如材料、机械设备、使用条件、施工成本等，对不同处理技术的优缺点进行全面分析，确定和选择最优方案。

3.3各种不良地基处理技术都有其自身的特殊性。其适用范围需要符合实际情况，在对不良地基进行处理的过程中，有必要尽量减少处理技术的负面影响。

3.4在水利水电工程不良地基处理过程中，需要对二次污染现象进行避免。

3.5在不良地基处理工作完成之后，工程施工企业需要安排专业人员进行综合评估水利水电工程建筑不良地基的处理效果，并及时发现问题，立即解决问题，对不良地基的处理效果进行保障，以便对水利水电工程建筑施工运行的安全性与稳定性进行保障。

结束语：

在水利水电工程建筑施工过程中，不良地基问题是始终都存在的，因为不良地基的稳定性与承载能力不足，对于水利水电工程建筑的有关要求很难达到，所以，对于不良地基问题必须要利用有效的措施进行解决。在实际实施过程中，要做到因地制宜，对于不良地基的不同类型，采用不同的处理方式，可以将处理效果达到最佳，并做到事半功倍。

参考文献：

[1]赵路平.公路沥青路面平整度影响因素及质量控制措施[J].现代商贸工业,2013(17):165-166.

[2]陈辉.浅谈公路沥青路面平整度的控制管理[J].民营科技,2013(7):116.

[3]番成启.浅议公路沥青路面平整度的施工质量控制[J].商品与质量:建筑与发展,2013(2):40-41.

[4]刘海舰,吴仍芳.基于水利水电工程施工中不良地基处理问题研究[J].江西建材,2014(2).

[5]孔转葵.水利水电不良地基的处理方法[J].才智,2011(4).

论文作者:于世杰,王索兰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a7a11fa9444f8651fb77eb9.html