# 珠海信息港项目基础建筑工程管理中存在问题及应对措施的研究论文_阳斌

（珠海禾田信息港发展有限公司，广东，珠海，519080）

【摘 要】珠海信息港项目位于广东省珠海市唐家湾镇，其南侧为城际轨道唐家湾站，东侧为珠海国际赛车场，北侧为荒地，西侧为金凤路排洪渠。本文针对珠海信息港项目基础建筑工程管理中的存在问题进行研究探讨，并提供一些应对措施供参考。

【关键词】建筑工程；管理问题；应对措施

1、工程概况

珠海信息港项目场地内分三块地块，总用地面积约为6.8万m2，总建筑面积约为25.6万m2。其中地块一用地面积23072.68 m2，地下建筑面积20286 m2；地块二用地面积37238.30 m2，地下建筑面积33702 m2；地块三用地面积8000 m2，地下建筑面积5613 m2。本工程设有地下室一层，地下室建筑面积约为5.96万m2，层高为5米，覆土深度为1.2米。基础型式采用桩基础，基坑开挖采用上部放坡+双排深层搅拌桩止水+桩中插钢管桩+钢花管土钉+预应力锚索的复合土钉墙支护型式。

2、工程地质状况

2.1工程地质条件

地层埋藏深度自上而下分别叙述为:(1)素填土层：主要由粘性土、碎石块等组成层厚0.50～3.80米，平均值为2.42米。(2) 灰黑色，有腐臭味，湿度饱湿度饱和，可塑状,底部普遍含较多中粗砂等杂质，层厚0.80～4.30米，平均值2.86米。（3）粉质粘土：褐黄、灰黄、灰白色等，层厚1.10～7.50 米，平均值3.29米。（4）砂砾：褐黄、灰色、灰黄等色，饱和，稍密～中密，厚度1.30～12.40m，平均值4.70米。

2.2工程水文条件

本工程场地地下水较浅，埋于人工填土、淤泥土层和粘土土层中。人工填土结构松散，性质不均，性质不均易形成地下水流入基坑的通道。场地地下水主要有潜水和基岩裂隙水。潜水主要赋存于上覆土层及全风化花岗岩层中，上覆各土层中，除砂砾层透水性较强，其余各土层透水性相对较差；基岩裂隙水主要赋存于半岩半土状及块状风化花岗岩风化带裂隙中，透水性相对较好，故场地地下水具弱承压水性质。

2.3周边环境

场地四周为规划道路，但目前基坑周边20m范围内基本为荒地，基坑东侧为珠海国际赛车场区域；基坑南侧为金唐东路，现状道路与地下室基坑支护结构边线距离约34m；基坑西侧为广珠城轨，城际轨道用地范围与地下室基坑支护结构边线距离约24～78m。

3、基础建筑工程管理中存在的问题

3.1安全管理不规范

建筑工程中出现诸多安全隐患。根据建筑工程事故统计分析，有一半以上的事故原因是“三违”（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）造成的，尤其是职工违章作业冒险蛮干在其中比重最大。本工程中尽管大部分职工在建筑施工操作中安全经验已经较丰富，但随着新技术、新工艺、新设备和新材料的应用，一些旧的安全操作规范已经不能满足现代施工的需要，存在生产与安全脱节现象。

3.2建筑材料浪费较严重

现场施工管理时,建筑材料的浪费比较严重。首先体现在建筑材料的采购环节中,没有严格按照施工图纸进行定额采购，对釆购回来的材料保管欠完善。其次在材料的使用上没有严格控制。最后是在施工现场中对建筑材料缺少专项管理，浪费较大。另外，对于施工完毕后的余料也缺少相应的回收制度，任由施工人员随意丢弃的现象也较严重。

3.3施工质量出现偏差

第一，在建筑材料的进场环节材料员没有严格按制度对材料进行验收和抽检。第二，各工序在施工过程中缺少技术交底和监督检查。特别是对一些重要的、难度大的一些工序，技术交底不够，也没有具体落实到人，往往产生一些质量通病。第三，施工现场对质量没有落实到人，责任到人,缺少必要的奖罚制度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4施工进度控制乏力

施工进度控制乏力主要是指在项目的具体实施管理过程中，阶段性的进度目标往往难以达到，一些关键进度节点经常不能按计划完成，这对于需要按进度拨款的施工企业而言，部分的垫资压力过大。由于缺乏系统规划和安排，不能使现场的各个环节做到流水组织施工，一些关键工序的控制点不能按期完成，导致公司的资源不能在某些方面进行有效和及时的配置。

4、加强基础建筑工程项目管理的主要措施

4.1安全生产的管理措施

建立、健全安全管理制度和保证体系，项目部要选择懂业务、事业心强的同志担任安全监督，工班设安全员，责任到人，挂牌作业，及时发现工地不安全隐串，并有权制止不符合规范的各种操作。加强对进场职工进行安全施工教育，提高他们的自保、互保意识。严格执行每月不少于四小时的安全学习，同时，坚持班前安全活动，以提高工地全体职工的安全意识，从而自觉执行公司制订的各项安全规章制度。同时，加强对各工序、各环节关键点的安全控制。

4.2基础建筑工程质量管理的措施

4.2.1质量管理措施

制定与本工程对应的《质量管理办法》及《质量奖罚条例》。明确各级质量管理部门人员的职责，加强与监理工程师的联系，隐蔽工程没有监理工程师的批准，严禁覆盖或掩蔽。严格控制原材料检验、半成品检验程序，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，使施工质量处于良好的受控状态。质量关键部位、工艺较强及特殊施工工序，项目部应根据具体情况编制本工程特殊工艺和关键工序的质量保证技术措施，并明确专项现场负责人，严格施工过程质量控制，制定保证质量措施及方案。

4.2.2桩基础质量保证技术措施

桩身垂直度：①压桩时主机手和地面操作人员必须经常观察桩身的垂直度，发现倾斜必须及时调整；②垂直方向放置两台经纬仪，便于控制垂直度，经纬仪应设在不受打桩影响处；③购置大功率照明灯，以满足夜间施工的要求。

桩位偏移：①沉桩完毕后放线人员要经常复核桩位，观察是否偏移，如发现偏移则立即找出原因并采取相应措施；②合理确定打桩顺序，减少“挤土效应”给已下沉到位管桩带来负面影响；③桩位排布过密则必须跳打；④本工程大多数桩位都需要送桩，用送桩器送桩时不许加桩垫，以保证压力的有效传递，避免受力不均导致偏位。

接长焊接：①选用经验丰富、水平高的焊工进行操作；②采用优质焊芯，进货时必须保证焊芯质量；③焊接方法采用CO2 气体保护焊，以保证焊接质量；焊接前，桩头埋设铁件必须除锈，露出金属光泽；④焊接时两个焊工同时先对称焊接4-8个焊点用以定位，然后对称分层焊接，要求焊缝饱满，并采取措施减少焊接变形。

4.3基础建筑工程施工进度的管理

4.3.1保证工期的组织措施

建立以项目经理为首的项目组织保证体系，实行项目经理负责制，在项目经理的领导下，强化施工管理，建立严格的责任制。项目部成员配置齐全，责任分明、层层把关。积极配合项目法人及监理工程师的工作，有事共同协商，保证工程的连续性。

4.3.2技术保证措施

认真做好工程的前期准备工作，熟悉工程的设计特点，认真可行的编制施工技术方案，及时进行各道工序的施工图纸会审，力争尽早发现图纸中存在的问题，在施工图会审会上一并提出，将问题在正式施工前解决。对于本工程首次遇到的新技术、新工艺，要制定施工措施和作业指导书，组织施工人员学习培训、吸收成熟的施工经验，提高工效，做到一次顺利完工，一次验收合格。各道工序的施工提倡一次成优，一次验收合格，减少返工，加快施工进度。对特殊工序，要周密考虑，制定详细的切实可行的施工方案，避免由于多种原因而影响工期。

4.3.3保证工期的经济措施

本工程将作为重点工程，从资源分配上给予大力支持。为确保本工程按时完工，制订经济责任制，对按时或提前完成本职工作的班组进行物质奖励，对拖延工期的班组进行经济处罚。

结束语

总的来说，基础建筑工程管理及施工质量的控制是一个系统化、动态化、复杂化的过程，本文根据珠海信息港项目基础工程的实际情况对施工安全、施工质量和施工工期管理都采取了一定的策略，提高了基础建筑工程，特别是桩基础建筑工程的管理水平和施工质量。

论文作者:阳斌

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月总第199期供稿

论文发表时间:2015/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ab2613f603b3232229f3019.html