# 电厂汽轮机安装过程中的质量保障方式分析论文_李保安,

摘要：在电厂的各类重要设备中，电厂汽轮机应当属于关键的电厂设备类型。具体在机组运行时，电厂汽轮机可以用于输出安全与稳定的功率，同时应当保证高压与高温的外界环境不会威胁到汽轮机的平稳运行。在此前提下，目前对于安装电厂汽轮机需要明确关键性的安装操作要点，遵循特定的安装操作流程予以展开，运用质量保障的方式来确保电厂汽轮机达到良好的质量标准。

关键词：电厂汽轮机；安装过程；质量保障方式

安装电厂汽轮机的全过程能否符合汽轮机的安装操作规程，关乎汽轮机的后期运行安全，进而决定着电厂整体的设施运行平稳性。然而实际上，安装电厂汽轮机的具体操作流程具有明显的复杂性，在安装汽轮机时必须运用质量保障的举措来消除汽轮机的质量隐患，增强电厂整体的安全运行保障[1]。同时，作为安装电厂汽轮机的相关负责人员也要着眼于确保自身安全，避免现场的安装作业出现故障，顺利完成安装汽轮机的各个操作环节。

一、质量保障措施对于安装电厂汽轮机的重要意义

电厂汽轮机具有提供电厂运行动力的作用，确保电厂的日常生产可以平稳地进行。在电厂的各类现有设备中，电厂汽轮机属于关键性的发电动力设施，因而体现了正确安装以及全面维护电厂汽轮机的意义[2]。电厂汽轮机在日常运行时，经常都会处于高压与高温的特殊运行环境，导致某些电厂汽轮机呈现较快的性能退化速度，并且汽轮机的内部构件也会逐渐老化。在此种状态下，电厂汽轮机无法保证平稳的电厂电力供应，造成较低的汽轮机运行效率，进而明显影响了外部用户的正常用电。由此可见，运用正确方式来安装汽轮机具有显著的必要性。

近些年以来，很多地区的电厂都已引进智能化的电厂供电设施，电厂企业对于现有的汽轮机设施也在逐步予以优化改造。电厂企业对于信息化手段应当逐步引进汽轮机的安装过程，运用智能化的安装控制方式来保障汽轮机部件的有序安装。除此以外，电厂企业对于已经安装完毕的汽轮机设备应当经常监控各项运行参数，确保可以做到迅速察觉汽轮机的异常运行状态，对此予以必要的处理。电厂企业只有做到了有效施行质量保障的举措，那么安装汽轮机的全过程操作才能杜绝误差，延长汽轮机的运行年限，保证电厂企业的良好运行效益。

二、安装电厂汽轮机过程中的各种影响因素

（一）汽轮机设备自身因素的影响

轴承设备属于汽轮机中的关键设备部件，因此轴承零件如果被损坏，则会引发激烈的轴承振动现象，导致较强的外部推动作用产生，从而加剧了损坏了汽轮机轴承。通常情况下，汽轮机轴承如果处于较高的运行压力或者较大的蒸汽密度环境下，那么干扰汽轮机正常运转的强大蒸汽涡流就会由此而产生。受到较高的蒸汽密度影响，某些轴承设备还可能出现迅速增高的瓦块温度现象，甚至造成轴承移动的故障，导致突发性的电厂设备跳闸以及瓦块熔化故障。转子运行频率以及外部的蒸汽推动频率如果出现相同的状态，则会引发激烈的轴承自主振动，从而损坏了正常运行中的轴承部件。

除了轴承部件容易受到外界干扰进而导致损坏以外，汽轮机叶片也可能被损坏，其典型表现主要包含叶片外表产生裂纹或者脱落的现象。在某些情况下，生产汽轮机叶片的供应商未能做到严格予以操作，那么将会造成叶片部件不符合特定的安全运行标准。由于长期被水分侵蚀影响，部分叶片装置将会剥落，降低了叶片能够承受的正常运行负荷[3]。

（二）人为安装操作的影响

作为安装汽轮机的具体负责人员来讲，操作人员能否遵循正确流程来安装汽轮机，关乎汽轮机的整体运行状态。但在某些情况下，安装操作人员未能做到正确予以相应的安装处理，那么很易造成汽轮机的某些部件异常运行，甚至引发危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如在安装轴承部件以及叶片部件时，如果未能做到运用正确方式来进行上述的安装操作，则会造成汽轮叶片或者其他零件部位的破损现象，引发汽轮机的激烈振动现象，缩短汽轮机的正常运行年限。

此外，某些电厂企业对于已经安装完毕的汽轮机设施缺乏必要的后期检验，造成电厂企业无法察觉汽轮机的潜在异常状况，干扰了电厂设施的平稳运行。电厂企业针对以上的安装操作缺陷如果要切实予以避免，则需运用谨慎的心态来对待安装汽轮机的操作。

三、强化电厂汽轮机安装质量保障的具体要点

汽轮机安装的整个操作过程相对较为复杂，并且包含很多的安装处理要点。作为安装操作的具体施工人员来讲，如果未能遵循相应的汽轮机安装规程，则很容易增大汽轮机受损的风险，或者造成运行中的汽轮机部件无法承受较高的运行负荷。为了消除以上的安装操作风险，那么作为电厂企业目前就是要推行综合性的汽轮机安装监管，对于安装质量保障的举措也应当给予有效落实。具体在安装汽轮机各个关键部件的实践中，强化安装质量保障应当体现为如下要点：

（一）消除安装操作中的潜在安全风险

为了应对复杂程度较高的汽轮机安装施工，那么作为电厂企业目前亟待强化安装施工监管，确保消除汽轮机安装中的各种施工风险，保障安装操作的有序进行[4]。在安装操作中，对于关键性的安装施工步骤都要予以完整的记录，以便于后期进行查看，查找安装操作中的缺陷并且予以有效的弥补。

此外，安装施工人员对于必要的安全操作设施应当予以佩戴，确保运用防护鞋以及专用手套等安全设施来保证自身的施工操作安全，杜绝人身伤害情形的出现。安装施工人员如果要进入安装汽轮机的施工现场，那么首先必须佩戴特定的安装施工防护设施，否则将会被视为违背特定的企业安全规程。

（二）强化监管汽轮机的安装过程

汽轮机设施包含比较复杂的汽轮机构件，任何的内部构件如果遭受损坏，都会引发整个汽轮机的突然停机或者异常运行现象。因此，对于汽轮机的各种内部构件都应当施行必要的安装监管，确保将安装监管措施贯穿在安装汽轮机的整个施工过程中。在强化安装监管的前提下，作为电厂企业目前有必要推行汽轮机安装领域的全面质量管控，对于安装操作人员有必要明确相应的质量监管职责。

与此同时，电厂企业应当拟定监管汽轮机安装操作的专门规程，从而对于电厂企业现有的安装监管机制予以逐步的健全。通过推行以上的安装监管措施，对于安装施工的各种风险与缺陷即可做到彻底进行消除，保障了汽轮机安装的全过程得以顺利推进。

（三）及时更换易损坏的汽轮机部件

强化监管汽轮机装置内部的易损部件，该措施对于汽轮机的寿命延长具有重要作用，同时也保障了汽轮机的良好质量。具体在更换易损部件的过程中，关键措施在于构建相应的电厂企业台账，以便于及时查找易损部件。电厂企业一旦发现轴承或者叶片出现破损，则必须立即进行更换。

结束语：

经过分析可见，电厂汽轮机如果要达到平稳以及安全的良好运行状态，则必须依赖前期的安装操作过程。但是具体在安装电厂汽轮机时，由于受到汽轮机的设备自身因素以及人为安装因素影响，那么将会造成某些汽轮机装置出现多种故障，甚至干扰了电厂设备的整体安全运行。为了优化电厂汽轮机的具体安装操作过程，那么关键在于强化汽轮机的质量保障措施，确保电厂汽轮机达到质量安全标准。

参考文献：

[1]刘宝军.电厂汽轮机安装过程中的质量保障措施探析[J].工程建设与设计,2019(21):230-232.

[2]洪钦.探析电厂汽轮机安装过程中的质量保障措施[J].内燃机与配件,2018(11):160-161.

[3]缪海雷.有关电厂汽轮机安装过程中的质量保障措施探析[J].科技与企业,2018(23):129.

[4]周凌云.电厂汽轮机安装过程中的质量保障措施探析[J].石河子科技,2018(06):45-46.

论文作者:李保安,

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ae18d081554a9cd3c379383.html