# 高层建筑给排水工程设计及施工技术论文_开亚东

江苏省工业设备安装集团有限公司 江苏省南京市 210000

摘要：随着社会经济的发展，人们的生活水平也随之提高，因此在高层建筑施工建设中，人们对其排水设计的要求也在逐渐增高。在高层建筑物中，一旦其排水系统出现故障，不能够正常的运行及工作，则会对人们的日常生产生活造成非常大的影响。排水设施需要进行合理的设计，其卫生设备需要达到预期设计的标准，否则会出现污水渗漏的现象，甚至会对环境造成污染，从而对人们的正常生产生活造成巨大的影响。因此，我们可以看出采用合理的方式对高层建筑进行施工建设的意义十分重大。

关键词：高层建筑；给排水工程；设计；施工技术

引言

高层建筑给排水系统是一个较为复杂、施工要求较高的系统，对高层建筑的质量、功能而言，该系统起着十分重要的作用。众所周知，对高层建筑给排水设计以及施工建设的难度都非常大。为了给排水系统的质量、使该系统在运行时更加可靠、有效，我们需要加强对该系统的研究、全面了解以及掌握给排水设计与施工的要点、熟练运用其施工技术。

一、高层建筑给排水工程的特点

（1）由于在高层建筑中，其消防系统中的静力非常大，如果我们仅供水一个区，则有极大的可能性使相关的配件、管道等损坏。因此，我们需要将供水系统科学的、合理有效的进行竖向分区，从而保障该供水系统的安全有效的运行，不会出现静水压力过高的状况。

（2）在高层建筑中，出现火灾的可能性也十分高，并且在对其展开灭火工作的难度也十分巨大，因此，提高高层建筑消防系统的安全性、可靠性十分迫切。

（3）在高层建筑中，其给排水管会非常长，排水量也非常大，因此给排水管道里的压力波动的幅度也会很大。为了使给排水管的压力波动更加稳定，则需要使用更加先进的技术投入到高层建筑工程给排水系统的施工建设当中，并且使用柔性接口作为该系统给排水管的接口材料，从而显著提高该排水系统的排水能力，增加其安全性与可靠性。

（4）有非常多的用户使用高层建筑中的排水系统，因此一旦排水系统出现了堵塞、甚至出现了停水现象，则会对大量的用户造成不便，影响日常的生产生活。此外，在高层建筑中，给排水管道的管线较长，因此在对其进行施工建设时，需要大量的建筑动力设备，则很容易出现震动，所以在施工建设时，需要根据具体的情况，采用合理、有效的解决方案，从而解决问题。

二、高层建筑给排水工程施工设计要点分析

（1）强化事前控制

在对高层建筑进行施工建设前的设计环节当中，相关的工作人员通常不会重视给排水管道的预埋工作，甚至忽视，最终导致各项后续工作不准确、不及时，漏埋、漏留等现象也经常出现。在设计施工高层建筑的地下室环节中，由于较多的设备设施都在地下室中，因此各种各样的管道、线都放置于此，则会出现矛盾与冲突，最终导致地下室空间的使用效率及其低下，并大大的降低了各个设备的运行效率。为了能够的有效解决这一问题，则在对高层建筑地下室进行施工设计时，相关的工作人则应该对施工设计的每一个环节、每一个步骤都要进行仔细、严谨的审核，对于相关的施工人员，则应该与设计人员进行积极的沟通，强化事前的监管与控制，一旦发现问题，则应该及时、有效的解决。而在设计施工高层建筑的标准层中，我们则应该引起对首层、转换层以及标准层中较为复杂的建筑结构现状的注意，并根据梁柱的分布较密集，铺设各类管道的施工难度较大等特点，采用合理有效的给排水管道铺设方案，大大减少该施工环节的工作量，显著提升该环节的施工质量。

（2）科学运用施工、设计方法

在高层建筑的施工建设过程中，其给排水施工十分复杂，难度较大，为了解决这个问题，可以强化预留、预埋施工环节，更加深入的研究科学处理样板层施工环节的方式方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在预留、预埋的施工过程中，其使用的套管、孔洞的设计需要十分的准确、清楚，从而杜绝由于不科学、不合理的位置设计引起的如管道安装等不能满足使用需求的服务质量低下的风险。因此，在该施工环节过程中，我们需要采取有效的措施来杜绝由于不合理的预埋对高层建筑造成的相关不良影响，尽量减低时候进行再凿空的概率，并且显著的减少预埋管道出现渗漏或位置出现偏移的现象。与此同时，相关的设计人员则应该在正式开始工程项目的施工建设之前细致的研究该施工图纸，并且深入的考察、检察各个施工设备是否能够正常运行，对首层标准的设计、专项组织施工的设计应得到适当的强化。在绘制排水系统的预埋图纸时，应根据相关的标注以及尺寸要求，分析、统计各个楼层的预留、预埋情况。在进行此项工作时，需要十分细致、深入，不能出现任何的疏漏。在预埋、预留各项工作都完成以后，需要根据开始绘制的表格进行逐步审核工作，明确各个预留、预埋管道的位置以及其数量。此外，在分区的施工环节中，由于高层建筑的占地面积十分巨大，高度非常高，因此很难统筹组织施工管理，我们应该更加合理的缩短施工的工期，尽量避免在各个施工环节可能出现的混乱局面。在卫生间等设施设备分布较密集的地方，给排水管道的分布也较为密集，因此在该区域中，我们需要采用单独分区，从而提高施工效率。

（3）施工建设中应注意的问题

在正式开始施工建设的过程中，我们清晰、明了的记录加压泵、用水泵、消防泵的各项数据，此外电机的运行功率也需要清楚记录，从而避免用错、装错设备等错误。还需要严格遵守合理的抗震要求，达到相应的验收标准。在选择、安装卫生洁具的过程中，也需要使其达到施工图纸上预先设计的标准。从而保障其进出水方式的适用性以及其安装距离符合标准规范。由于高层建筑楼层较多，发生沉降现象是极有可能的，因此我们应该采取相应的措施来强化防范控制，

三、高层建筑给排水施工时的注意事项

（1）注意节能、环保。在高层建筑中，给排水系统的设计、技术都需要充分的考虑节能、环保，竭力提倡可节约、可持续发展，尽可能的减少成本花费，可以采用如变频调速的方法供水来解决用水困难、用水压力大的现状。此外还需要大力优化水泵电机的运行环境，从而避免频繁启动、停止运行的问题，还能减少该电机的能量消耗，减少了花费。

（2）注意选择优质材料。在高层建筑的给排水工程项目中，所选择的材料必须要是高性能且高规格的，需要有耐高温、防火、防腐蚀等一系列的特点，并且需要其使用寿命长且坚固，不能够对给排水系统正常的运作产生影响。选材这一环节对整个给排水系统的质量是否合格、能否正常运行都起着举足轻重的作用。此外，为了提高施工建设的质量，需要不断的优化、改善施工工艺，一旦发现问题应当采用有效的措施解决。

结语

我们可以得出，高层建筑使用功能的好坏与否与给排水工程项目有着密不可分的联系，因此在施工建设的过程中，每一步都需要按照标准、要求严格完成，要做好管道预留、预埋工作，管道连接材料的选择也需要仔细甄选，还需要考虑到建筑物的二次装修或后期的维修工作对该给排水系统的影响。因此需要在实践中不断的优化、创新，一旦发现问题就要引起重视，采用相应的措施来解决，从而保障该给排水系统甚至于整个高层建筑的正常使用，来提高居民的生活质量，促进给排水行业在我国的快速发展。

参考文献

[1]徐化新.高层建筑给排水系统设计的探讨[J].河南建材，2008（3）.

[2]宋跃荣.高层建筑给排水施工技术管理探讨[J].工程技术研究. 2017（09）

[3]曾克林.高层建筑给排水专业设计及施工要点[J].建材与装饰. 2017（28）

[4]刘妍.高校学生公寓给水排水工程计算方法探讨[D].中国农业大学，2005.

[5]路树生.高层建筑给排水工程设计及施工技术[J].中华建设，2012，08：270-273.

[6]刘宗秋，黄修齐，刘家金，符恩，王阳.浅谈超高层建筑给水排水工程设计[A].中国建设科技集团股份有限公司、全国给水排水技术信息网.全国给水排水技术信息网42届技术交流会论文集[C].中国建设科技集团股份有限公司、全国给水排水技术信息网：，2014：10.

论文作者:开亚东

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0b5ebf9025899b3decb710d6.html