# 10kV配网输电线路的规划设计方案论文_魏巍

宁夏回族自治区电力设计院有限公司 宁夏回族自治区银川市 750004

摘要：现阶段，随着社会经济的发展，生活水平的提高，人们对电力工程建设的要求越来越高。10kV输电线路的设计质量对10kV输电线路的经济效益和社会效益发挥都具有重要作用，所以就需要重视整个10kV输电线路的设计工作，提高线路工程的设计质量。

关键词：10kV配网输电线路；规划设计

引言

我国电网工程建设速度逐年加快，10kV输电线路是电网工程中的重点项目，因此输电线路的设计工作与电网输电质量密切相关。电网工程建设中需要对输电线路进行综合分析，从稳定性、安全性，以及经济性多个角度对输电线路进行整体评价，另外在输电线路设计中还需要综合考虑外部环境的影响。复杂多样的环境因素会对输电线路工程设计工作产生直接影响。所以在设计10kV输电线路时要把控好设计控制要点才能做好10kV输电线路的设计工作。

110kV 配网输电线路设计概述

目前，虽然配电网建设日益完善，但电力需求不断加大。10 kV配电网是输电线路中最重要的组成部分。面对能源消耗量大、资源短缺的问题，使用能源时需要以节能环保为主要的发展目的，以有效促进社会的发展和稳定。因此，使用电力能源时，应该加强10kV 配电网输电线路的建设力度。规划输电线路时，应该秉承科学的设计原则进行规范性设计，必须从根本上重视输电线路规划中设备的安全管理。根据设备的室内温度对施工设备的温度进行调节和确定，使设备的最高温度和最低温度都能在合理的范围内。确定湿度时，需要根据施工的环境进行确定，以从根本上提升设备的使用效率，保证设备质量。对10kV 配电网输电线路进行规划设计时，需要严格把握设计要点，进行针对性地设计。选择合理的线路，对杆塔高度进行正确地设置、对气候条件进行预先地分析等，以保证 10 kV 配电网输电线路规划设计的可行性。

210kV配网输电线路的规划设计方案分析

2.1输电线路路径的选择

选择路线的主要依据是进出口路线的规划和设计，以确保路线符合国家政策议程和实地条件。选择路线的过程应考虑到经济、安全及便利等方面的因素。在输电线路路径的选择过程中，通过选定的线路地形图（列出了具体路线、终点站及中间点的位置）了解多层面的地形特征，并列出了地理位置图。在输电线路路径的选择过程中，应当尽量避免对城市规划、军事设施、地下采矿及水利设施规划等产生影响，并确保以起点尽可能短的原则顺利完成工程。

2.2确定杆塔搭建设计的位置和施工设计方案

杆塔基础设计工作和施工质量直接影响了整体10kV输电线路的建设质量。在杆塔搭建设过程中，需要根据10kV输电线路的实际组成结构，确定杆塔施工的工期、线路输送范围。根据杆塔设计的标准，充分掌握历史资料，仔细考察设计施工现场。根据施工现场的实际情况，全面分析实际的地理环境和地质条件。为了减少杆塔施工建设事故，需要采取有效的措施。在进行开挖设计工作时，为了提高岩石结构的整体性，相关设计人员应对实际施工现场进行地形和地质的勘测，使用科学、合理的方法开挖。在浇筑设计工作中，浇筑基础和浇筑原材料质量的好坏直接影响了电力工程的整体质量。所以在选择原材料时，浇筑基础使用的原材料可以选择钢筋混凝土，选择施工现场附近的砂石料作为原材料。开挖杆塔时，确保基坑内水全部排出，确保杆塔基础在低下水位下，合理设计排水工作，避免基坑内部出现坍塌或者下滑的情况。另外，一定要做好回填设计，充分考虑回填土的密度，保障基础浇筑工作顺利开展。

2.3输电线选型设计

电缆是电力传输的一个重要组成部分。在设计过程中，特别是在大型的电气工程中，对于10kV输电线路的设计必须仔细考虑10kV输电线和地面线的选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆导电材料必须具有良好的导电性能，综合各种不同的传导材料，并对技术的经济效益进行比较分析。此外，10kV输电线和地面线必须具有抗震能力和强大的机械复原力，以满足各种日常电力供应需求。

2.4正确设计绝缘配合

因为高海拔地区的地理特点和气候变化与低海拔地区存在较大区别，所以在设计电力工程10kV输电线路时，绝不要直接套用低海拔地区提供的绝缘配合数据和工艺技术，而是要经过实地试验测量，明确与当地建设相符的绝缘配合参数，只有这样才能保障电力工程10kV输电线路中线路运行安全。通常情况下，电力工程10kV输电线路中的绝缘配合设计，必须要结合电网中获取的工作电压与过电压、保护设备的特点等进行研究，并整合分析运行维护费用支出、工程投资等方面，以此从基础上实现安全、经济且高质量供电的发展目标。了解当前电力工程10kV输电线路中绝缘配合设计情况可知，必须要分析以下两点：①线路绝缘子的型式与绝缘子串中绝缘子片数的选择；②导线对杆塔的空气间隙距离。同时，还要结合正常状态下的工作电压、可能出现的过电压及雷击跳闸率等进行研究，确保其与绝缘水平相符。需要注意的是，设计人员在选择绝缘子或导线对杆塔空气间隙的选择时必须要以工频工作电压为控制因素。另外，高海拔地区的耐雷水平要低于平原地区，而雷击跳闸率却高于平原地区，因此在设计时必须要做好特殊的雷电过电压保护工作。

2.510kV输电线线路防雷设

10kV输电线路的设计过程中，要注重对线路的防雷设计，防雷设计工作对保障线路工程的供电安全具有重要意义，在进行防雷设计工作中，要做好以下方面的注意：首先要做好对避雷针的优化设计，针对10kV输电线路的防雷设计，应该做好避雷针的设计，应该采用双避雷线的方式，并有效控制雷电落点，将雷击次数控制在合理范围内。与此同时，要针对10kV输电线路的避雷线和相应的10kV导向间做好垂直设计工作，有针对性的选择和使用带有避雷功能的避雷针，更好的提高避雷效果；另外要将10kV输电线路的整体线路距离进行有效控制，将其控制在 38m 的水平距离内，这对于防雷设计性能和效益的发挥具有重要意义，足够的距离能够有效减少雷击的次数，从而保障输电线路的安全。10kV输电线路往往会经过一些自然条件较为恶劣的区域，在部分山地环境中，由于地形地势的影响，10kV输电线路很容易在雷雨天气出现相应的雷击事故，影响电力传输。所以进行线路防雷设计，应该加强学习和总结更多的经验，引进和融入更加先进的防雷技术，更好的发挥出整个10kV输电线路的经济效益和社会效益。

2.6工业区输电线路模式规划设计

对工业区进行10 kV配电网输电线路规划设计时，需要对工业区的特点进行研究，并加强关注和重视。工业区配网输电线路建设有着非常严格的要求，需要对所有线路进行统一管理。对工业区进行10kV 配网输电线路规划设计时，应该结合工业区用电量较大的特点，在建设范围内采用开关站供电的方式进行供电。因此，可以使用多个布点的开关站进行建设。预测运行负荷后，得出准确的数据，然后基于数据进行开关站的设置。不同的开关站应该进行区域划分，以保证区域的正常供电。工业区范围内，供电量比较小的地方可以使用环网的方式进行供电；建设环境比较稳定的地方可以对线路进行架空设计，保障电力供应。针对需求量较大的用户，可以利用变电站和特殊电缆等方式，保证正常的供电。

结语

电力基础设施的不断完善，配网输电线路工作性能的科学优化，对于电力系统运行服务水平提升至关重要。因此，未来 10kV 配网工程建设中应充分考虑其输电线路规划设计是否合理，并对最终得到的设计方案进行综合评估，促使其中存在的设计问题能够得到及时处理，增强输电线路工作稳定性的同时优化资源配置。

参考文献：

[1] 钟福清 . 关于10kV 配网规划设计要点的探究 [J]. 通信世界，2016（19）：121-122.

[2] 巴宝华，魏玉仁 . 浅谈10kV 配电网规划设计方法 [J]. 科技创新与应用，2014（33）：206.

[3] 李振捷 .10kV 配网自动化建设的规划与设计思考 [J]. 科技展望，2015（24）：96.

论文作者:魏巍

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bc3b6afc2ea04874de4d266.html