# 城市燃气工程施工及安全生产运营管理论文_郑伟

东莞新奥燃气有限公司 广东东莞 523000

摘要：对于我国城市燃气工程的施工以及安全生产的运营管理来说，一般进行实施的规模都是很大的，所以说如果是因为不谨慎的原因让城市燃气工程施工和安全生产运营管理出现问题，那么给天然建设的相关企业以及国民经济带来的损失无法计算。在一般情况下，城市燃气工程施工以及安全生产运营管理的施工企业为了可以将因为施工失误的原因所损失的经济减少，都会在城市燃气工程施工以及安全运营管理的安全性严加的看管和监督，并且同时还会对其安全进行宣传。

关键词：城市燃气施工、安全生产、运营管理

近几年来我国科技的水平提升，为我国城市燃气工程的施工以及安全生产运营提供了相关技术的保障和支持，但是安全管理的问题还是城市燃气工程施工当中最主要的问题。城市燃气工程施工对于其他施工建设来说危险性更高，这就要求在施工的过程当中安全管理需要深入到每一个施工人员的心目当中。还需要加强对施工安全管理的重视，提升管理的水平，保证安全生产运营可以顺利的进行下去。城市燃气工程的安全问题一直是社会人群关注的重点，并且得到越来越多的重视。在城市燃气工程施工的时候，需要根据实际的施工特征，分析当中所存在问题，从而可以利用有效的措施解决。

一、城市燃气工程施工及安全生产运营管理的重要性

随着科技的进步和城市化建设的不断推进，城市当中的每一户都有燃气管道，这在一定程度上将城市燃气的安全隐患增加，所以也就成为了社会上的热点话题，让越来越多的人关注起来。即使是这样城市燃气也得到了快速的发展，并且逐渐成为促进社会经济发展的能源之一。这几年来，燃气事故总是出现，燃气在泄露之后遇到明火就会发生爆炸的事故。这场事故如果出现杂居民楼当中，可以直接将三层楼穿透，这样严重的后果提醒着人们无时无刻要注意燃气的安全，也为人们敲响了警钟。

燃气泄漏的主要原因是因为居民一些不正规的操作还有管道老化等因素造成的。或者是在施工单位施工的时候没有按照相关要求来进行施工，更没有合理的运营和管理，让已经老化的管道继续使用不更换。结合现阶段城市燃气工程施工以及安全生产运营管理当中存在的危险因素，需要将城市燃气工程是和安全生产管理当中安全第一，预防为主的理念树立在每一位居民和用户的心中，提升自身的安全管理意识，可以防止安全隐患的发生，从而使燃气企业可以更加健康的发展。

二、城市燃气工程的施工管理

（一）工棚管理

在城市燃气工程施工当中，工棚是不能够缺少的一种技术设施，和施工的质量以及安全息息相关。在一般情况下，对于临时搭建起来的工棚，应该选择适合的地点，做好防火和使用电的工作，还需要对半成品进行检查。在选择搭建地点的时候要选择没有高压线的地方，并且工棚需要有抗风和防雨的能力，这就需要选择上好的材料。还需要做好消防和保护措施，如果是临时搭建的工棚需要配齐灭火设备，在发现问题的时候要及时的上报，从而尽快及时的解决。如果想实际的将消防工作做好需要提高巡视人员的安全意识和责任心，保证每一位巡视人员都有自身具体的工作，做到专人管理每项内容。

（二）用电管理

就我国目前城市燃气工程施工以及安全生产运营管理的情况来说，最不容易解决的问题就是用电的问题，因为恶劣的环境没办法让用电稳定。而且在施工的过程当中，用电本来就是暂时和灵活使用的，这就更加的限制了在施工时候的用电[1]。并且，对于城市燃气施工来说这是一项特殊的工程，存在很多的安全隐患，如果在这个施工当中发生漏电等事故，会造成严重的影响和经济损失。其不光耽误燃气工程的施工进展还会危害周围地区所生活的居民的生命以及财产的安全。

（三）材料管理

在城市燃气工程施工的过程当中，施工所使用的材料对施工的质量起着决定性的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆燃气管道材料的好坏和整个燃气工程的质量息息相关，所以在选择燃气管道材料的时候需要严格，考虑气密性、抗压能力以及热稳定性。在选择好燃气管道材料之后，进行施工的时候还需要严格的管理材料，确保材料的完好。如果是放在仓库当中的材料，发现有损坏的地方，要进行维修或者是更换，坚决不在施工的时候使用质量不过关的材料。

三、提高城市燃气工程实施以及安全生产运营管理水平的措施

（一）施工的工棚和用电的管理措施

在城市燃气工程施工的时候需要在不同的施工路段都建立起来临时的工棚，为施工创造基础条件。在临时工棚管理当中主要有以下措施：①工棚周围不要有高压线等危险性比较高的物体。建设工棚的时候所使用的材料不能是容易燃烧或者是不抗潮的材料[2]。②设计工棚的时候需要摆放一定数量的，烈火器，并且定期检查存放的半成品的物料还有用电的情况，如果发现安全隐患需要及时的和领导沟通。③在工棚的布局上面，需要和人工居住以及储备材料的场地隔离开，最好保持一定的距离，防止事故发生的时候危害到施工人员和材料的安全。

在施工当中肯定离不开用电，但是用电的环境比较复杂，安全性也比较低，需要加强临时用电的管理，这也是将安全事故发生概率降低的主要保障，主要的措施有：①将临时导线做好相应的连接和固定，确保导线绝缘层包好，还需要对导线做出保护。②加强对用电的管理，需要专业人员对电力进行定期的维修和检查电路的情况，保证在用电器件可以安全，避免电力事故的发生。

（二）加强对现场施工材料的管理

施工材料对于燃气工程的质量起着决定性的作用，并且也是燃气工程安全的重要因素。如果在施工的时候材料没有达到相关的标准和要求会影响燃气管道和阀门的质量，可能会造成燃气泄漏的情况，从而出现安全事故。所以加强对材料的管理是非常重要的。

在施工材料的选择长，要严格按照相关相求进行挑选和检查，需要检查材料的合格证、质检书等文件，并且还需要对所选择的材料做出抽样检查。同时材料存储的时间也会让材料的性质发生改变，要确保达标之后再进行使用[3]。如果是存放超过一年以上的聚乙烯管材需要先进性抽样检查，达标之后使用在施工当中。如果是阀门需要根据水压试验来确定压力承载的情况，管材主要是检查热稳定性还有静液压强度等项目。埋在地里的钢管主要检查防腐的特性。

（三）燃气管道焊接施工的管理

在现在的城市燃气工程当中，很多都采用管道运输的方式，管道的接口一般都是使用焊接的方式，而焊接的技术水平会影响到燃气工程的质量和安全。所以将管道焊接的施工管理做好也是非常重要的。

在焊接管理当中，首先要做的是加强对焊接人员的管理，要找到专业性比较强的焊接人员，焊接的工艺也要符合施工的标准。在焊接的时候如果是聚乙烯管道，要对时间、温度等进行控制。并且在焊接焊缝的检测当中，需要使用技术检测手段来衡量焊接质量的高低，像是超声无损伤技术等。

结束语

总而言之，燃气作为现阶段城市居民生活当中不能缺少的主要能源。城市燃气工程的施工和安全生产运营管理对整个城市能否稳定的生活有着非常重要的作用。在施工的过程中有很多因素都影响着施工的治疗，比如材料、用电和施工的技术。需要在施工的每一个过程当中都加强管理。让每一位施工人员将安全意识深入到心中，确保施工的质量，为以后所使用的居民提供安全保障。

参考文献：

[1]奚增光.城市燃气工程施工及安全生产运营管理分析[J].中国高新技术企业，2019（9）：89-90.

[2]邓积虎.谈城市燃气工程施工及安全生产运营管理[J].现代物业（上旬刊），2018（8）：131-133.

[3]吕慧.谈城市燃气工程施工及安全生产运营管理[J].装饰装修天地，2018（007）：91-91.

论文作者:郑伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c120effeb66cf4dfad22865.html