# 带电检测技术在配电设备状态检修中的应用论文_张于斯

（内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海电业局配电带电作业中心 内蒙古乌海市 016000）

摘要：随着中国电网的迅速发展，带电作业技术已经成为中国输配电线路维修、电网设备检测以及维护的重要手段。但是带电作业也是非常危险的一项工作，高强度的电场、暂态电击和稳态电击的存在，以及作业过程中对误操作短接空气间隙放电，使带电作业人员的安全时刻受到威胁，因此带电作业安全防护成了带电作业顺利实施的关键。目前，中国输电线路带电作业的人员安全主要是依靠具有丰富实际操作经验的专责监护人员的监督及作业人员的自觉性来实现。在实际的作业过程中，由于现场作业点多面广，工作繁重，作业人员易疲劳，精力不够集中，容易发生违反操作规程、忽视安全距离等行为，从而导致安全事故的发生。鉴于此，结合多年工作经验，对带电检测技术在配电设备状态检修中的应用提出了一些建议，仅供参考。

关键词：带电检测技术；配电设备状态检修；应用

引言

带电检测技术可有效检测并诊断带电设备的故障状态，为电力设备的状态检修提供有效支撑。应用此技术可减小带电设备事故的发生，降低配电设备检修的经济损失，从而间接提高了经济效益。

1、带电检测技术在配电设备状态检修中的应用价值

随着我国大型城市群的不断发展，城市供电要求越来越高。为满足城市运行的需要，尤其在我国特高压电网快速建设的背景下，城市电网也在不断的升级改造，高压输电线路越来越多，电网施工及运行维护中的人员安全问题日益突出。但由于天气和环境等因素的影响，可能造成安全问题的发生，引发安全隐患。并且随着电压等级的提高，输电线路附近的地面横向电场强度也会增加，造成安全隐患的增加。高压线路和设备带电检测一直是保证作业人员人身安全的重要方法，例如：验电器是一种检测电力设备是否带电以及粗略估计带电量大小的仪器。非接触式检测装置，主要是通过检测高压输电线路和其他设备附近的电场分布或电晕放电的相关参量来实现高压输电线路的电压测量。目前市场上高压带电指示器主要采用接触式的形式，存在一定的安全隐患，且较为复杂。另外，目前应用的非接触式高压带电显示装置大部分采用固定安装在设备内部的形式，能够测量的电压等级比较单一，主要是对设备进行保护，缺少对人员进行保护的装置。

2、配电线路危险点产生的原因

（1）外力产生的破坏。从线路使用的实际情况来看，外力产生的破坏是较为严重的。配电线路投入使用后，外力产生的破坏是较为严重的，这里所说的外力因素包括地理环境、施工建设等。通常来说，配电线路多位于道路两侧，如果发生了交通事故，线路的杆塔受到了撞击，那么线路运行必然会受到影响。（2）使用的设施是较为陈旧的。从配电线路运行的实际情况来看，选用的配电设施如果不够先进的话，也会引起故障。电力企业对配电线路是较为关注的，设施也得到了更新，然而投入使用后，检修工作并未得到重视，这样一来，线路会逐渐老化，设施发生故障的概率增加，这对供电质量产生的负面影响是较大的。

3、带电检测技术在配电设备状态检修中的应用

3.1做好故障排查工作

对配电线路予以检修时，故障线路必须要重点关注，可采用分段检查方式来寻找故障位置，进而对故障类型展开深入分析，在此基础上提出切实可行的解决之策。对线路故障予以分析可知，类型主要有两种，即隐性接地、明性接地，将故障类型予以明确后，必须要选择最为合适的方法进行处理。隐性接地故障是相对复杂的，因而要依据实际情况确定检查方法，这样可以使得检修效率大幅提升，人员、物资的投入量也能够得到控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2引用先进的配电线路检修技术

当前时期，电力行业的发展速度持续加快，在此背景下，配电线路检修的相关技术也更为成熟，若想使得检修效率有大幅提升，必须要将先进技术予以有效应用。现阶段，应用较为普遍的检修技术是红外测温技术，当配电线路发生故障时。故障段的温度通常会有明显升高，此时通过红外测温技术就可以在短时间内寻找到故障位置，而且不需要停电，这就使得检测效率大幅提升。确定故障位置后，可选择最佳措施进行处理，确保故障范围不会扩大。对于检修人员来说，此种技术的应用使其工作难度降低很多。

3.3复合绝缘子憎水性的带电检测技术

相对于玻璃绝缘子或者瓷质绝缘子来说，复合绝缘子具有安装方便、维护便利等特点，并且具有较强的憎水性，能够有效降低污闪。但是绝缘子的憎水性会受到环境、使用情况的影响而有所下降，会在很大程度上影响到电力系统的安全性，所以对于复合绝缘子憎水性实施带电检测就显得非常重要。第一，采取人工、计算机相结合的检测思路，以数字图像分析技术作为基础进行复合绝缘子憎水性带电检测技术的研究，开发可用于现场的便携式复合绝缘子憎水性带电检测装置。站在地面即可对垂直布置的设备进行喷水检测，并能对特高压直流输电线路的复合绝缘子进行憎水性带电检测，通过不断的现场试验对其进行完善并编制操作规程。第二，装置作用。能够分析特高压直流输电复合绝缘子的憎水性，并借鉴HC方法，解决带电喷水方法；能够分析运行复合绝缘子在不同类型杆塔上的空间位置，解决高质量、可靠数字图像获取技术；能够利用数字图像处理技术，解决憎水性图像的分析技术；能够分析环境温度、风力等对运行复合绝缘子憎水性测量的影响，并给出其校正方法。

3.4配网新型带电除尘装置

（1）系统结构：配网新型带电除尘装置主要由CPU控制器模块、系统电源、无线收发模块、继电器开关电路、电机和电机驱动组成（2）装置外观结构：①毛刷头。②中空轴电机。③集尘装置。④涡轮电机。⑤锂电池。⑥电路板。⑦无线接收模块。⑧排气孔。⑨螺纹旋转接头。⑩实心绝缘杆。瑏瑡橡胶把手。（3）系统软件：系统主程序的初始化主要包括:单片机I/O口初始化、时钟初始化、串口UART初始化，定时器初始化、AD初始化以及相关变量的初始化。初始化完成后，启动串口UART。为了满足装置的低功耗设计，定时20ms唤醒CPU，检测电池电压和无线指令。若检测到电机工作指令，单片机发出控制信号，由电机驱动启动电机，达到吸尘目的。若电池电压低于设定阈值，则表明电池欠压，发出LED红色欠压报警信号，提醒用户充电。系统不断重复上述程序过程。（4）电力作业现场试验与结论：试验装置制作测试完毕后，在电力作业现场进行了试验。根据电业安全工作规程DL408－91，配电设备不停电时的安全距离为0.7m。装置的绝缘杆长1.2m，满足工作规程。具体的操作步骤如下:①锂电池给系统供电，工作人员按下开关。②单片机检测电池电压在正常范围内，LED电源指示灯点亮。③单片机检测无线指令后发出控制信号到电调，控制涡轮电机工作。④单片机发出控制信号到中空轴直流无刷电机，控制无刷电机工作。⑤毛刷清扫设备灰尘，并吸收到集尘仓内。⑥除尘完毕，移开装置远离带电设备，关闭开关，倒出集尘仓，灰尘等杂物。

结束语

总而言之，使用带电检测技术在配电设备状态检修中的准确性和可靠性更为显著，能大幅提高带电作业安全的有效性和实时性，能有效预防带电作业人身伤害事故的发生。

参考文献

[1]于黎迅.带电检测技术在配电设备状态检修中的应用思考[J].中国设备工程,2018(19):102-103.

[2]许敏虎.带电检测技术在配电设备状态检修中的应用[J].科学技术创新,2018(28):167-168.

[3]韩殿福,孙成堃,赵辉.带电检测技术在配电设备状态检修中的应用探究[J].南方农机,2018,49(17):213+224.

[4]孙明威,李勇,谷爱玲.带电检测技术在配电设备状态检修中的应用探究[J].电子制作,2018(02):95-96.

[5]李晓江,李俊岭.论带电检测技术在配电设备状态检修中的应用[J].电工文摘,2017(06):35-36+41.

论文作者:张于斯

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c24daa6fa0ed153286d6d75.html