# 建筑弱电智能化安装施工的研究论文_胡建文

杭州西湖保安服务公司 杭州 310013

摘要：现阶段的智能化建筑弱电工程，由于其自身安装难度以及其便捷性的特征，已经越来越受到人们的关注，同时其专业性也是施工时所必须面对的难点。只有对弱电工程进行专业的施工组织以及深入的分析，才能用合理科学的施工方案，保证工程的质量达到国家规范和标准。

关键词：弱电系统；智能化；安装

1智能化弱电建筑特点

对于智能化弱电建筑而言，其特点就是具备智能化及集成化，另外成本比较低，能够提供优势服务。智能化是智能化弱电建筑最明显特点，在智能化弱电建筑中所利用的为计算机技术及智能化技术，各个系统之间运行能够更加协调，对办公自动化建设有很大促进作用。智能化弱电建筑使以人为本理念得到充分体现，可使系统安全得到保证，能够提供多样化通讯服务，在设计及安装中均节约很大能量。

2建筑弱电智能化安装内容

2.1综合布线

综合布线是建筑弱电智能化系统中的单一项目，是指建筑内部之间的信息传递，如语音图像、网络通信，保证综合布线的系统能够连接起来，完善建筑内部、外部的弱电智能化通信。不同建筑中，弱电智能化系统的档次不同，综合布线时，要满足系统的基本需求，融入智能化技术，满足弱电智能化的需求。综合布线系统的安装需合理，按照建筑工程的不同需求，规范好弱电智能化系统，对比图纸，保证综合布线的准确性与可靠性。

2.2网络通信

建筑弱电智能系统的网络通信，是安装中的核心内容，以网络通信为载体，实现弱电资源的共享，提高网络通信的水平。网络通信利用了物理线路，运用孤立的主机，共同连接主机线路，利用线路传递网络通信的信息资源。弱电智能系统是通过网络通信进行传输的，近几年，建筑弱电智能化系统的规模越来越大，对网络通信造成了很大的传输压力，网络通信承载着图像、声音等传输，在信息传输的源头，利用设备、道路，将信息传输到终端，促使建筑弱电智能化安装后，能够在网络通信渠道中，直接获取所用的信息。

2.3程控交换

程控交换是建筑弱电智能化系统中的通信设备，通过计算机对系统实行交换控制，提供了自动交换的功能[2]。程控交换采用通话联络的方式，运用拨号的途径，自动接听系统广播中的功率信息，便于及时把握信息。程控交换安装时，主机需在机房内，机房中的温度、湿度适宜，还要排除磁场干扰的影响，弱电智能系统在调试期间，就要明确程控交换的环境，禁止违反程控交换的安装步骤，维护程控交换安装的可靠性。

2.4无线监控

无线监控是建筑弱电智能化系统重要部分，在计算机、多媒体的作用下，无线监控得到了快速的发展，能够在建筑弱电智能化系统中快速获取信息，促使系统可以达到智能化的运行标准。无线监控可以采集弱电智能化系统的室内环境，根据室内环境信息，调节弱电智能化系统，而且能够实现自动化的远程控制，执行无线报警，保证建筑弱电智能系统处于自动化监控的状态下。

2.5光纤安装

光纤安装分为普通光纤与光纤带光缆，在现代建筑弱电智能化系统中，经常使用光纤带光缆，铺设在室内与室外的环境内，期间要防止光纤滑落，在每个楼道中，都要加固光纤光缆，利用穿孔槽的途径，密封光缆带光纤，待光纤安装完成后，要清理好管道，避免影响光纤安装的效果，满足建筑弱电智能化系统的通讯需求。

3弱电安装施工中要点

在对建筑工程弱电系统安装过程中，应当注意其中一些关键性问题。在施工进行之前应当进行总体设计，在设计时应当保持系统完善，将工程实际需求作为出发点，设计方案的制定应当保持特色，要能够体现出经济性、技术性以及组织性，同时应当将与之相配套工作流程制定出来。在选择施工承包商过程中，施工单位应当保证能够对各类子系统中相关协调、安装及管理工作进行总体安排。在安装施工过程中，为保证能够顺利进行，应当对施工人员统一组织，同时应当保证有专业施工队伍。在选择技术及对设备安装过程中，要保证其先进性，则应当保证所选择技术设备合理先进，在对设备进行选择时应当综合进行考虑，各类设备型号及安装方式均应当保证能够适应。

4智能化建筑弱电工程的质量控制措施

弱电工程的质量控制应该是在工程实施的设计、施工、调试三个阶段的各环节全方位的质量控制：

4.1设计阶段质量控制。工程准备阶段要安排各参建单位共同进行设计图纸的会审，对各子系统的系统设计、功能描述、技术参数、设备选型等数据，与合同需求的要求进行审核和二次确认；对已经确认的工程界面，核实各专业、子系统之间交接交互是否可行，资料审核是否达到要求；对受控对象的设计管线位置，端口信号接口界面功能审核，保证设备清单、监控点表格与蓝图相互吻合，同时会审纪要做到设计方、建设方、施工方共同确认签字，确保参建单位的认真负责执行会审义务。

4.2施工质量控制。结合会审完成后的设计图纸、相关技术文件、工程建设法规、文件的总体设计准则合理制定安装方案，严格按图纸施工，保質保量的进行安装作业，安装过程中实际与图纸不符的，应通知设计方共同解决，不可私自变更，严格执行规范标准化的质量控制，严格把关各子系统的施工质量要求，同时按要求做好各项系统和设备和调试记录，做好设备的挂牌信息处理工作，对智能建筑弱电工程涉及到的外围设备和材料严格质检，无标志或标志不清的或者与签署合同不相符材料，应该进行二次抽检，确保材料的合格，待监理审核确认后，方可投入施工。

4.3系统调试质量控制。系统调试前，安装人员需根据系统总体设计要求，按照验收标准以及合同规定的相关技术文档，合理编制系统调试方案，经多方确认后再组织实施。单体设备、综合布线需结合相应的质量规范进行质量把关，对需要返工的，要做好记录并及时整改，直至设备正常运行。

5结束语

建筑弱电系统起到重要的作用，规划好弱电智能化安装的设计，根据安装的内容，落实好施工的内容，以免影响弱电系统在建筑工程中的应用，规划好建筑弱电智能化的安装施工，才能确保弱电系统处于高效、可靠的运行状态，一方面满足建筑运营的基本需求，二来延长建筑弱电系统的运营寿命，体现弱电智能化的性能。

参考文献

[1]张斌.浅析建筑弱电智能化安装施工[J].四川水泥，2015，（01）：242.

[2]高建.浅析建筑弱电智能化安装施工[J].智能城市，2016，（03）：276.

[3]袁達.论建筑弱电智能化安装施工[J].住宅与房地产，2016，（15）：99.

[4]申屠华.建筑智能化弱电施工管理要点分析[J].科技视界，2013，（34）：123，245.

论文作者:胡建文

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c4ed904c51d1792279a6611.html