# 浅谈输电线路的运维与检修技术论文_张家华,刘效源, 尹君

国网本溪供电公司 辽宁 本溪117000

摘要：近些年，随着社会电能需求的持续增长，电网框架日趋复杂，导致故障率呈现上升趋势，影响供电服务质量，对地区经济的发展造成极为不利的影响。输电线路的状态检修与维护是输电线路运行维护工作的重要内容之一，强化输电线路的状态检修与维护，不断提高检修、维护水平，最大程度地提高线路运维的工作效率，确保输电线路的运行水平。本文分析了输电线路状态检修的内涵，以及状态检修与维护的方式。

关键词：输电线路；线路运维；状态检修技术；电力系统

引言

全球化经济快速发展给我国的各行业发展带来了机遇和挑战，在电力行业中，用电户数量剧增，对电力企业的运行检修工作提出了更高的要求。因此，提高运维管理的工作效率和工作人员的管理水平成为亟待解决的问题，输电线路运行检修一体化管理成为以后发展的趋势。本文围绕输电线路运行检修一体化管理模式进行分析是具有十分深刻的现实意义的。

1输电线路的运维存在的问题

1.1 自然现象破坏

架空线路多见于北方。本文以架空线路的运维存在问题为主要例子，对该问题进行论述。某省的气候为亚热带湿润气候，该区域全年雨量较为充分，气候也较为温暖，雷击暴雨气候也比较频频，因而某省的输电线路尤其是高压线路很简单遭到雷击的影响导致跳闸，严峻时更是伤及人员安全。除此之外，某省坐落北回归线附近，冬天降水量也较多气温下降就很简单有冰，裸露在空气中的线路上就极易结冰，每年新闻上都会报导某省区域由于输电线路覆冰而发生的电塔倒下与断线的事端。而除了上述的自然灾害之外每年的鸟群迁徙也同样会影响到输电线路的运维。

1.2检修技术水平有待提高

输电线路运行检修一体化管理是一项技术性较强的工作，它需要专业人才运用专业手段、高新设备去发展相关工作。结合实际来看，许多电力企业的输电线路运行检修管理队伍都由一些不具备专业维修能力、知识老化的维修人员组成，高素质、专业化的检修技术人员短缺。由于运行检修人员的专业知识老化，技术水平不高，所以他们在输电线路运行检修管理方面的表现也不佳，如许多人都缺少责任意识和配合意识，检修工作协调、统一起来有较大的难度，许多线路故障长时期都得不到解决。此外，许多电力企业由于对输电线路运行检修一体化管理缺少认识，所以企业在输电线路运行检修一体化管理方面的投入有限，从而导致输电线路运行检修管理工作缺少高新技术和职能设备支持，输电线路检修管理水平较低。

1.3分区检修承包管理混乱

传统的输电线路运行检修大多是采用分区、分片的承包模式，这种承包模式如果负责的区域较小是完全可以的。但是现在的用电区域范围广，传统的运行检修模式已经无法适应现在的发展情况，电力线路的运行和检修没有实现完美的配合。电力路线在出现问题的时候，由于无法进行及时定位，导致检修工作没有办法发展，在一定程度上损害了用电客户的自身利益。并且实行分区检修承包管理使得各个承包商各司其职，但在遇到问题的时候相互推诿，这个问题也导致了电力企业整体的工作效率低下。

2输电线路的运维与检修技术的相关建议

2.1实行全方位、多元化的检修制度

输电线路的状态检修与维护必须得益于科学的制度、方法等支持，要想确保输电线路的安全检修，则要改革检修制度与方法，实行全方位、多元化的检修模式，具体包括:逐个点检修、巡查、定期检查等。其中“点检”主要是围绕输电线路的某个部位、某个区域进行细致检查，这样有利于更加深入地排查故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆巡检则依托于已有的点检，相关人员借助红外线测温设备来定期检查、检修输电线路，而且要定期进行复核、审查。具体的巡检时间、周期等着应该结合检修实际来对应确定。定期检修过程中，需要相关专业人员结合线路与相关设备自身的不足、问题和缺陷等来记录下相关问题，同时，也要创建输电线路周期点检修计划，重点围绕各个设备、线路等的运行状态来实施检修。

2.2建设智能管理平台

随着科学技术的快速发展，我国电力行业现已朝着网络化、自动化、智能化的方向发展。在输电线路运转的过程中，电力企业要加大对输电线路的监控力度，建设数字化、虚拟化的管理平台，才能够完成输电线路的智能化管理，然后进步管理水平，增强电力企业归纳竞争力，确保电力企业持久健康的发展。输电线路监控智能化体系的投入，输电线路能够完成可持续发展，而且管理人员、输电线路检查保护人员能够实时全面的把握了解各个区域的线路运转状况及线路存在的问题，都能够使用监控体系做到检查。在科学技术不断发展的今天，现代科学技术与设备在架空输电线路监控方面的使用，现已最大限度的削减人力、物力方面的出资，而且极大的进步了电力企业的工作效率。在这种环境下，电力企业逐渐向着网络化、自动化、智能化的管理模式改变。为我国的电力工作在电能传输的过程中供给科学的保障。

2.3杆塔裂缝的处理

当前，多数的杆塔为混凝土结构，受到结构特性的影响，一旦杆塔出现裂隙将导致杆塔的承载能力迅速下降或丧失，造成严重的后果。所以，应该高度重视杆塔的裂缝问题，发现杆塔出现微小裂缝时，及时采取处理措施，避免裂缝扩大影响杆塔结构。目前，杆塔裂缝的常见处理技术为抱箍和套筒2种方法，都是从外部给,杆塔一定的作用力，实现对杆塔结构的力学补强，从而抵消裂缝产生的影响。

2.4充分动用沿线群众的力量

高压输电线路的特点之一是线路长而且路径环境复杂。单靠线路运维人员进行周期性巡检往往很难及时对线路隐患进行掌握并处理，尤其是那些交通不便的位置。线路的巡视是有周期性的，往往有些隐患就会在周期内发展和发生。线路沿途的群众可以起到检查的作用。电力公司在偏远地区架设好高压输电线路以后，可以在当地群众中挑选一些可靠的居民作为义务巡视人员，对其进行简单培训，每月给予固定的费用，让他们负责线路的看护与故障和隐患的上报工作。这样能让发生故障和隐患的线路被及时发现并上报，使隐患处于可控范围内。电力公司要善于动用群众的力量来及时发现并上报高压输电线路中的隐患故障问题。

2.5切断处理技术

该种处理技术适用于线伤极为严重的情况，需要对导地线进行其切断处理，将线伤区域去除后重新连接。处理过程中，应该注意导地线的连接问题，对其进行必要的绝缘处理，采取套管或缠丝方式进行，避免因连接不当或绝缘处理不到位导致的导地线故障出现。

结语

近几年来，经济的发展推进着各行业进行体制改革和转型升级，电力行业亦是如此，实行输电线路运转检修一体化管理是非常有必要的。我们有必要承认虽然电力企业在发展过程中现已积累了一部分的经验，而且也取得了必定的成果。可是依然存在比如分区检修承揽管理混乱、检修工作人员的技术较差、运转检修的信息化水平低等等的问题。因而，想要改变传统电力企业输电线路运转维修的形式，然后完成新式的一体化管理的新形式，电力企业就有必要加大科技投入，在企业内部建立一体化承揽形式，着力打造一系列的智能化管理体系，一起注重加强训练进步运转检修人员的整体素质。也只要这样，才能够有用进步电力企业运转检修的工作效率和质量，然后推进我国电力行业的健康可持续发展。

参考文献

[1］中国南方电网有限责任公司．(Q/CSG20002－2004)．《架空线路及电缆运行管理标准》［S］．

［2］张红．架空输电线路状态运行与维护管理研究［D］．北京:华北电力大学，2012．

[3]曾灵聪．浅谈某省500千伏输电线路的运维[J]．科技创新与应用，2017，（1）.

[4]陈来财．浅谈220kV输电线路的状态检修技术的运用?[J]．科学中国人，2015，（8）.

论文作者:张家华,刘效源, 尹君

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c92ab4756323ee454584bf0.html