# 对发电厂设备预知维修与状态维修分析研究论文_于泳

江苏徐矿综合利用发电有限公司 221000

摘要：发电厂设备正常运行是实现能源的前提条件，其运行过程中要及时排查和维修故障隐患，保证电力生产安全进行。近年来信息科学技术的迅速发展，发电厂设备的维修技术和维修方法也在不断进步。发电厂设备维修经历了最初的事后维修，到预防维修（PVI）和计划维修（YIP），现在逐步走向状态维修。本文讨论了发电厂设备的预知维修和状态维修，并对两者各自的特点做出比较。

关键词：发电厂设备；预知维修；状态维修

发电厂设备维修技术可以延长设备的使用寿命，有效提高电厂的整体生产效率。当前发电厂的电力设备通常会按照规定的检修期进行检修和维护，周期一般为一年或者几年，而维修专家采用状态维修技术时可通过实时监测在家或者在办公室就能完成发电厂内所有设备的监测和跟踪，并能够有效预测电气设备的未来发展趋势，节约检修费用和时间，提高检修工作的效率，促进检修科学化发展。

1 发电设备预知维修分析

预知维修是指依据设备具体的状态，根据其检测结果来确定设备最合适的维修时间和合适的维修方法。发电设备系统有发生异常的现象，或是出现运行故障性，继电设备保护方执行保护动作，并根据已设定的逻辑关系等对故障进行诊断，确定何种具体保护动作。

1.1 预知检修运行机制

在预知检修工作实际操作过程中，常需人为地给继电保护装置触发信号，使其产生动作，实现对其的检测。常用的方式为通过模拟供电系统的故障问题等，改变系统运行状态，从而触发继电保护装置动作，再认为分析论证动作执行及已定逻辑关系准确性。

通过在线检测技术实现对继电保护装置的检测作用，对动态信息加以分析的综合性计算机系统，通过计算机系统具备的数据分析能力，实时收集汇总各监测点位的数控数据，若数据在工作人员设定的安全范围之外，则会报警信号，提醒技术负责人及时对故障处理维护，实现继电保护装置稳定持久性工作。

1.2 预知检修的特点

计划检修是以时间为基础的预防性检修。由于电气设备的运行状况与初始状况有较大差异，而计划检修采用的是统一的预知维修方式，基本上无视这些状况的差异性，没有目的性和针对性，盲目的维修很可能将状态良好的设备维修出潜在故障。

预知检修制度下，对于大修的周期和工期不能很好的掌握，有的设备到了检修期没有发生故障，而有一些已经发生缺陷却没有到检修期的设备则需要带病运转，很容易造成安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 发电厂设备状态维修分析

状态检修技术通过常通过设备运行状态的参数进行采集与分析，以此来判断设备的运行是否处在良好的状态，更具有针对性，而且检测的准确性也较高。

2.1 状态检修运行机制

状态检修对采集的在线实时、在线非实时和离线数据, 经过数据处理子系统对原始数据的分析、加工和处理。来实现对发电机运行工况的在线监测，尤其是对发电机定子绕组热故障的协同分析和诊断，触发推理机，进行检修。

2.2 状态维修的特点

针对具体设备而言，状态检修即根据设备的状态来安排检修计划，实施设备检修。在运行过程中利用状态监测和诊断技术，了解设备的状态信息，是基于状态的响应性维修机制，以实际运行的状态替代一成不变的检修周期。状态检修会根据设备当前的运行情况，对检修的必要性进行分析，对需要维修的项目进行数据分析，并分析制定出科学合理的方案，非常具有针对性，检修效果明显。

运用状态检修分析设备状况，对于运行状况良好的设备，可以延长检修周期，使设备维修更加科学和合理，大大降低了设备维修费用。避免盲目对设备定期检修，降低因不合理检修造成设备发生故障的概，保证了设备较长时间安全运行的。

3 状态维修和预知维修在长时间并存

不同发电设备的功能作用、尺寸大小、运用材料不尽相同，在具体进行运行时所受的电力状况、外力机械作用、环境存在差异，所呈现出的损耗规律会有明显差别，运行中出现缺陷部也因而不同。笔者在调查中发现如变压器的相关部位连接处绝缘缺陷，发电设备中关键部位密封橡胶垫呈现自然老化、有时间因素也有其他因素。

社会上对新设备的研发，对新技术的出现，会有免维护设备涌现，具体操作人员对计算机控制应用技术不断提高，大大提高了发电企业电气设备的技术性和稳定性。未来的状态维修即使不能完全代替预知维修，也会形成状态维修和预知维修共同存在的局面。

结束语：

预知维修和状态检修能够有效节约人力物力，及时跟踪监测，避免发电厂设备的突发事故和故障，减少因为设备故障而带来的生产延误。状态检测可以预知发电厂设备的运行状态，做到有必要才维修，有效提高企业的生产效率，降低企业的运行成本，满足电力企业和时代发展的需求，促进电力系统的不断发展。

参考文献

[1] 张天璐.发电厂设备预知维修与状态维修分析[J].机电信息,2013,(24):81,83.

[2] 包伯麒.浅析发电厂设备预知维修与状态维修[J].大科技,2014,(1) 108.

[3] 金晓明.发电厂设备维修管理模式探讨[J].电子制作,2016,(16):86.

[4] 唐波,邓长征,王刚等.发电厂设备预防性维护在EAM系统中的研究与应用[J].电力学报,2009,24(5).

作者简介：于泳男汉族（1975.9--）籍贯：江苏徐州学历：大学，江苏徐矿综合利用发电有限公司职称：工程师

论文作者:于泳

论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第8期

论文发表时间:2017/8/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0cdc8056a523373b020b1f68.html