# 基于建筑工程桩基检测与质量控制要点研究论文_李尚臻,陈利

广西众诚工程质量检测有限公司 广西柳州 545000

摘要：在建设有中国特色社会主义发展新时期，国民经济、社会文化和政治文明都取得了新的发展成就，人民群众在物质文明和精神文明日益满足的基础上，对建筑工程项目的建设质量有着更高的要求。建筑工程项目作为新时期人类历史文明进程的产物，已经突破性的取得了在高度空间的建筑里程牌。面对高层建筑摩天大楼越来越多，而做好地基处理显得非常至关重要。地基基础处理质量与建筑物建设质量息息相关，特别是大部分的建筑工程项目采用桩基，基本上由桩基来承受建筑物的荷载情况，关乎着项目整体质量安全。面对桩基工程的质量控制难度较大，专业技术难度较为复杂且又兼具着隐蔽性，而检测又是评判桩基质量的重要手段。

关键词：建筑工程；桩基检测；质量控制；研究

1引言

万丈高楼平地起，一般而言平地指的是在地基基础满足的条件下，特别是现在高层楼宇众多，且建筑形态各异，对地基基础有着更高的要求。地基基础处理不得当，建筑工程项目的根基无法得到有效的巩固，建筑物始终存在着质量安全隐患。桩基作为建筑工程项目常见性的基础形式之一，拥有较为成熟的施工工艺和技术，是确保建筑工程项目整体质量安全的有力措施。目前我国建筑工程桩基施工队伍复杂，工艺和素质都参差不齐，并且存在着不少因为层层分包的偷工减料现象。这就需要我们作为桩基检测技术人员，通过技术手段去发下桩基施工质量问题，及时的提出存在问题的桩基，确保项目建设质量安全效益。基于此，笔者在总结同行业专业学者相关技术文献资料的基础上，结合了多年来从事建筑工程项目桩基检测的实践经验，对建筑工程桩基检测与质量控制要点展开简要研究。

2建筑工程桩基检测常用检测项目与方法分析

一直以来，建筑工程桩基施工技术是一项较为成熟的工艺，而桩基检测也是一项较为成熟的技术，桩基检测为建筑工程项目的建设提供了坚实的基础。当前建筑工程桩基检测常用的主要有：成孔质量检测，主要是针对灌注桩施工过程中成孔的质量是否满足规范标准要求；承载力检测，主要是采取静荷载和动荷载来确定桩基的实际承载力；完整性检测，主要是采用低应变方法通过施加激振能量来评估桩身的完整与质量。而所采取的检测方法中又有：低应变、高应变、超声波检测法、钻芯法和静载试验法等，这些较为常用性的检测方法目前基本上都具有较为先进的电子仪器设备和软件来反映桩基的施工质量，而钻芯法依然是较为传统带有损害性的检测方法。建筑工程桩基检测涉及到的影响因素较多，检测过程中存在的突发性状况也较多，这就需要我们重视桩基的检测实践操作，而且能够具备相应的理论知识和经验对桩基进行评判分析。

3现阶段建筑工程桩基检测质量控制存在的问题分析

建筑工程项目桩基检测是一项较为常态化的试验检测手段，但桩基在建筑工程项目施工建设中的重要性是不言而喻的。桩基作为一项地下隐蔽性的工程作业方式，采用普通的肉眼和外观难以确定桩基施工质量，这也有不法施工队伍有了可乘之机。根据文献记载的建筑工程质量事故中的统计，不少建筑工程项目存在施工质量问题重要的因素是由于桩基施工质量和检测不到位。为此，笔者对现阶段建筑工程桩基检测质量存在的问题进行以下几方面的归纳分析。

（1）检测企业内部管理存在较大的问题。桩基检测是一项技术性的工作，从中也受企业内部管理行为的约束。目前依然存在着不少的建筑工程检测企业对于内部管理体系不够重视，导致企业内部的程序文件和质量管理体系无法贯彻实施，不少的桩基检测存在流于形式作假的情况发生。试验检测工作是一项严肃性和担负法律职责的工作，面对监督管理体系的缺失和漏洞，不少的桩基检测人员对待检测的职业操作较低，往往出具失真的检测报告。这些不符合规范操作的检测和不满足实际的桩基检测报告，对建筑工程项目整体质量建设安全影响甚大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）桩基检测硬件设施差异化严重。我国在现代化经济发展过程中，呈现出东西部、沿海与内陆之间的经济文化发展差异化较大，这种不均衡的发展模式势必对试验检测企业有所影响。我们广西作为西部发展区域，在建筑工程检测仪器设备配备和技术程度相对发达区域存在着一定的差距，并且试验检测技术水平也有着差异化，这些都会影响到桩基现场检测存在的误差。特别是不少的建筑工程检测企业，对于拿到检测资质后，又不愿意对企业的发展在仪器设备方面增加更多的投入，使得桩基试验检测效率较低，精确度也较低。

（3）桩基检测技术人才存在较大的欠缺。桩基检测作为一项充满技术性的操作技术活动，对于检测技术人员有着更高的要求。而现阶段建筑工程项目开工建设数量和投资规模都较大，桩基检测技术人才存在着严重的供求矛盾。以至于不少无证上岗和缺乏实践操作经验的技术人员从事桩基检测工作，现场桩基检测操作性不规范，出具的检测报告分析不到位，检测结论不准确，依据的标准不明确等问题产生。并且桩基检测技术难度和作业环境较为辛苦，存在着技术人员流动性大的现象，不利于检测可持续发展。

4提高建筑工程桩基检测与质量控制要点措施研究

桩基检测技术工作是至关重要的，面对现阶段建筑工程桩基检测在质量控制方面存在的问题，采取解决措施是非常紧迫和必要的。对于此，笔者结合自身从事上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心试验室建设项目、融水县丹江雅筑一期12栋及地下室工程、柳州市民服务中心和柳州市滨江路中学等工程项目的桩基检测经验，认为最大限度提高建筑工程桩基检测与质量控制要点研究应当做好以下几种措施。

（1）建筑工程检测企业朝着标准化专业化发展，构建好自身的管理体系。随着现阶段我国打造建筑工程项目标准化和优质精品工程建设，试验检测作为与建筑工程施工生产相辅相成的技术方式，也应当紧跟着时代发展的步伐前行。建筑工程检测企业领导管理层，要结合企业自身发展状况，制定好发展的模式和方向，特别是对于大势所趋的标准化专业化方向的发展，要制定好相关的管理制度，构建完善的质量管理体系，特别是能够应急突发风险的抵抗承受能力。并且能在实际的桩基检测等作业活动中，进行贯彻实施，落实监督管理，确保桩基各项检测数据和报告的真实性。

（2）加大对桩基检测软硬件投入，提高桩基检测规范性和检测效率。对于区域间经济差异性问题，确实是会影响到建筑工程检测企业的发展。但面对愈加开放的检测市场环境，建筑工程检测企业要想在市场竞争中赢得生存与发展，必须要敢于面对竞争压力。这就需要我们检测企业能够紧跟形势发展的节奏，持续化加强对桩基检测的重视，对桩基检测软硬件方面的投入，更好的做到现场检测规范化、标准化、专业化。

（3）促进桩基检测技术人员技能与素养的提高。桩基检测技术人员作为建筑工程桩基检测的践行者，其对桩基检测的技术水平与检测素养和态度，都对整个检测数据与结果产生重大影响。这就需要检测企业通过多方面，全方位的形式，提高桩基检测技术人员的职业技能水平和素养态度。并且要对桩基检测技术人员有着更高的重视程度，避免检测技术人才的流失，也要做好技术人才的引进和储备工作，为企业的发展提供内在动力。

5 结语

综上所述，在社会大发展的趋势下，我国建筑工程项目建设取得的成果非常丰硕，而与此同时也要警惕由于桩基施工生产建设质量引发建筑工程项目的使用性能和寿命问题。对建筑工程桩基采取检测是确保项目建设整体质量安全的有力保障措施，以上为笔者结合自身工作实践经验和对建筑工程检测行业发展背景提出了做好建筑工程桩基检测与质量控制要点研究，以供同行业者参考借鉴。

参考文献：

[1]王健.岩土工程桩基检测技术探讨[J]工程技术研究.2019（14）：107-108；

[2]符云.建筑工程桩基检测及质量控制[J]城市建筑.2019（12）：133-134。

论文作者:李尚臻,陈利

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d20cf6a01eedd43730c515d.html