# 建筑结构设计中提高建筑安全性的相关思考 张有波论文_ 张有波

摘要：随着国家经济快速发展，人们的生活水平不断提高，从而为建筑领域带来了稳定的发展环境，另一方面，国民对建筑项目的品质要求也有了更高的标准。尤其是近几年来，建筑安全性方面的重大事故时有发生，使得人们更加关注与建筑结构设计相关的安全性问题。因此，在进行建筑结构设计过程中，需重视结构安全性与稳固性设计。

关键词：建筑结构设计；提高建筑安全性；思考

引言

对建筑结构设计而言，如何提高建筑的安全性是建筑企业，乃至全社会关注的焦点。为此，建筑企业需立足于科学，全面剖析建筑结构设计环节存在的安全性问题，并提出切实可行的改进策略，以保障建筑的安全。

1在建筑结构设计中提升建筑安全性的重要意义

在建筑结构中提升建筑安全性有利于提高整体建筑的质量，也有利于增加建筑的使用寿命，更有利于人们放心地购买和居住。建筑结构设计在工程项目中是一个重要的步骤，这项工作是绝对不可忽略也不能随意的。因为一个建筑的整体构成，取决于刚开始的建筑结构设计工作。如今随着建筑行业的火热，许多建筑项目中出现安全问题，现在人们购买时也越来越看重建筑的安全性与稳定性，这也使相关部门和施工方不得不开始重视这一问题。在建筑结构设计中必须提升建筑的安全性，只有提升了建筑的安全性，建筑的质量才能提高，才能在这个行业中实现真正的不断发展。如果只贪图一时利益，只注重速度而忽略了质量，那么这样的建筑公司是不可能得到发展的。而且建筑就是提供给人们使用和居住的，如果一个建筑的结构存在安全问题，可想而知所带来的危害和后果也是不堪设想的，所以，安全问题首要重视的。那么，如何在建筑结构中提升建筑安全性，就要我们去寻找问题的根本，究竟是哪些环节可能存在差错和安全隐患，只有准确地找出可能存在的安全隐患，我们才能着手去制订方案解决问题。所以，当大家意识到在建筑结构中提升建筑安全性尤为重要的时候，我们才能做到积极地去发现问题、解决问题。现如今，越来越多的建筑公司开始认识到在建筑结构设计工作中提升建筑安全性的必要性，只有提升建筑安全性才能促进建筑行业的稳定发展。

2影响建筑结构安全性的主要因素

目前，建筑行业结构设计水平已经有了大幅度的提升。但随着时代的进步，人们对建筑结构设计的标准和要求也越来越高，而建筑结构设计环节存在的问题也进一步凸显。正是由于这些问题，极大的降低了建筑结构设计水平，制约了建筑行业的良好发展。总体来说，建筑结构设计环节存在的安全性问题主要包括安全意识薄弱、建筑布置不合理、建筑结构抗震能力不足三方面。具体内容如下。安全意识薄弱：建筑企业安全意识薄弱是影响建筑安全性的主要因素。尽管我国制定并出台了一系列关于建筑结构设计安全的规章条例，但有些建筑企业盲目注重开源节流，一味追求经济效益，对各种规章条例视若无睹。另外，建筑企业往往会私自改造建筑结构，甚至是偷工减料，这极大的增加了建筑安全隐患。再者，设计人员安全意识薄弱也是影响建筑安全性的关键因素。设计人员是建筑结构设计的主要参与者，而设计人员的专业水平与综合素质在很大程度上影响着建筑结构设计的合理性。但纵观行业储备人才现状，多数设计人员对设计工作缺乏足够重视，进而导致建筑安全缺乏保障。建筑布置不合理：建筑行业的快速发展使土地资源愈发稀缺，尤其是在市中心区域内，人均可使用的面积正在逐渐缩小，为合理利用有效的土地资源，建筑行业逐渐向着高层及超高层建筑发展。基于此，在建筑设计中，为加强建筑的使用效果，就需要对建筑结构进行细致研究和分析，在发挥其功能性的同时，增强建筑结构的安全性，减少安全事故的发生。不过在现阶段建筑结构设计中，设计人员由于意识水平不高，重视力度不足，建筑设计较为注重美观性，忽略了结构布局合理性，从而导致建筑在后续长时间使用中，出现安全隐患，威胁人员的生命财产安全。建筑结构抗震能力不足：地震对建筑安全有极大的影响。对此，建筑结构设计应注重抗震设计。目前，部分特殊区域地震灾害事故频发，因地震导致的建筑坍塌事故也屡见不鲜，这不仅造成了无法挽回的经济损失与人员伤亡，也对建筑企业的社会形象产生了不可逆的损害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而造成这种现象的主要原因就是设计人员对建筑抗震设计的重视力度不足，建筑安全性得不到保障。按照现有建筑抗震设计规范要求来看，建筑结构在设计中，应根据建筑的建筑类别及所处地区的设防烈度，地质情况，采取相应抗震设计参数，按“三水准”的目标，“两阶段”的方法进行设计。但根据目前实际情况分析可以看出，在建筑结构设计中，结构抗震构造措施经常被设计人员忽略，而抗震构造在抗震过程中又起着至关重要的作用，因为抗震构造措施的不合理，导致建筑在地震情况下存在较大安全隐患，极大的影响了建筑的整体质量和安全。另外，我国地域较为广阔，各区域的地质结构特征不尽相同，地震灾害的影响也会存在较大差异，如果设计人员不能结合区域实际情况进行建筑结构抗震设计，并做好相应的抗震措施，势必会对城市经济发展带来严重阻碍。

3在建筑结构设计中提高建筑安全性的策略

3.1增强设计人员的安全性意识

在我看来，安全性意识是建筑结构设计人员应当具备的首要意识，这体现了一个建筑结构设计人员的职业素养。一个建筑的好坏最重要的是看建筑质量的好坏，它的稳定性与安全性是否做到位。所以，对于一个建筑结构的设计人员来说，安全意识是首要具备的，只有具备足够的安全意识，才能做好建筑结构设计。

3.2进行安全性测评

在建筑结构设计过程中，要对计算模型进行安全性测评，要对计算模型和建筑实际受力情况进行比较，确认其与实际存在哪些差距，要及时地进行复核和修改。因为如果不进行安全性测评的话，就无法确定施工后呈现出的情况是否与计算模型相符，甚至出现安全隐患酿成事故。所以，进行安全性的测评是非常有必要的，能最大限度地保证设计出来的建筑结构与施工后的建筑结构相吻合。

3.3保障建筑结构材料质量

建筑结构材料的质量在建筑结构中也是重中之重，因为材料的质量是整体建筑安全性的基础保障。不能投机取巧，贪图一时利益而选择不好的或者是不适合的材料使用。保障建筑结构材料的质量，有利于提高整体建筑的安全性与稳定性。建筑材料的质量一定要有人把关，确定是否合格，是否达到此次建筑项目的标准，这样才能尽可能地避免有人存在侥幸心理而选取不适当的建筑材料。

3.4健全建筑结构设计的监管制度

健全建筑结构设计的监管制度，能够提高设计人员的积极性，在一定程度上给他们施加压力，把压力转化为动力，使他们能够尽心尽力地对待自己的工作，不存在侥幸、敷衍、随意的态度。这样的监管制度，能够大大地提高对设计人员的约束力，让他们在进行建筑结构设计时，能够以安全性为前提进行科学设计。而且对监管制度的完善与规范，也有利于设计人员能够按照规范标准进行设计，最后能够保障建筑结构的安全性，促进建筑行业的快速发展。

结语

综上所述，随着建筑行业的迅猛发展，建筑结构设计受到社会各界的高度重视。在建筑结构设计中，设计人员应严格遵守法律法规，履行规范条文，采取合理的设计手段与计算方法，加强建筑设计的合理性，进而为顺利竣工和安全使用奠定基础。

参考文献

[1]朱慧鹏.关于建筑结构设计中如何提高建筑安全性的思考[J].山西建筑.2018(35)

[2]么春龙.谈建筑结构设计如何提高建筑的安全性[J].山西建筑.2019(01)

论文作者: 张有波

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d314479f1ee0b405480b6f4.html