# 剖析电网调控运行过程中的异常及技术处理措施葛晓勇论文_葛晓勇

摘要：伴随着我国科学技术的深入发展，电网调控系统的地位日益重要。电力企业要重视对电网调控运行过程中异常情况的研究，通过科学的技术措施进行处理，从而保障电网系统运行的稳定性。基于此，本文主要剖析电网调控运行过程中的异常及技术处理措施。

关键词：电网调控运行；异常；技术处理

引言

电力调控运行是电力系统工作的主要构成环节之一，解决电力调控运行中存在的问题，加强对电力调控运行的管理，针对性制定与完善电力调控运行管理制度，使电力系统整体在严格的制度规范下得到更加稳定的发展，优化电力系统内部结构及其管理流程，能够促进电力电网的安全稳定运行，为各行各业与居民的日常用电供应打下一剂强心针。

1电力调控运行的重要性

1.1能够为各行各业生产及居民日常生活提供充足电力

电力调控运行能够保证电力系统的稳定运行，顺应电力行业发展的要求提高对电力调控运行工作质量的关注度，利用电力调控运行管理，使电力系统的电力供应工作能够高质量、高水平、有保障地进行，能够从根本上为各行各业生产及居民日常生活提供充足电力，避免电力系统受损或供电系统超负荷运载而导致电力供应不足的情况发生。

1.2能够促进电力系统的稳定运行

电力调控运行工作深入电力系统内部，能够及时发现电力系统工作中存在的不足与缺陷，并有针对性地推出了相应的方法，提升电力系统的运行质量，通过电力调控运行中的各项措施，不断优化革新电力系统内部结构，能够有效提高电力供应系统工作效率与工作质量，保证电力调控系统运行的稳定性，促进电力企业得到进一步发展[1]。

1.3有助于扩大电力调控运行系统规模

强化对电力调控运行管理的关注度，将其置于电力企业发展中的核心位置，以加强促进电力调控运行工作为核心目标，提高对电力调控工作的关注度与重视度，有助于优化电力系统整体构建，有利于建立健全电力系统整体，能够站在广阔视野促进电力调控运行系统规模的扩大。

2电网调控运行过程中出现的异常情况分析

2.1电网调控的自动化等硬件设备异常

这多是因为多个电网调控的硬件设备的质量问题造成的或者出现老化以及线路故障造成的。其中比较常见的是电网调控前端设备之一的自动化主站的故障，其主要的问题可能会在服务器、网络以及数据库等方面，也有可能是调度机数据失常以及后台机数据失常等原因[1]。

2.2电网调控的遥信异常现象

这方面主要可能的问题出现在电控遥信的位置信息不正确、电网调控遥信的信息匹配不当等问题。同时由于电网调控系统的传输通道不顺畅，也会对电网调控的信号产生影响，除此之外，二次回路连线出现松动以及脱落、以及高压开关出现的跳闸以及短路问题的现象等，也会造成遥信异常。

2.3电网调控的遥测异常现象

遥测异常现象主要集中在数据库异常方面，会直接引起遥测变化速度过慢。一部分是由于在数据库系数的计算中，很容易会出现程序错误问题；另外在电网调控运行过程中的人工置数方式处理，会引起遥测数据不能即时刷新的问题。同时电网调控系统设备的服务器死机等问题，也会造成遥测数据不准确的现象[2]。

3电网调控运行过程中异常情况的技术处理措施

3.1运用数据仓库技术分析数据

数据仓库是综合收集电网运行情况数据的仓库，是面向主题的、集成的、随时间推移而不断丰富、不断变化的数据集合，它能够为电网运行的诸多数据系统提供数据输入、挖掘数据的功能。而建立数据仓库的关键在于每个主题对应的数据源需要特定的应用逻辑进行绑定，并进行统一综合才能进入数据仓库。同时，数据仓库技术对构建多视角的风险信息管理系统也有一定的积极作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2改进自动化系统

首先要加强对自动化系统的升级工作，通过采取遥测和遥信等方式，对其一些不同的信号做出相应的分类，比如遥信是以信号的重视程度存在不同，一般情况下能够分成为一般、重要和事故警告等，这个时候可以根据其信号的表现程度存在不同，可以采取一定的措施做好处理，同时也可以有效的去避免工作人员出现工作遗漏，降低其监控时候的风险问题。其次需要优化无人值班的模式，让变电站能够实现调度数据以及综合自动化设备升级，对信息传递过程中的可靠性提升，这点也是作为事故出现提供出相应的处理意见，保证其调控一体化的实现，对设备的实际运行情况进行充分的掌握。最后企业也是需要建立起防误系统的分区和功能将其具体的应用到实际中，这样能够为调控人员提供出安全的平台[2]。

3.3应用安全自动装置

为了保持电网的正常运行，应用安全自动装置是十分有必要的，其中，安全自动装置主要包括以下几个方面：一是防止意外事故的预防性设施，目的在于增强继电保护装置的可靠性，在严重事故时，能够切负荷或切机，或是确保发生意外事故时，能够及时切断故障部位，以确保电网能够安全、正常运行；二是效率与电压控制装置，目的在于避免因严重故障而出现大面积停电的状况。

3.4优化电力调控运行系统的监控系统

在电力输送过程中，通过电力监控系统可以有效地发展存在的故障问题，同时可以及时进行维修，并且要对监控系统进行不断改进和优化。传统的监控系统中，一般需要由专人进行监控。因为电力系统比较复杂，有些监控人员操作过程中难免会出现漏洞。通过优化监控系统可以提升电力系统的监控力度，很大程度上降低了电力企业的成本。在开展监控系统优化的过程中，要严格选择监控设备，进而保障监控系统发挥出最大的作用[3]。

3.5规范电网调度运行工作

随着我国电力电气技术的高速发展，各种高科技技术也在电网当中得到不同程度的应用，电网调度自动化水平不断提升，为电网运行的安全与稳定提供了有力保障。但在实际调度工作当中，不时会出现个别操作人员行为不规范导致电网调度出现问题，影响了电网的稳定性运行。有必要进一步规范调度人员的操作指令，严格遵守国家各项规章制度。在交接班时，也应当根据相关规定，将各项细节交接清楚，不可出现任何遗漏。

3.6加强对电力设施的保护

我国幅员辽阔，各地气候条件、地质基础存在较大的差异，各地电力设施遭受破坏的情况有所差异，受损程度也有所不同，这些都给电力企业造成了一定的损失，同时也扰乱了用户正常的用电秩序。只有不断完善相关规定，并做好宣传工作，确保电力设施保护制度与措施能够落到实处，如此才能强化电力企业工作人员及其他用户保护电力设备重要性的意识，从而提高工作人员日常工作行为的规范性[4]。

3.7积极的引用先进技术

在当前电网调度运行过程中，需要重视先进技术手段的引进，并充分的利用先进的技术来规避事故。如针对于雷雨天气情况下易出现的线路跳闸问题，可以在电网调度运行中采用雷电定位技术，及对可能发生的危害进行科学预测。同时还可以应用数据库技术，通过构建完善的数据库，针对于设备运行情况、运行历史参数及线路等实现一体化管理，并对设备运行数据信息进行不断优化，以此来保证设备安全、有序的运行。

结束语

总之，随着我国社会经济的不断发展，城镇化进程逐步加快，人们对电量的需求量逐渐增多。我国电网系统结构比较复杂，对电力调控运行水平提出了更高的要求，同时对电力运行调控工作人员的要求也日益提升。电网系统如果出现故障问题，很可能引起停电情况，对电力系统造成很大破坏，因此要加强对电力调控运行系统的优化。

参考文献

[1]张超，徐福华.浅谈电网调控运行异常及处理[J].商品与质量，2015（12）：297.

[2]李功新，林国贤，詹银.基于物联网的变电站智能顺控系统的设计[J].电气时代，2015（02）：100-102.

[3]黄姗.电网调控运行中的异常及处理措施分析[J].决策与信息旬刊，2016（3）：174.

[4]常虹.电网调度监控中的异常现象及处理措施研究[J].中国高新技术企业，2016（21）：127-128.

论文作者:葛晓勇

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d96a47a215235f190d62ca0.html