# 现代电子信息技术在电视播控系统中的应用论文_刘伟

摘要:电视作为传统的传播媒介，在当前信息时代要想在行业竞争中发挥优势，就需要新媒体技术的运用。在电视的播控系统中，对于广播电视的播出控制需要采用监控的方式，保证电视节目的稳定性，提高播出质量。基于此，需重视电视播控系统当中电子信息技术的应用研究。

关键词：电子信息技术；电视播控系统；应用

引言

就电子信息应用而言，电子工程和很多的行业都有很大的联系。现在电子工程已经不仅仅在计算机和网络中，在不同的行业都有很好的发展。基于此，本文主要对现代电子信息技术在电视播控系统中的应用进行了简要的分析。

1．现代电子信息技术在电视播控系统中的应用现状

近年来，播控系统已应用于国内外数字电视。由于中国在这方面起步相对较晚，与国外早些时候开始的国家相比，仍有许多明显的缺点。首先，在动态播控系统中，由于运动播控系统需要高帧速率，这趋于减少在拍摄每帧图像时进入电视的光量，导致图像质量下降。在试图通过增加透镜的折射率和增加辅助光源的强度来解决该问题的同时，还可以考虑其他硬件或图像增强软件来补偿光的不足。如何在体育背景下实现多目标动态播控系统仍处于试验阶段。其次，播控系统在电视中的适用性，数字电视中的形象明显不同于工业形象。但是相比较图像形成技术在工业中的应用，电视中使用图像行程技术有着一定的不确定性，其中主要涉及某一个地方的天气的变化以及温度等等，还有就是降水等等因素对于电视的特征也有着一定的影响，但是随着最近几年我国相关信息技术的不断发展，电视中使用相关信息技术的手段开始越来越成熟。因此需加强现代电子信息技术应用研究。

2．现代电子信息技术在电视播控系统中的作用

2.1提高了电视播控系统的运行质量

基于系统的科学性以及安全性为前提的电视播控系统数字化建设，提高了电视播控系统的应用。要想保证电视信号播出稳定，就需要做好信号的分级发射、信道估计等工作，保证电视节目在稳定、高效的环境中播出，这些工作需要先进技术的支持才能得以很好的开展。定位技术在改进帧结构方面的应用就是现代电子信息技术在电视播控系统中应用的一种表现。

2.2为演播室提供技术支持

现代化信息技术的应用可以让电视台的工作更加的透明化，可以让播控软件的界面更加的简洁，操作起来更加方便，维护也更加的简单。此外，还充分结合了计算机技术以及网络技术，让电视播控系统模块化运行，让硬盘播出系统更好的满足演播室的需求，而且基于信号设施与模拟数字视频的连接，很好的支持了电视播控现场需要的技术。

3．现代电子信息技术在电视播控系统中的应用

3.1STS静态电源切换技术

TS静态切换开关主要用于两路电源供电切换，为电源二选一自动切换

系统，能够管理由两路独立电源组成的冗余供电系统，为后级输出选择一路连续可靠的电源。STS静态切换开关可以将单相（220V）或三相（380V）负载通过手动或自动的方式在首选和备用之间进行无间断的切换，还可以根据需要设定或重新设定首选电源和备用电源。当首选电源出现故障时，系统将自动切换到备用电源上，切换方式是“先断后通”，此切换模式确保了两路电源在任何电力环境中不会产生并联，这样既能避免故障电流的扩散，也不会在可靠性上产生节点效应。STS静态切换开关的应用场景有：非并联UPS系统的n+1冗余、不同容量UPS系统的n+1冗余、不同型号UPS系统的n+1冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。其标准切换时间≤8ms，不会造成IT类负载断电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其既对负载可靠供电，同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。STS静态转换开关的性能特点如下。第一，欠压保护/过压保护：当输入交流欠压或过压时，设备会自动转向另一路电源。第二，智能检测：任一时刻，某一路市电断电（含人工切换），设备会自动切换到另一路。第三，智能报警：当设备断电或超限时，设备自动报警。

3.2数字化视频声音系统

数字电视的播控系统中最为主要的还是所播放的影像以及声音两个方面，在影像的播放上主要是通过数据信息的传输来进一步地将视屏中所存在的数据单元的编辑。同时还可以对数字化视频的电视台进行切换控制。在声音方面，主要是通过声音接收器以及音频信号的传输装置两个方面进行控制的，其可以有效地对原始声音通过信息数据的方式进行传输，并且能够对声音的大小进行控制，而且不同的音频所产生的效果也是不同的。在数字化视频以及声音系统的控制中涉及一个远程传输的情况，而想要有效地在远程传输中不出现信号断裂等情况，就需要对这种信息进行压缩控制。并且这种压缩可以通过不同音频的选择来进行控制与压缩。

3.3全方位的IPTV监管系统

利用先进的IPTV监管技术，通过构建云平台管理架构，建设用户终端监管前端、IPTV集成播控平台和中心管理平台，采集监测数据，实现能覆盖范围内的IPTV监管系统。针对集成播控分平台、用户终端进行二级和六级监管，采集相应的电子节目指南（EPG）、节目内容码流等信息，回传至监管中心机房，利用IPTV业务管理平台，进行IPTV节目监管数据的分析和处理，实现EPG信息核查、直播频道监管、点播节目的信息归档入库、多画面监看、直播异态报警、播出信息综合统计分析、违规频道节目鉴别发现、历史违规信息登记和核查验证、音视频取证监录、监管数据可视化等功能。针对IPTV的业务管理平台是整个系统建设的核心所在，在云平台基础上，进一步实现IPTV监管系统软件的部署，通过网络将播控平台二级前端和用户六级前端以及总局监管平台进行连接，完成对二、六级前端采集的节目数据进行汇总、解析和归一化处理，形成IPTV节目信息库；通过EPG信息的实时比对，发现违规节目，报警显示；实现二、六级前端的数据多源、多画面、多用户监看；通过视频比对功能，实现二、六级前端直播节目的一致性监测等。

3.4全方位的网络化管理系统

在数字电视中主要的信号的控制也是通过互联网管理来所实现的，比如在信号不好的时候，网络控制系统能够通过数据传输的数据大小来进一步地实现对信号系统的自动化控制，在这就是在信号比较好的时候，网络控制系统还能够通过数据传输信息的大小来对其进行全面的信息收集，从而有效的适合网络控制对数字电视的全面控制。在数字电视播控系统的应用中，通过互联网系统管理控制能够有效地保证数字电视在运作过程中的系统准确性，比如电视节目的播出时间与网络数据单元的编辑时间要保持高度无误的一个时间点，不能够允许出现任何的时间差或者是数据编辑的错误。

结束语

由于电子信息技术的不断发展，让电视播控系统技术也不断的更新。广播电视进入了数字化时代，电视台为了保证节目播出质量，就需要电视播控系统对电视信号的稳定控制。现代电子信息技术的应用，使得电视播控系统的运行水平不断提高，让电视节目的播出质量更好，更好的满足人们对于不同电视节目的需求。

参考文献

[1]倪立云.电视播控系统中电子信息技术的应用[J].中国新通信,2017,19(07):107.

[2]齐铁明.现代化电子信息技术在电视播控系统中的运用[J].科技经济导刊,2017(05):28.

[3]周亚林.现代化电子信息技术在电视播控系统中的运用[J].西部广播电视,2016(18):213.

[4]王彦.基于数字自动硬盘播控平台的现代化电子信息技术在电视播控系统中的运用探讨[J].电子制作,2013(07):98.

论文作者:刘伟

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0da16d1b72c77c24c9596bdb.html