# 试论10kV配电线路带电作业危险点及预控措施论文_乌兰巴特尔

(内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局 内蒙古鄂尔多斯 017000)

摘要：配电线路的安全稳定运行会对电力系统的实际运行水平产生一定的影响。 在配电线路带电运行过程中，实际运行过程中总是存在一些问题，对电力工人的生命安全构成一定的威胁，例如复杂的杆结构的带电运行，带电的断路器更换等。最重要的是，采取个人防护措施。 在实际运行之前，应对危险工作点进行详细分析，加强对危险点的分析，正确保护和控制危险点，以及配电线路带电运行的安全等级。 应加以改进。

关键词：10kV配电线路；带电作业片；危险点；预控措施

导言：到目前为止，功率因数已经成为电力工业日常生活中的重要因素，而电力工业是工业生活中最重要的因素，而配电却在不断增加。然而，由于高功率分配网络，存在许多危险的电气危险和严重的安全隐患。具体的电力工程正在进行中，重点关注，采取了节能措施，展示了真正的电力公司。

确定配电电路的安全性。在某种程度上，在配电系统的运行过程中，在系统的运行过程中或在系统的运行过程中，水平执行电力工作人员的电力系统工作寿命，恒定的供电工作，电线杆的供电工作。关闭电源开关，依此类推。在当今的电气操作过程中，针对实际需要执行的最重要任务采取了个人防护措施。在实际操作之前，先进行实际操作，对关键点的操作进行分析，对关键点进行分析，并考虑安全性。关键是先进的配电电路和安全性。

1带电作业的发展情况及现状

由于中国的发展和改革，经济建设的步伐没有停滞，目前的经济发展状况发生了巨大变化。在这种社会背景下，中国的电力系统也得到了迅速发展。在日本，配电系统的开发一直处于研究的最前沿，因为电源问题与人们的真实生活息息相关。由于中国的发行起步相对较晚，因此发达国家与国外之间仍然存在一定差距，并且未来的发行自动化也是一个大趋势，并且中国正在对该领域进行越来越多的研究。你呢目前，最重要的问题是消除现场配电线路工作期间的隐患安全隐患。在发电活动过程中，带电作业可以在一定程度上提高电源的可靠性，同时在一定程度上加强维护计划，减少人身设备事故并节省建设投资。

2、10kV配电线路带电作业危险点

对于公用事业公司而言，10kV配电线路是较常见的配电线路之一，具有广泛的应用范围和较高的结构复杂性。对于10kV配电线，单相和三相输电线路的建设相对容易，通常用于同一塔式输电线路。与配电线路相比，双回路三相配电线路的复杂性大大增加，同一塔的安装过程比较困难。由于铁塔之间线路的紧密分布，经常会发生高低压混乱，严重影响电源的正常运行。除了复杂电路对带电作业的影响外，天气条件也是带电作业的主要障碍之一。大多数配电线路都在室外环境中，但是恶劣的天气使其难以操作，并增加了执行某些任务的风险。

此外，尽管带电作业涉及许多类型的工具，但工具的质量和性能可能会导致绝缘不均，并使某些任务变得困难。 10kV配电线路对工具的绝缘能力有很高的要求，如果工具损坏或存在质量问题，则在工作时会构成严重的安全隐患，并威胁相关人员的人身安全。

尽管配电线路上的带电作业需要与工作环境保持一定的安全距离，但在实际工作中，技术人员依靠其丰富的技术经验，而忽略了安全距离的重要性。 因此，该问题在10kV配电线路中仍然存在。 它是工作的危险点之一，同时又大大降低了特定工作的科学性。

3、10kV配电线路带电作业危险点的预控策略

3.1提高对现场勘查工作的重视。在10kV配电线路带电运行期间，增加现场勘测的重要性对于最大化操作员安全非常重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行相关工作之前，对各种因素进行综合分析，例如建筑工作的配电线路，周围环境，天气条件，社会条件等，并对上述各个环节（10kV配电线路）进行全面调查。您需要确保现场工作的顺利实施。实验室工作需要仔细注意潜在危害，进一步分析这些危害，并确定相应的预管理策略和治疗计划。考虑到10kV配电线路带电运行的特点，确保运行中调查任务的全面性和合理性，并确保操作人员的专业技能和综合素质能够满足工作要求你需要此外，管理人员需要直接前往现场，全面审查整个操作，总结操作环节中的危险点，并制定科学的预管理计划。

3.2加强人体电流防护措施。在10kV配电线路带电运行期间，操作员本人的安全是最大的问题。由于操作员执行的一系列任务是在现场环境中执行的，因此不可避免地会受到工作期间小电流的影响。尽管这些微电流在人体可以承受的安全电流范围内，但它们并不对操作人员的人身安全构成直接威胁，而是在某些建筑工作过程中（例如老化和电气设备损坏）存在可能导致设备损坏外部绝缘层并导致电力设备长期泄漏的问题。这些问题的存在直接威胁着工人的生命安全，加强目前对人类的保护措施具有重大的实用价值。例如，在施工前检查电源的工作情况，同时在实际环境中工作之前应穿戴完整的电流保护装置。

3.3不要在强天气或强条件下工作。为了应对10kV配电线路带电运行期间因极端天气而导致的危险点，解决方案应从避免恶劣条件和进行带电运行活动开始。鉴于10kV配电线路带电运行的特殊特性，有必要更好地理解10kV配电线路带电运行的高风险。在加强工人安全预防措施的同时，必须禁止在恶劣条件下实施活动。功课。在恶劣天气条件下，10kV配电线路上带电作业的风险通常更大。为了确保操作人员生命的安全，必须根据实际情况将10kV配电线路的带电作业设置为适当的水平。如果天气条件超出控制范围内的规定范围，则应严格禁止生产活动。另外，在施工之前，为了根据天气情况合理制定10kV配电线路的实际运行计划。

3.4加强作业环节的管理

加强运行管理是10kV配电线路带电运行的重要组成部分，是减少危险点的有效手段。在某些操作过程中，首先需要集体检查参与带电作业的绝缘设备，以确保其具有稳定的绝缘能力。同时，检查相关设备的完整性，以防止设备损坏造成潜在的安全隐患。其次，在操作过程中必须与10kV配电线路保持安全距离，减少操作链路上危险点的可能性，并减少带电作业对配电线路正常运行的影响。最后，必须完成相关操作并必须采用所用设备的安全性，以维持操作设备的质量并提高实际工作的安全性。在某些运行过程中，加强对运行链路的管理可以有效地提高相关运行的基本安全性能，控制危险点的发生，并保持10 kV配电线路的稳定性。但是，事实证明，它对于实际操作是科学且准确的。性爱提供了有力的支持。

结束语

综上所述，对10kV配电线路带电作业中危险点的预测，预防和控制，直接关系到操作人员的安全和工作顺畅的能力。 调查10kV配电线路上带电作业中的危险点是对现场调查越来越感兴趣，加强对人体电流的保护措施，避免在恶劣天气下进行工作以及加强基本安全管理的一个方面 可以从实现 基于此，可以进一步提高10kV配电线路带电作业的安全水平。

参考文献:

[1]黎健.10kV配电线路带电作业危险点及预控对策分析[J].科技经济导刊, 2017, (25) :52+33.

[2]李红, 李平.10kV配电线路带电作业危险点分析及预控策略[J].现代国企研究, 2017, (16) :86.

[3]郭家呈.10k V配电线路带电作业危险点分析及预控策略[J].科技创新与应用, 2018 (32) :224.

[4] 程军.10k V配电线路带电作业危险点分析及预控策略[J].建筑工程技术与设计, 2017 (31) .

[5] 邓曦.10k V配电线路带电作业危险点分析及预控策略[J].数字化用户, 2018 (47) .

论文作者:乌兰巴特尔

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0dd0debab558eca57a5b471d.html