# 智能化建筑电气节能优化设计探讨邓建国论文_邓建国,

摘要：由于时代的快速发展，使得人们的生活理念发生很大变化，科学环保的节能理念开始在众多行业中深入发展。当前现代城市化进程的深入，使得建筑行业的发展十分迅速，人民大众对于建筑的要求也变得愈加苛刻。针对这种情况，建筑行业开始朝着智能化的方向发展。纵观智能化建筑系统，其中最重要的一个组成部分是电气系统，而 电气设计过程中最关键的一个内容就是建筑节能，其对于资源、能源与节能环保间矛盾的解决有着重要的作用。基于此，本文首先对智能化建筑电气节能优化设计的意义以及智能化建筑节能技术应用原则进行分析，其次文章联系实际，对智能化建筑电气节能设计的优化策略进行探讨研究，以供参考。

关键词：智能化建筑；电气节能；优化设计

引言：

建筑业是国家多个行业中的一个重点行业，同时它也是人们工作生活中的一个关键组成要素，对此我国在此行业的关注力度还是比较巨大的[1]。随着经济水平的不断提升，我国人民对于自身的生活质量的要求也不断提高，其中就包括对于建筑的要求，智能化的建筑刚好可以满足这一点[2]。环保节能是当下建筑行业的一个热点，朝着智能化方向发展的建筑设计也将节能环保作为重点关注对象。但是由于各企业的建筑节能环保技术参差不齐，在一定程度上会对电气系统的设计工作造成负面影响，因此企业在智能化电气的设计过程中，要尤其关注节能优化技术引进[3]。

1智能化建筑电气节能优化设计的意义

当今社会对于能源的需求急剧增加，然而自然界中的资源是有限的，人们不节制的消耗使用能源，总有一天会被消耗殆尽。所以人们要培养自身的节能环保意识，合理适量的使用能源[4]。并且加大节能技术的开发和研究力度，始终坚持可持续发展理念。调查可知，建筑行业的能源消耗在总消耗中所占的比重巨大，因此当今建筑行业更需要关注节能技术，朝着智能化的方向发展。电气系统作为智能化建筑中的一个关键，它也涉及到建筑的能源消耗问题，要想降低智能化建筑的能源消耗，就必须对电气系统引进节能技术，在满足人们用电要求的基础上，对能源的消耗做到节约[5]。总之智能化建筑电气节能的优化对于可持续发展具有十分重要的意义。

2智能化建筑节能技术应用原则

2.1实用性原则

智能化建筑节能技术在建筑电气设计应用过程中，要使建筑的基本功能不受到影响，在使日常照明、空调以及供配电系统正常运转的情况下，使建筑能耗下降，使资源使用效率提升。此外，还要结合现代化设计的具体需求，针对功能不同的建筑主体要与其需求相符合。在电气设计时，将节能技术应用，不能盲目，要使人们的生产、生活实际需求得以满足。

2.2经济性原则

在智能化建筑电气设计过程中，建筑节能技术的应用不单单要对建筑节能效果进行考虑，同时还要对企业的经济效益给予全面考虑。在设计过程中，要对企业建筑节能技术的资金投入给予重视，尽可能使企业的经济利润不受到影响。倘若因为建筑节能费用高，与企业预期的资金投入高很多，企业的投资开发成本上涨，导致企业出现损失，那么这一技术想要在建筑行业推广是很难的，同时也无法得到建筑行业的支持。所以，在电气设计时，建筑节能技术一定要与经济性原则相符合，在设计时一定要将企业投入等因素包括在内全面考虑。

2.3科学性原则

智能化建筑电气设计时，一定要以现阶段科技的快速发展为依托，从而使建筑节能技术水平提升，同时结合建筑的主体功能和具体要求，开展相应的施工，也就是在使建筑节能技术先进性得以保证的过程中，使建筑技术在具体应用时的科学性、合理性得以保证，这样能够使施工过程中出现不必要的浪费或损失情况得以避免，从而使企业的经济、社会效益提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3智能化建筑电气节能优化设计的策略

3.1配电系统的节能优化设计

对于建筑配电系统来说，估算建筑主体的用电情况，将科学的供电方式应用，将适宜的输电线缆选择，使建筑系统能够在供配电上的节能设计得以实现。例如在选择线缆时，要将输电线中需要的电流、电压数值进行计算，尽可能将阻抗小一些的线缆应用，使输电线路中电流的损耗下降，在设计配电方案的过程中，要尽可能地使供电系统更加均衡，对于供配电机房来说，要尽可能与动力设备距离近一些，这样能够使配电室和动力设备的输变电距离缩小。对于建筑电力传输来说，对输变电线路进行节能化布局。在设计电力输送线路的过程中，要尽可能使电力线路全覆盖得以确保，对输电线路距离有效控制。结合建筑系统不同部门电力资源的具体情况，详细考虑建筑主体结构，尽可能将线缆的具体长度缩短，从而使线路传输过程中因为阻抗和距离等影响产生的损耗得以下降，从而使输变电线路节能化设计得以实现。

3.2照明系统的节能优化设计

照明系统和人们的生活息息相关，对智能化建筑的照明系统进行设计时，想要达到节能的目标，需要关注以下几点：1）在灯具的选择上下功夫，优先选择节能效果好的灯具，例如LED灯、荧光灯等等，这样可以降低在照明过程中的能源消耗；2）在系统的设计过程中，只要能用节能镇流器的设备就要多多选用，同时加上电容器，以此来提升照明功率；3）如果有能利用自然光照的条件就要加以利用，将其在合适时代作为灯光的代替品，延长照明设备的使用寿命也能减少能耗；4）对系统进行智能化，例如引进人体感应的智能设备，也能在一定程度上降低照明系统的能源消耗。

3.3配电线路的节能优化设计

在建筑供配电系统的设计环节中，供电线路起输送电能的作用，线路上会产生电能损耗。为了达到节能的目的，采取以下措施：1）变电所尽量设置在负荷中心，减少配电干线线路长度，一般配电距离不大于200m；2）供电电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流的方法来选择；3）供配电主照明电源线路采用三相供电，以减少电压损失，并尽量使三相照明负荷平衡。

3.4应用电气智能化系统

电气系统的智能化可以降低能源的消耗，经过智能化革新的电气系统，可以很好的实现节能。比如，在建筑中，加装设备管理系统，利用计算机技术对建筑的每一个电气设备进行统一的管理；还有对于暖通空调系统，引进PID自动化控制技术，进行智能化控制。还有在建筑设计过程中，加入能耗的监控系统，对其中的每一种电气设备的能源消耗进行实时监控，及时发现并处理能源浪费的情况出现。

结束语：

总之，在我国经济迅速发展的背景之下，城市化进程不断加快，建筑设施不论在种类还是数量方面都有了巨大变化。在进行智能化建筑的电气系统设计工作时，相关人员一定要秉承节能的理念开展工作，在设计的环节中要采取节能的措施，在保证电气设备的高效工作的同时，简化其流程设计，达到节能目的并且提升设备的经济收益。另外在施工技术方面，要重点关注节能优化，在智能化建筑的施工过程中结合上述节能的措施，不仅要保证建筑的舒适要求，还要让建筑设施的使用功能有所增加，降低成本投入，并且让最终交付使用的智能化建筑展现出优质的节能效果。

参考文献：

[1]熊蜀军.论智能化建筑中常见电气设备优化设计措施[J].通信电源技术,2018,35(11):213-214.

[2]李月霞.建筑节能在智能化建筑中的应用分析[J].南方农机,2018,49(21):239.

[3]左海威.基于智能化建筑电气节能优化设计的研究[J].湖北农机化,2018(09):49.

[4]李振嗣,何言.现代智能建筑电气设计及节能措施分析[J].居舍,2018(32):88.

[5]程大章.现代建筑电气工程的历程、内涵与愿景[J].现代建筑电气,2018,9(10):1-6.

论文作者:邓建国,

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e18b86ee518f4992f6ebabb.html