# 探讨水环境监测中的质量控制技术论文_黄健辉

广东柯内特环境科技有限公司 广东 南海 528200

【摘 要】为了更加合理利用水资源，通过对水环境的监测来了解水资源情况和未来发展趋势，寻求途径解决水资源污染问题，控制水资源质量，因此水环境监测中的质量控制技术显得尤为重要。文章简单分析了水环境监测中的质量控制技术。

【关键词】水环境监测；质量控制技术

随着经济的快速发展，也加剧了生态环境污染程度，特别是水污染。污染水排放量已经超过了水的自净能力，给人们生产生活带来的不利影响，威胁着人们的身体健康，因此需要高度重视水环境监测中的质量控制技术，并且不断探索研发适应变化的质控技术，以提高水环境监测工作效率，改善水环境质量。

一、水环境监测中的质量控制技术

（一）在线监控系统技术

水环境监测中的质量控制技术主要是生物、化学、物理等有关的技术，不间断的检测水体，包括其中的污染物成分、质量等，并且会拟出详细报告，以此判断水污染成都，方便做出水体质量简评。目前为止，水环境监测中质量控制技术最常用的是污染源在线监控技术，也被称为环保电子警察。监测出水质污染因子的浓度情况后经过传输系统作用，加密储存信息，进行信息传输，上传到污染源监控中心数据库。在线自控监控系统集合了数据传输技术、自控技术、网络技术等，再配合相应的传输介质与移动通信，形成自动化程度高、智能性很强的水环境监测预警平台，为相关机构提供数据信息支持，以便有效跟踪管理排污单位。该系统技术优势在于：可以满足个性化需求，可以与环保机构相联系，与其部门、职权、内容等相匹配。根据系统所提供的数据信息，环保机构全面认识到当前的环保形势，为科学执法提供依据。系统中有强大的数据体系，包括基站状态、数据日志、数据标识等，为排污收费提供参考依据；整个系统技术的应用较为简单，拥有多重实用性的功能，如GIS地理信息系统、现场反控、报表生成等。

（二）质量控制技术作用

在污染源在线监控系统中，囊括了治理设施运行记录仪器、污染源排放量仪器、排放浓度仪器、数据收集和传输仪器等，主要任务是实时监测污染源、并且完成数据信息的显示、收集、保存、整理传输，上级机构能够第一时间获得环境信息、动态、排污情况，以便做出科学合理的环保决策，有助于形成环保双重机制。及时准确的反应监控范围中的污染物情况，并作出快速应对，如及时查处违法排放污染物的行为，在水环境监测中发挥了较大效用，推动环保工作的顺利进行，促进经济与环境的双重发展。同时，通过对污染源监控数据进行有效性审核，可以将其作为排污许可、排污总量、排污费用征收、环保电价补贴、排污总量核算的参考依据。

二、水环境监测中质量控制技术现状

随着水资源紧缺局面的出现，为了改善水资源环境、提高水资源的利用率，社会对水环境监测中的质量控制技术的要求更加严格。目前，我国的水资源监测控制技术还有很大的提升空间，明确水环境监测控制技术中的不足，才能够提出针对性的解决措施。

（一）水环境监测人员素质有待提高

不少水环境监测人员没有明确自己的工作职责和任务，其工作态度也有待改善，甚至出现不能正确操控监测设备，导致水环境监测过程中出现多种问题，影响监测质量，阻碍水环境监测及其技术的进一步发展，不利于改善水资源。同时，污染源在线监控设备的运行具有较强的专业性，其操作和维护都需要专业人员进行。通常情况下，企业采用的是第三方企业运营管理，但管理流程及管理效果不佳，经常出现巡检记录缺失、巡检频率偏低、设备参数不规范、规章制度等不上墙等问题，不能及时发现设备故障，其更换和修复不及时，影响系统检测数据的同时也影响水环境监测效果。

（二）质量控制技术的数据造假

水环境监测质量控制技术的监控系统进行数据造假隐蔽且简单，执法人员等不易发现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在线监控系统的设备操作人员更加熟悉操作流程和设备使用等，同时没有对应的设备制造标准，同类型产品的性能都可能有较大的差异性，这也为数据造假提供了机会。同时，被检测方通过某些不正当方式规避监测方的正常监测，例如破坏采样管道，人为配置样品或者对样品进行稀释；采样时排放达标废水，不在采样时段时排放不达标废水，总是规避采样时段；伙同第三方监测监测机构篡改仪器参数，改变数据修正值等。

（三）在线设施安装不合理

目前国内的污染源在线监控系统主要参照的是2007年的安装技术规范和污染废弃物的排放技术标准。在实际运行过程中，企业因为多种原因并没有完全按照行业规范进行安装，这在一定程度上影响了质量监控技术发挥应用的作用，所获得的监控数据及信息的准确性或代表性不高。

三、完善水环境监测中质量控制技术建议

（一）提升监测人员综合素质

为了提高水环境监测质量，第三方机构应该提升监测人员的综合素质，增强工作人员责任感和监测意识，严谨、认真地对待工作态度，提高设备操作水平。定期对工作人员进行培训，强化专业性知识和素质，保证水环境监测工作的顺利进行，提高监测结果的准确性，不断提高和改进水环境监测质量控制技术。

（二）强化水环境监测技术的国际合作

水环境监测技术也需要坚持走出去和引进来，吸收先进科研成果、理论技术等融入到水环境质量控制技术中，在此基础上不断发展创新，进一步提高质量控制技术的科技含量，进一步提高水环境监测的质量。

（三）健全水环境监测中质量控制技术的管理体系

监管人员需要认识到水环境监测的重要性，提高责任感，以严谨认真态度对待水环境监测工作。定期对监测人员进行培训，强化专业知识和素养，提高综合素质，坚持公平、公正态度对待工作及出现问题。监管部门可以对企业进行不定期抽查，所查出数据与监测数据不相符，企业与监测结构连带问责。第三方机构可以适当增强对水环境质量的管控力度，结合环保机构要求，建立质量监控技术的管理体系，健全管理标准和相应指标，约束操作人员行为，规范监测人员监测及处理程序，提高工作人员的积极性和责任感，在一定程度上提高水环境监测质量和效率。例如，严格掌控水环境监测的相关材料，如数据报告、质量报告等，促使整个流程规范化，缩小监测结果误差。

（四）完善水环境监测监督体系

要善于总结水环境监测过程中出现的问题，完善监督体系，采用针对性措施来开展监测工作，弥补各项技术中的不足。同时，要严格规范监测程序，控制好工作人员的操作程序和监测结果的有效性，加大对监测流程、操作人员及监测结果等多个方面的监督，健全监测监督体系，进一步完善教监测中的质量控制技术。

四、结束语

首先明确水环境监测质量控制技术及其作用，分析其中存在的问题，再提出解决性措施。水环境检测是改善水资源的重要步骤，水环境监测的质量控制数是保障水环境监测结果的重要方式，因此要不断改进质量控制技术，研发在线监控系统新功能，以改善水环境质量。

参考文献：

[1]肖琴,王筝.水环境监测中的质量控制技术分析[J].科技展望,2015, 21:127.

[2]吉玉秀.关于水环境监测质量控制措施的探讨[J].科技创业家,2013, 02:206.

[3]申娅,王爱雯.浅谈水环境监测质量控制的技术措施[J].资源节约与环保,2013, 09:71-72.

[4]王浩.浅谈水环境监测质量的有效控制[J].中国新技术新产品,2016, 03:151.

[5]周超.浅谈水环境监测中质量控制和质量保证[J].绿色科技,2015, 12:237-239+242.

论文作者:黄健辉

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e49062e1e23355bc0f72200.html