# 10kV配电运维风险及检修对策兰成平论文_兰成平

摘要：在社会经济水平显著提升的背景下，人们对电力质量的要求越来越高，促使着电力企业不断进步。10kV配电网是城市供电的主要方式，其正常运维是保障城市健康发展的关键，但是据当前运维情况来看，依然存在着个别风险，亟需改进。就10kV配电运维风险及检修对策进行了分析。

关键词：10kV配电；运维风险；检修；对策

引言

为了符合经济和科技的迅速发展形势，顺应人们对较高生活质量的要求，需要配电系统正常运行合理供电。然而，当前我国的配电系统自动化水平不高，设备运行错综复杂，同时网架结构不稳固，这些问题严重地阻碍了供电系统的正常工作，影响着人们的生活。为了解决这些问题，避免供电过程发生故障，保证供电的质量和可靠性，电力企业投入了大量的经济以及人力物力。这些投入主要用于配电系统的自动化，将工作中心放在对供电系统的运行维护和检查修理上。这样做的目的是实现配电系统安全正常工作，符合人们对供电的要求。

110kV配电运维风险及产生的原因

1.1人为因素影响

配电线路在杆塔架设过程中，为了更好地保护线路，会在条件允许的情况下，增加线路架设高度，尽量减少人为影响。配电线路架设一般采用杆塔，在架设完成后，需要专业人员定期进行维护检修，如果没有对杆塔进行维修保养，那么可能会出现杆塔倾斜、设备老化的情况，从而影响配电线路的正常运行。另外，配电线路还会架设在公路两侧，但是在架设时，其高度并不高，导致受到人为威胁的可能增大，如发生车祸，导致车辆撞倒线杆，那么就可能会造成电路故障。

1.2运维管理模式因素

导致运维管理方面出现额度偏差的直接原因是相关技术人员的工作效率和方法不当，如果是管理的过程中出现误诊、错诊、漏诊就会使线路老化最后出现一系列的安全隐患问题。如果因为个别人员不按照规定操作以及中心管理故障出现问题不及时修复，这些问题也会出现一系列安全隐患问题。

1.3自然因素影响

人为因素与自然因素是对配电线路影响对10kV配电线路的影响最重，在进行线路的架设时，相关技术人员会对线路经过地区进行充分的地理情况考察，尽量避开天灾的多发区，但是在个别地区，必须要经过此类地区，于是一旦出现暴雨、强风、洪水、泥石流等自然灾害，那么配电线路势必会出现受损情况，造成电力供应中断，且维修困难。在当前经济迅速发展的背景下，电力企业已经加强了对电力设备的投资研发，争取将科技水平更高的配电设备运用到受自然因素影响大的地区，增强配电线路的防护能力，保证电力的正常供应。

210kV配电运维检修对策

2.1提高运维与检修的智能化水平

在科技水平日渐先进和完善的情况下，我国智能化水平正在逐步提升。为了全面促进配电系统运维及检修的自动化发展，电力企业需要构建高效的智能化配电管理系统，借助一些智能化、自动化、信息化的先进设备的作用。配电系统运维和检修逐渐自动化有许多优点，如能更准确地发现运行过程中的风险和安全隐患、减轻工作人员的负担，进而提高配电系统运维检修的质量。

2.2制定完善的运维管理制度，细化类别

第一，运维管理制度的建立需要结合实际情况，严格围绕运维人员的工作内容制定相应规定，并将安全操作放在首位，全面提高运维人员的安全意识以及对风险的防范意识。运维人员要严格按照制度进行操作，不可违反规定。第二，要建立完善的设备缺陷管理制度。设备缺陷管理制度可以保证管理人员严格遵循要求查看设备缺陷，如实将检查结果进行记录。如果发现有问题，要及时上报，并进行分类处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第三，建立技术专档管理制度，保证设备能够得到有效管理。管理人员可及时了解设备的使用情况和运行状态，建立设备档案。第四，建立运行分析和故障诊断制度。结合这一制度，配电运维人员可以及时对配电运行状况进行准确分析，迅速排查故障，并在第一时间内解决。

2.3建立预警制度，加强配电运行监测

为了确保配电系统的安全运行企业可以建立一个警报制度。在某些区域可能会发生自然灾害率较高，应该加大警报服务的装置，如果出现自然灾害，企业会在第一时间收到警报信息。由于我国的电力网络覆盖面积较大，我国的信息技术也在不断发展，为配电系统的运行提供理论技术性的支持。目前，人工还无法进行一个比较全面的检测，为了防止配电系统出现故障，要通过我国强大的信息技术检测第一时间获得配电网的情况，分析其中的异常情况，防止出现配电系统发生故障。另外配电运维管理人员要定期维护检测信息，以此来提升管理效率。

2.4合理设计配电网路线结构，提升配电网建设水平

在配电网的运行过程中，配电网结构直接影响了整个电网的运行效率。因此，必须要对电网路线结构进行合理的设计：1）在设计的过程中，应从全局出发，充分了解现代社会用电需求，对一定区域范围内的电网建设进行整体性规划，进而使该区域的电网形成一个整体，进而不断提升电网的运行水平。2）对配电网线路进行科学地设计。在配电网的建设中，必须要切实结合地区的用电需求，对其进行科学、合理的设计。

2.5加强危险点检修

10kV配电网能够为城市、乡镇提供质量较高的电力资源，保证企业的生产与发展，维持人民的正常生活。虽然随着电力部门不断投入新技术的使用，增强了配电线路的可靠性，但并不能完全避免其他外力因素对线路造成的危害。因此，需要加强对配电网线路的检修，降低风险出现的几率。①应当加强对危险点的检修。由于配电线路架设区域不同、各级线路不同或者维修技术不同可能会形成线路高度过低、线束复杂、事故多发地等危险点，此类危险点是形成电力故障的多发地，在进行全地区的线路运维检修时，要重点检修危险点线路的线路运行状态。在进行危险点的检修之前，检修工作人员应当对危险点地区进行详细调查，总结风险原因，及时进行上报，并制定合理有效的维修方案。②管理人员要加强对配电维修人员的思想教育，让其树立正确的、科学的电路维修观念，坚持“以人为本”的原则，将人身安全放在第一位；且在进行维修时，应当从实际出发，如果线路的故障情况与调查不符，应当以实际情况为准，适当调整维修方案，确保在维修之后能够恢复配电线路的正常供电。

2.6重视高空作业

在高空作业方面，存在的主要危险点为物体高处坠落以及物体打击伤害。为让此类危险点得到预控处理，首先，需要在高空作业开始之前保证工作人员已经系好安全带，避免有锋利物体割伤情况出现；其次，需要将警告标志在高空作业下方坠落半径四周予以设置；然后，需要对检修维护工作人员进行安全培训，强化人员安全意识，避免有材料以及工具随意丢弃情况出现；最后，需要在作业期间对高空作业人员行为以及下方工作人员行为进行检查，避免有人员停留情况出现，同时应对携带器材登杆、杆上移位现象予以规避。

结语

综上所述，为了满足人们对电量的需求，需要配电系统可靠、高效率的运行。最直接的方法是定时对配电系统进行运行维护和检查修理，这就需要相关部门研究分析这一过程中的难点问题，并采取有效的改良措施，保障配电系统正常工作，同时消除运行风险以及安全隐患。

参考文献

[1]陈剑浩.配电线路故障原因和运维管理控制分析[J].通讯世界，2016.

[2]杨佳庆.配电运维管理常见问题分析及改进方案研究[J].科技资讯，2018，16（28）：63-64.

[3]江江．110kV及以下电网检修、试验生产计划优化管理的研究［D］．北京:华北电力大学，2016.

论文作者:兰成平

论文发表刊物:《中国电业》2019年22期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e694aeb0e55d46e790c027e.html