# 探讨高层建筑中电气自动化的应用论文_王博

摘要：现今在电子技术蓬勃发展的支持助力下,电气工程被熟练且广泛应用于建筑行业中,而其中表现尤为突出的便是电气自动化技术的应用,电气自动化技术的应用不仅仅是科学技术发展的象征,同时也是建筑行业从传统建筑模式转型至现代科技化建筑模式的一个转变性标志,故本文将针对建筑电气自动化在现代建筑中的运用进行简要的论述。

关键词：高层建筑；电气自动化；应用

前言：现如今，我国的高层建筑行业发展比较快速，其施工技术和基本工艺也在不断提升，建筑功能也要尽可能的规范。在我国建筑施工当中，为了能够保证人们的住宅需要，需要提升电气工程的自动化技术，以此来保证高层建筑电气应用的质量[1]。

一、高层建筑中的电气自动化技术的背景应用情况

我国社会经济在不断提升，将人们对高层建筑的自动化以及多样化施工工艺要求提升很大的要求，人们都希望有一个舒适的生活环境和良好的服务体系，并且对于交通便捷也提出了很大的要求，然而这些都是将高层建筑电气自动化成为了现代高层建筑的重要核心原则。因此，建筑高度的提高也是针对供电和排水等系统提出了很高的挑战，此外，高程建筑要结合电气和信息以及智能控制等科学技术，来完成高层智能电气自动化建筑的探索分析[2]。

二、我国高层建筑中电气的问题

高层建筑技术的难度是比普通建筑工程要困难很多，在一方面自身的建设难度就高，另一方面体现的内部电气设备的应用以及辅助工程也体现了很大的困难。在我国高层建筑当中的电气问题主要是由于以下几种方面进行：（1）高程建筑因为用电设备和电梯进行运输，其对供电的可靠性和精准性要求很高。此外，因为建筑的空间比较大，其工作人员和机械设备等都比较多，从而对施工能源的节省也提出了难点。（2）高层建筑是因为结构体系比较多，应用到的大木桩和墙面安装设备较多等。（3）我国高层建筑体系中开设电气故障检修问题比较复杂，并且空间大和用电设备等难免会出现一些意外情况，因此，增强电气设计维修，一旦出现故障问题就需要重新布局检测[3]。

三、针对高层建筑中电气自动化技术设计分析

1、DCS在电气自动化中的应用

面对电气自动化技术分布的控制系统，也被称作为DCS系统，主要是应用在新型电脑技术中作为辅助控制，相对比以往传统的电气控制更加先进方便，功能技术也更加多样化。DCS系统是依靠传统控制理念研发得来，具备可靠、实用性的特点，其可以扩充，在现如今高层建筑中得到了很多的应用。此外，随着该系统技术的控制广泛普及，很多问题也就浮出水面。简单举个例子，，由于DCS系统模拟混合体系的技术约束，该系统应用的还是以往传统的统计表，系统技术可靠性也会减少，其维护和维修等难度都会比较大，当然在无形之中也会产生很大的成本。

2、信息自动化的控制组成

电气自动化控制系统是属于信息技术发展表现的重要体现，在管理层面上纵向发展，在高层建筑中自动化设备和系统发展。该系统控制可以有效提升动态监督和控制信息，并且也可以为施工人员提供准确的测量[4]。

四、高层建筑中的电气自动化应用特点

由于高层建筑电气自动化是因为综合的所有服务与管理是一体化的结构，优化配置于一体的高层建筑电气自动化模式。通过我国建筑电气自动化系统的集中核心，在高层建筑中组织好基本的机械准备工作，因此，将高层建筑中的设备与通讯设备等诸多功能都能够得到一定的实现，给人们的日常生活带来安全保障措施。

1、高层建筑电气自动化中实现的安全措施

我国高层建筑的安全是针对建筑电气的重要方面，随着现代化的建筑越来越复杂，其要求成本也在逐渐提升，面对安全性的问题也在日益增多。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现阶段高层建筑当中电气自动化的安全性能比较良好，其自动化系统的控制技术也可以得到大量的提升，当然对整个系统不利因素的处理也可以很好的排查，为高层建筑施工人员的安全可以减少不必要的伤害。

2、电气自动化在高层建筑中应用实时监控

我国高层建筑电气自动化已经实现了对机械设备系统运行的实时监控装置，尤其是在功能比较多的大型机械建筑当中，因为组成的配件比较多，其结构体系多变等，为此传统的运行模式下会对控制系统产生盲区，甚至造成控制障碍。此外，现阶段高层建筑电气自动化技术系统可以针对整体的系统实现实时的有效监控，这样一来，可以保持高效工作和持续工作的双层目标。

3、高层建筑电气自动化在数据化计算中的运行

高程建筑电气自动化中可以有效提供更加详细的数据和更多准确性的计算系统。该系统可以建设一个更加准确详细的数据库，以此来给后期建筑中出现的信息加以保证。电气自动化不仅可以将高层建筑当中的安装消防和通风照明等系统整体结合，增加了联动的性能。并且也实现了很多系统之间的优化配置和联合动力[5]。

五、高层建筑中电气自动化施工管理质量需要注意的问题

1、编制电气设计委托书

设计委托书主要是包括电气自动化要求篇章，需要准确应用施工图纸设计对电气自动化要求和功能进行连接，其电源位置和方式等各个相关的行业都可以进行应用。

2、重视电气自动化审图

根据相关的设计单位所提供的设计图纸之后，相关的建筑施工单位的主要负责人需要及时对当地的电气进行系统化的审核，包括设备和指标等。在第一时间内对审图应着眼于总体化和方案性等重大原则问题。例如，不能够严格把关，会势必造成一边建设一边修改或是建筑后完善，因为这也造成了浪费。在完善第一阶段后的审核，开启第二阶段性的审核为技术性审图，就是对施工现场的设备进行单位向施工单位做一次比较全面的图纸，这期间电气部分的审图内容主要有管线布局的走向是否合理、设备装置是否合理、施工图纸的小样和做法等是否齐全、配管线是否存在合理性。

3、电气自动化管理设置

很多电气设备选型比较慎重，电气自动化设备管理人员需要明确电气设备和材料的种类和规格，其次按照质量标准和设计要求进行严格采购管理。在高层建筑施工具体安装时，针对电气材料的很多电气性能检测等，都需要完全按照检测报告来执行，在安装工作接近尾声或是具备检测条件时进行，电气工程系统检测在交工之前和相关的工作人员进行共同监督。针对现如今的高层建筑电气施工阶段管理从工程开工建设起，电气施工的管理人员就要经常到施工现场进行检查指导，特别是未经验收和签认的隐蔽工程，禁止进行隐蔽或是下道工序，重点把握好关键部位以及关键工序的施工质量。此外，也可以有效提升施工建筑的质量问题。

总结：综合上述分析可以有效得知，随着人们对高层建筑物要求的逐渐提升，防火、防盗以及空调和安全通道等系统的自动控制水准已经成为了衡量现如今建筑品质的重要体现，作为现代化建筑核心技术的电气自动化控制系统也面临着很大的挑战性。因此，在这种背景下的高层建筑电气自动化设计提醒也得到了很大的普及。

参考文献：

[1]王敏.建筑电气自动化系统安装技术探究[J].住宅与房地产,2017(23):219.

[2]王育波.建筑电气自动化系统安装的施工技术探讨[J].科技视界,2017(22):96-97.

[3]管立东.关于建筑电气自动化控制技术的若干思考[J].建材与装饰,2017(31):181-182.

[4]王云.电气工程中建筑电气自动化的应用研究[C].《建筑科技与管理》组委会.2017年8月建筑科技与管理学术交流会论文集.《建筑科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2017:98.

[5]何嗣荣.浅析建筑电气自动化控制技术[J].建材与装饰,2017(30):238-239.

论文作者:王博

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e7309ec9240521111da0799.html