# 浅析循环水中次氯酸钠投加后对水质的影响论文_梁少芬

东莞市东江水务有限公司 广东东莞 523000

摘要：在循环水中，加入次氯酸钠之后，就会产生一定的次氯酸根离子，再通过一定的反应以后就会产生杀菌消毒的过程。在这一过程中，次氯酸钠的浓度如果比较高的时候，就会起到一定的粘泥剥离的作用，这能够有效的沉积循环水的粘泥。同时次氯酸钠同其他氧化性的杀菌剂相比较的话，就会具有更好的消毒的效果，在投放的过程中会更加的准确，并且操作整个过程都比较的安全，在后期的使用中也会更加的方便，储存也比较方便，对周围的环境不会起到毒害的作用，这样就在很大程度上避免了二次污染的产生，大大的提高了工作的效率，和次氯酸钠的适用性。

关键词：次氯酸钠；次氯酸；氯离子；影响

引言

在循环水的装置中采用了敞开式的循环冷却工艺，冷却水会和工艺之间经过换热器的交换作用而产生热量的交换，这时候工艺物料产生的热量就会大幅度的下降，冷却水吸收热量以后温度会不断的升高，余压就会成为自行上塔的动力。再经过冷却后水温的下降，通过循环水泵实现冷却水的循环利用。循环水中次氯酸钠的应用能够提高整体运行的稳定性，在目前的应用上还是比较广泛的。

一、冷却水杀生剂

（一）选择依据

在冷却水杀生剂的选择中，必须要从以下三点中入手，首先，杀生剂的选择需要能够有效抑制水中所有微生物的活动，其次，杀生剂的排放标准一定要符合相关环保部门的要求，最后，杀生剂的使用一定要同冷却水的PH值相适应，温度和换热器的材质也要符合相关的要求。所以说，人们经常将杀生剂分为两个大的类别，氧化性和非氧化性的杀生剂是重要的区别，一个属于氧化剂一个属于非氧化剂。

（二）氧化性杀生剂

氧化性杀生剂在冷却水中的类型还分为几种，其中氯属于一种氧化性的杀虫剂，在杀菌的能力上比较强投入的成本会比较低，而且能源的应用也更加的广泛，要求使用的人员具有专业的操作能力，避免出现安全问题；次氯酸盐是冷却水系统中经常会用到的次氯酸盐有次氯酸钠，属于氧化性的杀生剂，其在冷却水中会生成次氯酸，所以同其他氯有非常相似的杀生作用；三氯异氰尿酸，是一种氧化性的杀生剂，相比较之下具有较高的成本，一般应用的冷却水系统都是水量比较小的部分，在使用的过程中坑放入多孔的容器中，再将容器放置在补充水进入冷却水池和通道之中。

（三）非氧化性杀生剂

非氧化性杀生剂在很大程度上具有较氧化性杀生剂高的便捷性，所以在很多的冷却水系统中，非氧化杀生剂和氧化性杀生剂会出现同时使用的情况，每周投放两次氯酸钠，同时加一次非氧化性杀生剂。在冷却水系统中比较常用的非氧化性杀生剂分别是：有机锡化合物、季铵盐等。

二、循环水中使用次氯酸钠的好处

次氯酸钠属于一种非天然存在的强氧化剂，它在自身具备的杀菌能力上会高于氯气，在使用的范围上十分的广阔，并且具有安全、强烈的杀菌效果，属于强力灭菌的药剂。同时次氯酸钠的溶液在大多数时候是黄色的透明液体，并且会散发出刺鼻的气味，是一种较强的氧化剂，能够将杀菌、漂白、除臭这几个程序都有效的实现。如果将次氯酸钠和水进行结合，会产生一定的次氯酸根离子，这时再经过一定的反应就会产生能够起到有效杀菌作用的氯酸。水循环的过程中，其次氯酸钠浓度较高的时候就会将水循环中的粘泥进行有效的沉积，有利于整个水循环的运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、次氯酸钠投加的影响因素

说到影响次氯酸钠投加的影响因素，我们首先想到的就是PH值，其对次氯酸钠的杀菌环节有着较大的影响，二者之间程反比例的运行规律，也就是说PH值越高，次氯酸钠的杀菌效果就越不好，PH值越低，次氯酸钠的杀菌效果就会越明显。在厂的PH值控制上，主要将其控制在7.9至8.6的范围内，同时偏碱性的环境也会有助于次氯酸钠杀菌效果的提高。

除了PH值以外，影响次氯酸钠投放效果的还有浓度、温度、有机物和水的硬度这几种，浓度主要是指在其他影响条件不变的情况下，浓度越高杀菌的效果就会越强，在冲击性投加之后，循环水中的次氯酸根就能够在短时间内达到最大的效果，杀菌效果也会有所提高。另外，温度也是一个重要的影响因素，温度的升高能够有效的增强杀菌的作用，这种现象的浓度较低时就会表现的比较明显。有机物能够消耗掉有效氯，降低其杀菌产生的能效，微生物的存在和分泌物产生会影响到水质。

四、次氯酸钠中投加水质的影响

（一）对氯离子产生的影响

在次氯酸钠的冲击性投放当中，会导致段时间内的氯离子大幅度上升，次氯酸钠的投加过程中要将余氯的指标控制在每升零点一毫克的范围内。并且在投加次氯酸钠之后，要根据下游装置中的余氯值控制好相应的投加量，在冬季和夏季之中，都会由于水质和环境的变化产生一定的差异性，这样的差异性就会直接的导致水循环中的氯量产生很大的波动。比如说循环水量在30000平方米／时的时候，循环水的保有量就要保持在10000平方米／时，在24个小时内就要投加1.5。而这时次氯酸钠的蒸发损失量就会达到4000平方米／时，循环水的补水量会达到4000～4500平方米／时左右，这样的数据结果还是在忽略喷溅损失和排污损失的基本情况下进行的，在一般的情况下，进行次氯酸钠的投放就会停止相关的排污工作。

（二）次氯酸钠的投加对浓缩倍数产生的影响

在循环水中，反映并控制整个循环水系统的一个重要的标准就是需要获得一个综合性的指标。提高水的浓缩倍数不仅能够有效的丰富水量、节约一定的水资源，同时，还能够降低排污水的量，这不仅在很大程度上减少了对环境产生的污染，同时还降低了对废水的处理量，另一方面还大大的减少了水处理剂和杀生剂的使用量，在各个方面水质指标都有所保证的前提下，有效的降低了处理循环水的成本投入。

一般在循环水系统中的浓缩倍数都保持在大于等于4的范围内，这个范围内能够有效的保证循环水的补水和排污水都能够控制在合理的范围内，从而充分的达到节约用水的效果。在正常的范围中，次氯酸钠的投加会保证整个循环水系统处于稳定的运行状态。如果遇到浓缩倍数较高的情况，这时候的应对措施就是要增大排污工作的力度，如果表现出了很高的浊度，就要在加大水循环补水量的同时通过浓缩倍数来逐渐的恢复到合理的范围内。再三个循环系统中，逐渐的投放次氯酸钠之后，其浓缩的倍数一直都需要进行严格的控制，大约要控制在4以上，这样的话，既满足了对生产指标的控制，又能够做到节约水资源的目的。在次氯酸钠的投放过程中增加了一些水中离子的含量，但是这样的变化并不会给水质带来本质上的影响。

结论：根据以上的论述，我们能够知道，次氯酸钠的使用并不会影响到水质，其在消毒的效果上比较好，投加的时候也更加的准确，操作便捷且安全，更易于储存，安全没有毒害作用和二次污染。这些基本特征都在很大程度上表明次氯酸钠在未来的水循环的应用中会越来越广泛，同时，微生物对次氯酸钠具有一定的无抗药性，所以就能够进行连续的使用。在次氯酸钠的使用中，如果做为杀菌剂出现的话，向其中定期的投放非氧化性杀菌剂，就能够很好的起到避免微生物抗药性的产生，对于水循环中的水质处理有着至关重要的作用，一定要重视起来。

参考文献：

[1]孙云仙，孙蒙蒙.循环水中次氯酸钠投加后对水质的影响[J].辽宁化工，2015，04：426-428.

[2]程丽华，李璐瑶，毕学军，刘长青.次氯酸钠对二级出水的消毒效果及对水质的影响[J].中国给水排水，2013，21：104-106.

[3]张庆芳，朱永斌，李金平，贾小宁，赵祥.次氯酸钠处理水煤气废水中的氧化还原电位变化研究[J].四川环境，2009，04：13-15+19.

论文作者:梁少芬

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ed59c7d3cda52bd845519f1.html