# 提高电缆及电缆附件运行可靠性的措施论文_李晨

引言

随着城市经济的高速发展以及架空线路慢慢朝着埋地式升级，城市供电网逐渐提升了关于电力线路可靠性以及安全性的要求。高压电缆处于埋地环境，往往容易出现各种故障，对供电线路的安全性以及可靠性产生着极大的不良影响。

1、电缆及电缆附件运行可靠性的影响因素

1.1电缆载流量对电缆运行可靠性的影响分析

一般情况下，当系统中出现单相接地故障或者不同地点两相同时发生故障的情况时，金属屏蔽层的截面应满足短路容量的要求。当系统中出现单相或三相短路故障的情况下，径向防水层的截面也要满足短路容量的要求。另外，由于厂商制造工艺的差异导致的电缆结构设计的不同也不容忽视。而以上结构和参数的变化，在电缆载流量上面就会出现差异。厂商所提供的电缆载流量I在设计前期只是作为参考。实际当中应将电缆载流量I的计算条件提前提供给厂商，使其正式提出计算书，同时也有必要考虑进行校核计算。

电缆绝缘的最高允许工作温度决定了电力电缆的额定载流量。当电缆正常工作时，电缆所带负荷电流的大小，电缆绝缘中的损耗、电缆中的径向热传递特性以及电缆运行时的环境温度都会对其导电线芯外表面的温度产生影响。

当电缆并没有出现绝缘故障时，或者其绝缘劣化现象较轻的情况下，导电线芯上表面温度受电缆绝缘中的损耗的影响较小，同时在正常运行过程中，电缆的运行电压变动较小，所以电缆绝缘中的损耗也不会发生较大的变动。当电缆被设计制造完后，正常运行过程中其幅向热传递特性是不发生变化的，这是因为电缆内部的结构和材料已经是确定的。总的来说，对电缆导电线芯外表面的温度造成主要影响的因素是实际负荷电流和运行环境温度，同时它们也在不断的发生变化变化。如果电缆的电流过大，会令电缆绝缘层温度快速升高，最终超过额定工作温度使得电缆发生热劣化，甚至有热击穿发生；但如果使用很小的电流量，又会需要很大的投资，造成很大浪费。

1.2环境温度对电缆运行可靠性的影响分析

环境温度对电缆运行可靠性的影响同载流量对电缆运行可靠性的影响机理大体相同，主要表现在对绝缘介质的影响。负荷电流以及周围环境温度都会不断的发生变化，所以在正常运行时电缆都会发生一定程度的热伸缩，所产生的热伸缩会带来不利后果，影响电力电缆的正常运行，所以大截面电缆的热伸缩必须受到重视。

环境温度影响载流量的大小，进而影响到在不同环境温度下电缆的安全运行性。电缆容许载流量I是当环境温度为25℃时的载流量。电缆周围环境热阻越大，散热越慢，载流量越小，环境温度对电缆容许载流量影响较大，所以应该多加强周围环境的通风效果。环境温度影响电缆的温升，进而影响电缆的运行情况。

1）水底敷设时，由于水的散热很好，所以热阻很小，可以忽略不计，若电缆敷设于水底淤泥中，则可仿照土地中敷设计算，不过热阻系数应取较小。

2）敷设在土地中时，因为电缆在正常运行时会将热量不断的向周围土地散发，进而降低了土地中的含水分，这种情况下其热阻就会随着不断升高。另外，通过降低大地泥土的热阻系数可有效提高电缆导体的载流量I。泥土的热阻在通常情况下波动比较小，但是当电缆过热时，会令大地温度高于50℃，这时泥土中的水分扩散速度更快，泥土热阻迅速升高，这样就会导致电缆线严重受损，造成很大的损失。

3）敷设于空气中时，电缆正常运行时，其表面散发热量会扩散到空气中去，主要是靠辐射及对流作用，而并非热传导。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、提高电缆及电缆附件运行可靠性的措施

2.1做好对电力电缆故障探测工作

常用的电力电缆故障探测工作方法有两种，第一种为电桥法，这是最早的一种故障探测方法，适用于较短电缆的故障中，有着很高的探测准确性。这种方法在使用中与仪器精度等级、测量方法、原始数据正确性有着很大的关系。由电压互感器存在角差，可利用RC移相电路方式予以校正。但角差会受负载大小等因素，对产生一定的变动，使得校正结果并不能达到理想的效果。在电桥中R3和C4的调动方式，既可以是手动，也可以是自动。同时由于是有触头的调节，为提高使用的年限，要注意选择适合的R3和C4可调节元件；另一种是低压脉冲法，这种方法在应用中，利用仪器脉冲发生器制造一个脉冲波，然后使用将脉冲波引线送入到故障电缆上，通过脉冲波对电缆线芯进行监测，然后通过对比测量，此来监测出存在问题的位置。

2.2对各种影响因素的控制措施

第一，做好对线路电缆的巡视和检查工作，加强对设备的预控，具体来说，就是对电网电缆线路附近的施工项目进行监督，适当对电缆线路进行巡视，尤其是对存在空间交叉施工行为的项目，要加强关注力度，避免对电网电缆造成影响，确保电缆线路的质量，如果在巡视监督中发现存在问题，需要及时进行处理，避免对线路造成严重影响，必要时应考虑两者共同的情况，兼顾双方，实现对施工问题的有效处理。同时，地区供电所要加强对施工方的联系，两者做好信息沟通，减少施工问题，并对存在的违章施工行为，及时进行警告，实施法规整改，加强对电力设备和电力电网运行状态跟踪和监控。

第二，取得政府部门的支持，加强线路维护力度，突出重点，实现多方对线路的联合控制，提高对线路的管理效果。

第三，加强对施工期间对电源的管理，尤其是施工区域，如果存在影响或违规的电力供应施工作业，要及时停止施工电源供电，进行施工整改。

第四，加强恶劣环境中，电缆线路设备的预防工作，尤其是冬、春季节，要及时对线路的风偏和驰度进行监测，采取相应的风力问题预防措施。在雨季时，还要做好对线路支架的防护措施，降低雨水和积水对电力支架的冲刷，提高线路的保护力度。

第五，重视施工中对各项技术设备的应用，提高施工的质量。一方面，可以加强对先进监测设备和技术的应用，提高检查的全面性，找出电网电缆中存在的各种隐蔽问题，提高问题检测的效率；另一方面，建立智能电网，调高配网的自动化水平，借助网络手段，实现对线路的监控和日常管理工作，提高对电网电缆的监控效果。

第六，做好对标志和规范的安排处理工作，加强对保护电力系统的宣传工作。

第七，实现对工程的合理验收工作，将相关的竣工资料移交相关部门或人员，及时对竣工资料进行验收。

2.3电网电缆管理措施

首先，加强对施工工艺的严格把关，加强巡视和监督，减少接触电网电缆线路接触不良问题；其次，提高对线路负荷情况的关注，如果出现超负荷及时进行处理和调整；再次，做好日常的负荷测量工作，制定相应的预处理措施，一旦出现问题及时进行处理，加强对负荷平衡和增容的调整；最后，在电缆线路上安置短路故障指标器，加强对故障的监督，减少故障的影响。

结语

总而言之，电网电缆作为电力系统的重要设备，其使用质量关系着人们的用电质量，这就需要在发展电力事业的过程中，提高对电网电缆运行状况的重视，通过相应的防范措施和技术手段，提高电缆及电缆附件的可靠性，不断满足工业企业和人们日常生活中对电力的需求。

参考文献

【1】袁刚，戴勇.当前电力电缆故障探测及运行维护的探讨[J].中国新技术新产品，2012（2）: 132-132.

【2】杜林，李欣，占静，等.电力电缆分布式测温系统取能电源研究[J].仪器仪表学报，2013（2）:383-390.

论文作者:李晨

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f030493dabc97a83e8854be.html