# 关于配电自动化系统功能设计的思考论文_蒋健

蒋健

摘要：随着电力技术的进步、电力市场的发展、客户需求的提高和供电企业创国际一流步伐的加快，许多供电企业都在谋划开发建设配电自动化系统的思路，不少企业已经取得了较大的进展。正是在这种形势下，笔者在广泛收集兄弟企业有关资料，在比较、分析的基础上，就目前配电自动化系统设计工作中，功能设置及规划设计方面存在的不足和改进建议，提出自己的几点浅见。

关键词：配电自动化；系统功能；设计

1配电自动化系统功能设计工作现状

配电自动化系统开发建设，在我国供电企业中已有近ro年的历史。由最初的就地控制（重合器、重合分段器、重合闸+自动配电开关）的FA，发展为有通信及主站集中监控和故障处理（配电SCADA+FA）的DA、基于GIS的离线配电管理DMS、实时DA与基于GIS的配电管理相集成的DA/DMS等多种基本功能模式。配电自动化系统的完善和发展，在促进企业安全生产、优质供电、管理进步、客户服务等方面，取得了较好的效果，特别在推动双达标、创一流进程中，奠定了可靠的基础。必须指出，功能设计是其中的关键因素。但对大多数企业来说，却仍在探索中前进，出现了不少值得汲取的教训。这突出表现在以下七个方面：

1.1功能设计的单一问题。应用配电自动化系统，提高供电可靠率，似乎成了功能设计的传统思路。但据电力可靠性中心简报数据表明（见表一），现阶段影响供电可靠性的主要因素不是配电网的故障停电，75%以上的问题出于按照固有传统周期例检方式导致的人为预安排停电。只有在提高管理水平，当故障停电时间等于或大于预安排停电时，才会体现出这一功能的作用。

1.2系统集成中的孤岛现象。目前，企业中的信息系统门类众多、管理整合差。不仅专业之间缺乏沟通，就连本专业内系统间也有信息不能共享的现象，这种孤岛林立的状态，使配电自动化系统难以发挥作用。

1.3设备选择中的盲目求新。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆缺乏通盘考虑，忽视自身基础，盲目在局部设备上求新求好，结果新设备上马、老设备犯卡，无法取得整体优化的效果

1.4系统结构设计中的顾此失彼。在功能设计中缺乏统筹兼顾，出现控制端与主站功能不匹配、通信通道容量不足、一次网架设备不适应，把先进的配电自动化系统装在陈旧的配电网架上，其效果难以实现。

1.5管理体制与管理机制中的传统弊端。配电自动化系统主要夜盖生产、营销两大专业，如果还强调垂直职能专业管理，没有条块结合分工协作的保证措施，再好的系统也举步维艰。同时，在系统功能设计中，还必须克服传统管理机制中的重系统、轻客户；重技术、轻管理；重形式、轻实效的思维定式，否则，功能缺陷、管理漏洞，必将使系统难以发挥应有的作用。

1.6当前与长远的衔接问题。配电自动化系统涉及面广、投资额大，既要考虑企业未来发展需要，又要着眼于现有系统的充分利用。从技术、管理上采取措施，为信息扩容、功能完善做好准备。

1.7把配电自动化系统开发建设视同于一般实物工程。部分人特别是企业领导把配电自动化系统开发建设，视同于一般愉变电工程、盖栋大楼一样，一要急功近利马上见效；二要产品定型不可改动，这种认识误区给系统功能设计带来了难度，因为系统的效能有待一定规模中体现，企业的管理方法、管理流程、评价标准都在逐步完善，电力体制改革的进程都在逐步深化，想开发一套永恒不变的管理系统去适应不断完善的企业需要，这是绝对不现实的。

2配电自动化系统功能设计的甚本原则

综合兄弟企业的基本经验，在配电自动化系统功能规划设计中，应着重把握以下要点：

2.1在配电自动化系统功能的规划设计中，从总体上要牢记统筹兼顾、规划先行、远近结合、分步实施、充分利用、改造建设、系统集成、功能整合的基本原则。

2.2在配电自动化系统功能设计中，要把握十个要点：（l）资源共享与充分利用。着重对原有相关系统、设备的信息整合和发掘利用。（2）系统建设的可扩充原则。为建立便于未来扩容、增设功能，采取上层开放式平台、终端积木式结构措施。（3）系统构成的可靠性原则。软、硬件都力求成熟、稳定、可靠、协议标准、接口规范。（4）安全性原则。网际间有安全保护、防误操作和防病毒措施，确保实时管理安全运行。（5）可维护性原则。具有方便灵活的多种维护测试手段和远程维护操作的功能。（6）简化原则。在保证功能需求的前提下，

一、二次设备均力求简化，以节省投资，提高可靠性。（7）信息就地处理原则。尽量减少通道和上层数据库的负担，如子站范围内的故障处理、配变低压无功投切等。（8）因地因网制宜原则。按照有关规程规范要求，结合本地区客户需求特点及本网络设备运行状况，进行符合自身实际的配电自动化系统功能的规划设计。（9）数据源头唯一原则。按照部门职责，确定数据源头单位，且信息共享、数据共用，消除数出多门、管理混乱的现象。（10）技术与管理结合原则。为充分发挥系统功能，应在技术手段确保实时数据可靠运行的同时，建立并实施确保系统功能落实的岗位职责及联系制度、人员培训及质量考核办法，维护系统运作的规范化、制度化工作秩序。

3配电自动化系统建设分步实施的思路

3.1按功能模式的分步实施的思路。因配电自动化系统实时部分，受工量、资金、市政环境、一次电网和设备改造及分期建设的限制，目前多数供电企业首先开展大彼盖范围的离线GIS，开展具有规模效应的离线配电管理，由此入手，在分年度建设实时的DA，使其建成一片与GIS连成一片，这种做法值得推广。

3.2按地域分片实施的思路。将城市分片建设DA/DMS一体化系统，首选在城网改造完成且一次电网相对稳定区域开展。也有的按市中心区、新发展区、边缘区的步骤分步实施，因地制宜都取得良好的效果。

3.3配电自动化系统建设的综合管理。配电自动化系统建设是跨系统、跨专业、涉及长远发展、有待科学规划的企业现代化管理的系统工程。需要从技术与管理结合上去采取强化措施。总结各地的经验，要狠抓四项措施：一是抓关键—领导高度重视，形成条块协作、专群结合、各方配合的配电自动化开发建设的责任体系；二是抓基础—加强电网建设，包括一次系统电源点布局、配电环网建设等，都达到配电自动化系统建设的要求；三是抓核心—搞好规划设计，包括配电自动化开关选型、控制装置选择、通信方式及网络规划、计算机主站系统等规划，都确保系统功能的实现；四是抓保证—加强运行管理，从理清调度关系、建立规章制度、建立培训机制等多方面完善管理措施，确保配电自动化系统运行顺畅、务求实效。

论文作者:蒋健

论文发表刊物:《基层建设》2015年23期供稿

论文发表时间:2016/4/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0f21f68e3dcd08fbca806549.html