# 分析建筑给排水施工中的常见问题与应对措施李建国论文_李建国

摘要：随着我国建筑行业的快速发展，我国各种类型和规模的建筑得到了空前的发展，建筑体系内的给排水系统本身具有十分重要的作用，必须要十分重视给排水工程的质量和安全，才能够保证给排水系统正常、稳定的运行。

关键词：建筑工程；给排水；常见问题；应对措施

引言

建筑工程给排水施工会对人们的日常生活和工作带来十分重要的影响，必须要积极的结合先进的科学技术和管理理念不断的完善和创新给排水施工方法和技术，最终才能够保证施工质量和安全，最终促进我国建筑给排水工程的可持续性发展。

1建筑工程给排水施工概述

为了确保使建筑工程给排水施工计划在规定期限内能够顺利完成，则需要了解这方面的相关内容。具体包括如后各项。（1）在质量可靠的施工材料，施工工艺等要素的配合作用下，可为建筑工程给排水施工质量提高、系统性能优化等提供专业保障，避免给排水系统应用效果受到不利影响。（2）注重给排水管道的合理设置，加强其施工过程控制，有利于提升建筑工程在这方面的施工水平，实现对给排水系统的高效利用，满足建筑领域的可持续发展要求。

2建筑工程给排水施工中的问题

2.1给排水管道设计存在缺陷

建筑工程给排水工程设计是否科学合理直接影响给排水施工质量能否有效控制，实际施工中，一些施工设计人员在设计前期并未对建筑工程有全面的了解，没有掌握施工规范，就直接进行工程设计。另外，大多数设计人员在给排水施工设计中都是凭借自己以往的经验进行设计，甚至有些完全套用、照搬照抄，丝毫没有改变，没有去到施工现场考察，以至于设计中存在很多不合理的地方以及各种潜在问题，最终影响施工进程与施工质量。给排水设计不科学，排水管道噪声过大，严重影响用户生活质量，特别是在高层建筑中，水压上升，更会进一步加大排水管道噪音。

2.2管道堵塞问题

给排水施工中，管道堵塞是比较常见的问题。管道堵塞问题的出现，一是因为在安装排水管道时，出现安装中断，正是在中断时间内，一些杂物进入管道内部，排水管道弯曲绵延，这时这些杂物就会在转弯以及分叉处不断堆积，产生管道堵塞；二是因为施工中工作人员判断接管与预留口位置不准确造成支管与下水口连接不实，这也会造成管道堵塞，甚至还会影响用户排水需求；三是因为施工人员施工操作不当导致管道堵塞，如麻丝缠绕不合理。

2.3管道渗漏问题

给排水管道渗漏与管道堵塞是给排水工程施工中最常见的问题。渗漏问题的出现主要是由以下几种原因造成：第一，建筑给排水管道材质不符合标准。企业为了追求最大化的经济效益，在选购建筑材料不达标，以至于给排水管道产生渗漏。第二，施工技术水平低。给排水管道施工操作不规范，出现管道套死不合格问题，同时还存在连接紧密度不够的问题。第三，给排水管道设计上的缺陷，这是引发管道渗漏问题的关键因素。

2.4施工人员综合素质低

给排水管道工程施工中对于工作人员专业技术有较高要求。要求施工人员实际操作要满足相关规范标准。从我国建筑工程给排水施工现状来看，给排水施工队伍综合素质低是各建筑企业普遍存在的问题，这严重影响施工质量，加上施工人员安全意识淡薄，施工过程中没有做好相应的预防、保护措施，严重威胁工作人员的生命安全，同时还无法有效控制施工质量。

3建筑给排水工程常见施工质量问题控制措施

3.1严格把控施工材料的质量

施工材料的质量能对给排水管道的质量造成一定影响，所以在选定施工材料的过程中，必须要严格把握材料的关，了解材料质量有没有满足国家相关标准。同时也要针对产品的合格证、型号、规格等进行一定的检查。可以采取抽样检查和其他检查方法，针对施工材料的质量进行一定的评估。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆举个例子，在对阀门材料进行确定的过程中，要开展严密度以及耐压强度的实验，从而确定阀门的质量。在引进了材料之后，再进行统一的安装。需要抽取一部分样品（15%~20%），进行一定的安装检测，保障材料的质量能达到要求。此外，在正式对给排水管道进行施工时，也要合理选择材料，对有问题的材料和部件进行一定的更替。而且一部分材料必须要采用专用管件来进行连接，不能进行随意安装和调配。在进行施工时，若是将铝塑复合管当做热水管，因为铜制配件的热胀冷缩系数有差异，那么在投入使用之后可能产生渗漏，为了防止产生这样的问题，可尽量选择加厚型配件排水管、聚氯乙烯U-PVC塑料管。

3.2给排水管道穿过混凝土板面预留孔

一般情况下，给排水管道越过混凝土板面预留孔，会产生管道渗漏的问题，为了解决这个问题，可采取以下措施：（1）施工人员需要牢记预留孔位置，不能偏移这个地方。（2）在填塞预留洞的过程中，必须根据楼板混凝土浇捣施工的情况，针对预留孔位置进行合理振捣。（3）如果在预留孔里未设置套管，则需要将洞口的面翻遍，操作时间大概以二次浇捣预留孔细石混凝土为准，而且要保证宽度超过20mm。（4）如果已经在预留孔中设置套管，特别是厕所的预留孔，则套管高度必须维持在高于建筑平面30mm，从而能对管道穿越混凝土产生的渗漏现象进行解决。

3.3采取先进的防渗漏技术

给排水管道一般选择铸铁管道、U-PVC管道，因此安装过程中必须要检查管道有没有裂开。而且安装铸铁管道时，需要完成凸筋打磨的操作，再连接平直管道，填充也必须达到一定的要求。若是连接处在楼板下面，则要通过填充材料来促使管道受力达到要求。在安装U-PVC管道的时候，必须先清理干净，而且也要进行稳定的粘结。若是管道穿过了墙面，则要通过套管进行穿墙处理，促使套管两边水平高度一致。不仅如此，也要与穿越楼板的要求相同，同时采用密实材料来进行操作，促使管道的受力更加合理。最后，若是墙面和管道交接处产生了渗漏，则要在关键位置来对给排水施工进行操作。在进行施工之前，还必须要进行磨毛处理，清理空洞，促使工作面维持一定的整洁度，同时开展管道连接方面的工作，再处理预留孔洞的封口。

3.4在施工结束后对管道进行检测

在完成了给排水管道施工工程后，要随时对管道功能性进行测试。对于压力管道，必须要开展分区水压试验，产生系统之后再开展试压工作，从而测试管道的渗漏现象。管道检测工作关系到水压和气压方面的操作，所以必须做好防护工作，严格遵循流程和规范。在气温较低的情况下，如果需要开展压力管道水压、闭水试验，则要做好防冻的工作。尽量采取三种以上的管道材料，针对不同的管材进行试验。在开展了给排水施工试验工作的过程中，容易发现渗漏的地方，这项工作非常重要。若渗漏问题是因为管道质量所导致，则需要更换管道。若渗漏问题是因为施工操作失误所导致的，则需要及时采取施工对策，完成修补工作。

3.5提高工作人员的素质和能力

施工时，工作人员的素质和能力会直接影响工程的质量，所以必须对他们进行培训。促使他们对施工的流程、操作规范、要求进行了解，并且强化他们的质量意识、责任意识。如果发现了施工过程中的问题，还要进行责任追究和处理，避免产生责任推诿的现象。最后，也要制定对策引进专业的人才，并建立施工质量的控制体制、事后质量检测体制，从而保障施工质量，避免产生渗漏的现象。

结束语

在进行建筑工程施工的过程当中，给排水施工设计是其中一个极其重要的组成部分，它的施工质量将会直接的关系到整个建筑工程的质量，因此相关的建筑企业必须要加强对建筑工程给排水施工技术的应用研究，给排水施工设计的改进将会直接促进建筑工程的质量水平提升，也会影响到建筑企业的经济效益，所以在进行建筑工程施工的时候要加强重视。

参考文献

[1] 常青 . 建筑工程给排水施工管理技术 [J]. 装饰装修天地，2019，（5）：236.

[2] 陈智超，宋涛 . 建筑工程给排水施工技术研究 [J]. 商品与质量，2019，（4）：251.

[3] 刘利 . 建筑工程给排水施工技术探讨 [J]. 建筑工程技术与设计，2018，（31）：1588

论文作者:李建国

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fa165b84cc3cd637963df93.html