# 探讨消毒供应中心手术器械管理方法与效果论文_王德英 刘萍 李留安

摘要：目的：研究消毒供应中心手术器械的管理方法和效果。方法：选取医院消毒供应中心270件灭菌手术器械并随机分为两组，研究组（n=135）标准化流程的管理方法，对照组（n=135）常规管理，对比两组管理效果。结果：研究组回收及时度、供应及时度、包装质量以及消毒灭菌质量评分均优于对照组，P<0.05。结论：在消毒供应中心手术器械管理中实施标准化流程的管理方法可以取得良好的应用效果。

关键词：消毒供应中心；手术器械；管理方法；效果

消毒供应中心是医院的重要组成部分，主要负责各个科室医疗器械的回收、清洗、消毒灭菌以及包装等多项工作。其工作质量的高低会对治疗产生直接的影响，如果消毒灭菌不彻底，可能出现医院获得性感染，甚至威胁到患者的生命安全；而如果器械供应不及时也可能影响到治疗的顺利进行[1]。因此一定要加强手术器械的管理，提升消毒供应中心的工作质量，从而帮助患者更好的完成治疗，降低医患纠纷发生率。本次研究以270见灭菌手术器械为研究对象，对比分析常规管理和标准化流程管理的应用效果，现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取医院消毒供应中心270件灭菌手术器械并随机分为两组，研究组（n=135）标准化流程的管理方法，对照组（n=135）常规管理，所有手术器械均于2018年5月—2019年5月手选取。其中对照组基础外科68件，神经外科54件，口腔科8件，其他科5件；对照组基础外科66件，神经外科55件，口腔科9件，其他科5件.两组一般资料无差异，P>0.05，可比。

1.2方法

对照组进行常规管理，按照医院相关规定完成手术清洗、消毒，并定期抽查器械质量，对存在问题的手术器械进行相应处理。研究组采用标准化的管理，护体内容包括：（1）加强对工作人员的宣教和培训。首先应当提升相关工作人员的责任意识，重视手术器械灭菌质量不合格可能导致的医院获得性感染问题，从而提升工作质量，保障手术器械灭菌可以达到手术相关标准。同时要加强对工作人员的技能培训以及工作结果考核，通过定期的专业技能培训让相关工作人员掌握复杂器械的消毒灭菌方法，并将工作人员的工作结果与考核关联，提升所有人员的责任意识。（2）设计标准化的操作流程。依照手术器械的功能性和复杂程度设计标准化的作业流程，让工作人员能在相关规定下完成器械的回收、清洗、消毒灭菌、保障以及供应等环节工作。对于部分易损坏的器械一定要重点关注，避免消毒过程中出现功能损坏[2]。（3）落实标准化管理流程。对于污染的手术器械，要做好记录核对工作，同时由专人对手术器械清单进行核查验收。部分手术器械需要拆卸完后才能清洗，工作人员一定要注意拐角部位，保障手术器械每个部位都无污渍和锈斑的残留。清洗完成后根据手术器械的种类进行消毒灭菌工作，保障消毒灭菌结果符合相关规定标准。之后进行手术器械的包装工作，不同种类、不同用途的器械要分开包装，避免发放的时候出现错误。

1.3观察指标

手术器械质量管理评分，包括回收及时度、供应及时度、包装质量以及消毒灭菌质量评分。

1.4统计学处理

数据采用 SPSS21.0 软件处理，设定P<0.05 表示差异有统计学意义。

2结果

研究组手术器械质量管理评分高于对照组，P<0.05，详细资料见表1。

3讨论

手术能否成功与手术器械管理有着直接的联系，如果在手术器械管理过程中某个环节出现疏忽，可能会导致手术失败，进而对患者的身体产生影响。不但无法帮助患者改善身体状况，还可能威胁到患者的生命安全。这也就为医患纠纷的发生埋下了隐患，很可能会损害医院的形象[3]。因此，一定要重视消毒供应中心手术器械管理工作，保障工作人员在标准化的流程下完成工作内容，提升消毒灭菌质量。首先要提升工作人员的责任意识和专业技能，这些是提升工作质量的基础。其次，设计标准化的操作流程，保障所有工作都能依照流程逐步进行。最后落实管理流程，对工作人员的工作情况进行监管，保障手术器械的消毒灭菌合格程度，从而降低医院获得性感染发生率，改善医疗质量和治疗效果。本次研究中，研究组采用标准化流程的管理后，研究组回收及时度、供应及时度、包装质量以及消毒灭菌质量评分均优于对照组，P<0.05，这充分说明标准化流程的管理可以提升手术器械管理质量。综上所述，标准化流程的管理在消毒供应中心手术器械管理中有着良好的应用效果，可以有效提升手势器械管理质量，从而提升后续的医疗质量和治疗效果，降低医患纠纷发生率，值得推广。

参考文献

[1]熊莉,彭燕辉,邓敏. 6Sigma管理模式对消毒供应中心手术器械管理的应用研究[J]. 医学理论与实践,2017,30(20):3130-3131.

[2]闫建华. 消毒供应中心手术医疗器械清洗质量影响因素及对策[J]. 智慧健康,2019,5(04):36-38.

[3]孙晖. 消毒供应中心手术器械的管理及效果评定[J]. 中国卫生标准管理,2018,9(09):144-145.

论文作者:王德英 刘萍 李留安

论文发表刊物:《健康世界》2019年第11期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fc98f8129f4cb8f9873b7a3.html