# 建筑防水材料检测中影响因素分析论文

建筑防水材料检测中影响因素分析

亓文菁

山东省乡镇企业建材质量监督检验中心 山东泰安 271000

[摘 要] 自经济全球化发展以后，建筑行业逐步朝着规范化方向迈进，国家也开始完善建筑工程相应的法律、法规，对建筑检测工作提车了全新的要求。本文首先分析了建筑防水材料检测重要性，同时阐述了建筑防水材料检测形式，最后总结了建筑防水材料检测中影响因素，仅供参考。

[关键词] 建筑防水材料；检测工作；影响因素；重要性

建筑防水材料本身属于一种基础性材料，建筑防水材料能够有效避免雨水渗透到建筑物内部， 被广泛应用在建筑防水工程中。建筑工程只有保障建筑防水材料质量，才可满足设计要求、遵循材料标准，以此保障建筑工程施工质量。本文主要讨论、阐述建筑防水材料检测中影响因素，详细分析如下。

## 1 建筑防水材料检测重要性

建筑防水材料本身属于一种基础性材料，建筑防水材料能够有效避免雨水渗透到建筑物内部， 被广泛应用在建筑防水工程中[1]。结合实际情况，建筑防水材料检测重要性，主要如下。

### 1.1 保障工程质量

就建筑工程而言，防水施工属于核心环节，防水施工质量直接关系着建筑工程的整体施工质量、使用寿命等。若在施工结束后，出现渗水、漏水现象，需要进行返修，在返修期间，应当仔细检查漏水位置，深入分析漏水原因，将买好的管道重新挖出，进行二次管道预埋。这不仅会浪费施工材料，还会增加施工难度，严重影响着建筑质量。建筑施工单位必须要充分开展建筑防水材料检测工作，遵循相关标准开展建筑防水材料检测工作，以此保障建筑工程施工质量。

### 1.2 强化成本控制

建筑施工单位必须要注重施工成本管控，针对各种大型工程，由于需要投入的施工资金较多，必须要选择最佳的施工方式，才可实现施工成本的管控，以此为建筑企业、施工企业获取更大的经济效益。通过积极开展成本管控，还可实现绿色、环保施工，促进建筑工程的可持续发展。目前市面上的防水材料较多，受到施工环境、工程需求等因素的影响，不同防水材料存在着较大的差异[2]。建筑企业在防水施工阶段，必须要依据实际情况，积极开展建筑防水材料检测工作，选择最佳的施工材料。针对施工阶段出现的问题，需要深入分析其原因，找寻最佳的解决对策，不断总结施工经验，切实保障建筑防水材料检测工作的稳定开展。

## 2 建筑防水材料检测形式

目前市面上应用较多的建筑防水材料检测包括：外观检测、无损检测、仪器检测。外观检测主要是通过测量建筑材料外观大小、尺寸、形态、颜色等，明确材料是否存在缺陷，一般需要工作人员的直观检查、主观判断，这类检测方式较为片面，应用范围比较狭窄。仪器检测涉及到仪器、设备的使用，通过检测材料的物理学、化学成分，明确其性能，这类检测方式可检测出材料的毒性。无损检测在不破坏材料的基础上，开展相应的检测工作，无损检测技术应用较为广泛的包括：超声检测、射线检测[3]。

## 3 建筑防水材料检测中影响因素

在建筑防水材料检测阶段，人员素质与技能会影响检测质量，若施工人员建筑材料储存不规范，随意放置施工材料、或直接将施工材料暴露在空气内，将会影响材料的性能，进而影响建筑材料防水性能。若在施工阶段，人员存在操作不规范、误操作等现象，也会影响建筑工程的防水性，导致施工材料浪费，不仅影响工程建设成本与进度，还影响工程建设质量。这就要求施工企业与施工现场管理人员，高度重视建筑防水材料检测工作，采取定期、不定期检测，不断提升人员的防水意识与质量意识，实时整理与分析检测数据，一点发现问题，需要及时处理，以此保障整体检测质量[4]。

### 3.1 试样及其制备影响

吸光度的测定：在UV-2550双光束紫外光谱仪上，以相应浓度的乙醇溶液做参比，测定酒样在400 nm和700 nm波长处的吸光度值。风味成分相对百分含量的测定：采用GC-MS分析法，通过面积归一化法分析风味成分相对百分含量的变化（不含乙醇）。

### 3.2 人为因素影响

基于上述对建筑防水材料检测形式、建筑防水材料检测重要性的相关分析，想要保障建筑工程建设质量及使用质量，必须要全面落实建筑防水材料检测，明确其中存在的各类影响，以便制定针对性的解决对策。

以防水卷材为例，要求在试样裁取阶段不选择边缘100mm，不选择折痕材料，以此保障样品的合理性与代表性，满足样品选择要求与标准。若采取湿铺法PET镀铝膜自粘防水卷材，在试样选取阶段，必须要高度重视，在镀铝面裁取阶段，要求裁取面不出现切口、裂痕等，以此保障试验结果的精准性。在防水涂料试样制备阶段，需要待到涂料层完全干之后再开展下一步工作，并采取有效措施，最大程度防止分层、气泡情况的出现。在试样成型脱模阶段，利用涂膜剂的辅助，实现迅速脱模。需要注意的是，在脱模剂选择阶段，需要依据实际情况，综合考虑，避免涂膜剂受到环境因素，影响整体使用效果与防水性能，从而影响检测结果。

### 3.3 自然因素影响

实验室的标准条件与施工现场实际情况存在着较大的区别，不仅仅是温度、湿度等方面的差异，还包括光照、风力差异，进而会影响建筑防水材料的使用。若将建筑防水材料长时间储存在高温环境内，受到温度的影响，将会导致材料产生形变或弯曲，影响防水材料内部性能。比如：若下水管道出现形变或弯曲，在安装结束后，将会影响其排水性能，使得管道渗水现象出现。部分材料不可长时间暴露在光照下，比如：沥青。若将沥青长时间暴露在光照下，将会影响其性能，使得材料内部产生消融，影响建筑工程的整体建设质量。

会计的技术性不仅在确保财务报表的可比性和可靠性方面造成困扰，并且可能会使财务信息的可理解性变得更加困难，如：无形资产，商誉，专利权在很长一段时间内都引起过大量争论，因为他们难以衡量且易于操控，这便可能会使会计技术的使用会违背初衷。

## 4 结语

综上所述，想要促使我国建筑行业实现可持续发展，必须要保障建设质量，提升建筑工程的使用性能。随着建筑工程建设数量的增加，使得人们对建筑材料的需求量也不断增加，毫不夸张的说，建筑材料质量直接影响着建筑工程施工质量，只有重视建筑防水材料检测，配备针对性的技术规范，才可保障建筑工程的防水性能。

2.经费投入不足。工作经费紧缺、溯源设备数量不足。全州共有13个县市，132个乡镇1 203个行政村，要全面开展动物疫病可追溯业务，下拨的工作经费少之又少，现有的溯源设备仅有智能识读器380台、IC卡785、便携式打印机132台，远不能满足业务需要，影响了工作开展面。

参考文献：

[1]高春城,郑辉.建筑防水材料检测中影响因素分析[J].建材与装饰,2018,10(05):54-57.

[2]汪良,张超.建筑防水材料检测及影响因素分析[J].城市建设理论研究(电子版),2018,20(02):109-110.

[3]王晓海.建筑防水材料检测及影响因素研究[J].安徽建筑,2018,24(05):335-336.

[4]陈萍.浅析建筑工程中常用防水材料的检测方法[J].低碳世界,2019,9(02):166-167.

[5]李胜.建筑防水材料检测中影响因素分析[J].中国高新区,2017,08(24):155-157.

[中图分类号] F407.9

[文献标识码] A

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fdc1b5c871e52ee06a615ef.html