# 谈配网自动化技术对供电可靠性的影响论文_雷璟,蒋何为,姜鸣瞻

（1国网湖北省电力公司宜昌供电公司 443000;2,3国网湖北省电力公司宜昌市夷陵区供电公司 443000）

摘要：随着社会经济的发展,人们生活水平不断提高,用电量也越来越高,加上近年来电力系统规模不断扩大,电力故障事件呈上涨的趋势,使得越来越多的人开始关注供电可靠性,因此配电网的可靠性就成为了人们关注的重点,而影响了配电网可靠性的影响因素极多,尤其是近年来随着科学技术的进步,配电网自动化技术广泛的运用在电力系统中,所以详细的分析配电网自动化技术对供电可靠性的影响具有深远的意义。

关键词：配网自动化技术；供电可靠性；影响

随着我国经济的成长和进步，用户对于电能的稳定性和质量提成了更高的要求。配网自动化系统是指通过电子技术、计算机系统和网络技术相结合，运用于配网系统中来达到自动化工作的目的，其能够很好的提升工作效率与配网运转的关系，提升配电网的安全性能。另外，配电网自动化技术可以快速判定故障地点，在极短的时间内解决相应开关的分离操作，把故障分隔在最小区域内同时最大程度地复原正常区域内供电，减小停电区域缩小停电时间，能够很好提升供电性能的稳定性。

一、配网自动化的主要功能系统

1.1障碍定位系统的介绍

障碍定位系统是指在配网中安装针对性的定位设备，一旦配网出现障碍，障碍定位系统就能够自主进行定位，及时将信号反馈给相关的工作人员。

1.2就地馈线自动化系统介绍

就地馈线自动化系统通过与自动化开关设备进行结合，完成对障碍区域自主判别和分隔，同时检测配网线路情况，假如线路为瞬间障碍，就地馈线自动化系统在障碍解除之后，能够自主合并开关，令线路保持通电的状态，进而减少电网的停电时间，提高整体供电质量。

1.3集合馈线自动化系统介绍

集合馈线自动化系统是指结合计算机技术和通讯技术，采用通讯技术把设备的实际运转情况反馈到主站计算机中，完成远距离监测，期间还能借助主计算机对远程设备发射操作信息，达到设备远程自动控制。一旦设备网出现故障的情况，主计算机系统借助实时监控信息实行障碍检查，判别障碍出现的具体方位，随后借助遥控把障碍区域分隔，减少电路障碍时间，缩减事故的整体区域。

1.4调配一体化平台自动化系统介绍

调配一体化平台自动化系统是指将调度自动化和配网自动化相互结合的使用系统，这种系统可以把生产信息管理系统、计量系统、营销系统等有效数据进行分享，通过分析各类相应的数据，选取最好的配网运转方法，更好的促进配网的经济价值和可靠性。

二、配网自动化建立影响供电的可靠性

2.1运用障碍定位提升供电整体可靠性

配网自动化具有许多的优点，不过同时也具备极多的缺点。总体而言，配网自动化的优势要多于不足，其能够对整体供电可靠性提供极其促进的作用，配网自动化系统中的障碍定位系统能够很好的提升供电整体可靠性。在雷雨天气中，工作人员很难在实际环境下发现故障问题，在检测故障时有很多的限制，阴雨天气同样会造成极多地区出现停电的情况，导致用户无法正常通电。不过，在采用障碍定位系统之后，工作人员能够在远程检测在第一时间内发现问题地点，工作人员不需要到实地查找障碍具体位置，这样可以在最短的时间内发现并解决问题，避免工作复杂化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2运用馈线自动化系统提高供电可靠性

配网自动化系统馈线自动化系统，同样可以促进供电整体可靠性，实时找出线路障碍地点，同时分离障碍点，将损失控制在最少。一般而言，配电网中都有配电设置，不过在现实自动合闸中成功的可能性不大，成功概率大约为45％。变电站利用馈线自动化系统之后，可以显著提升后背电源主动切管率，有效提升自动合闸的效率。一旦出现障碍，可以在第一时间隔离馈线自动化系统，用最短的时间内自主调节原电源和备用电源，让更少的用户遇到停电的情况，从而提升供电系统整体可靠性。

2.3运用高科技电子设备提升供电可靠性

在配网自动化建设当中，利用高科技的电子设备同样可以提升供电整体可靠性。借助电压动态控制阀，使变换器、储能装备和变压器结合运用于电网系统中，可以在电压波动剧烈情况下补充电压，确保供电电压整体性能。配电网自动化建立可以显著减少工作量，在配电网自动化建立前期，有想要安置线路的用户一定要到供电局进行资料登记，在工作审查过后才能进行安装，在此期间需要浪费大量的时间，安装流程也过于繁琐。实现配电自动化建立以后，相应部门可以通过远距离监测系统了解用户的需要，最大限度的降低客户申请安装线路的时间，从而有效提升工作效率。配网自动化系统建立可以有效提升客户质量满意度，细化客户的申请资料表格，用最短的时间进行设备安装，用最短的时间提升工作效率，进而提升供电整体可靠性。

2.4配网自动化系统，提高整体供电质量

配网自动化系统可以全面管理配网设备，全面解析设备的实际运转状况，可以有目的性的进行维修检测，降低设备检验的次数，提升维修检测的整体质量，配网自动化系统能够及时检测和分析，适量分布负荷情况，防止线路超载运转的情况出现，间接为供电可靠性提供支撑。配网自动化系统还可以为电力企业供应更加精确的技术资料，帮助线损部门供应相应的数据，提升线损管理整体效率。配网自动化系统还可以供应一体化调节平台，通过远程控制的形式在最短的时间内解决障碍问题，在有必要的情况下更改运转方法，全面支撑配网生产管理，完成数据的整体分享，让电能变得更加经济实惠。配网自动化系统为供电系统供应了全面完善的具体技术资料，帮助生产部门获得更加准确有效的数据，间接提高了线损效率，保证供电的整体质量。

三、配网自动化系统的优化管理

配网自动化系统可以对配电设备实施全面优化管理，配网系统当中拥有大数量的电力设备，设备种类繁多，同时散布于各个区域内，为综合优化管理增加了难度。假如对相关设备进行定期的维护，检修的工作量较大，在检修过程中需要停止电路运转，期间给广大用户带来了很大的不便，降低了电网供电的可靠性。运用配网自动化系统能够对设备运转情况和使用寿命进行全面解析，同时可以避免盲目检修情况出现，大幅减少不必要的检修作业，提升检修的整体质量。另一方面，通过及时对电路负荷进行检测和分析，合理布局电路的承载情况，杜绝线路出现超负荷运行的现象，减少电路障碍情况出现，直接提升供电可靠性能。

此外，配网自动化系统能够为供电企业提供精确的配网现场状况和非常完善的技术资料，帮助相关部门提供有效的数据参考。同时，帮助线损部门提供了相应的数据标准，监管抄查人员的实际抄查率，带动了线损整体管理质量。配网自动化系统还可以很好的监测到线路实际电压、波型运转情况，同时根据配网的实际运转状况实施自主调节，从而保证电压整体质量水平，提升供电整体质量。

结语

综上所述，本论文着重讨论了配网自动化建立对供电可靠性的影响。配网自动化建设除了本文所述的主要功能，还可以实际监控工作人员的工作状况，最大程度的减少相关问题出现。配网自动化建立还可以减少工作不必要的流程同时节省时间，在未来的发展过程中，应当进一步完备系统功能，提升整体运作效率。

参考文献

[1]孙璐.配网自动化技术在电力系统中的应用分析[J].数字技术与应用.2014

[2]邱俊清.配网自动化技术存在的主要风险及控制措施分析[J].机电信息.2013

作者简介:

雷璟（1989.5-），女，湖北武汉人，单位：国网湖北省电力公司宜昌供电公司，研究方向：供电可靠性

蒋何为（1989.7-），男，湖北宜昌人，单位：国网湖北省电力公司宜昌市夷陵区供电公司，研究方向：电网基建工程质量管理

姜鸣瞻（1990.6-），男，湖北宜昌人，单位：国网湖北省电力公司宜昌市夷陵区供电公司，研究方向：配网低电压治理

论文作者:雷璟,蒋何为,姜鸣瞻

论文发表刊物:《电力设备》2016年第10期

论文发表时间:2016/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0feef330f96b9789afa3814c.html