# 暖通空调系统节能设计思考赵日国论文_赵日国

赵日国

（身份证号码：13043219760805XXXX）

摘要：现如今，伴随着人们生活水平不断地提高，人们的生活质量也有所提升，对暖通空调系统更是有着高层次的要求。为了能够顺应时代的需求，促进我国社会向着可持续的方向发展，需要对其进行节能设计。本文浅析暖通空调系统节能设计。

关键词：暖通空调系统；节能；设计；思考；分析

引言

近些年来，虽然我国的经济一直处于不断上升的趋势在发展，但是，我国能源的使用量却在逐渐地下降。这对于各行各业来讲，都需要高度重视起节能设计问题，这不仅可以实现我国的可持续发展这一战略，还能增强企业在行业竞争中的综合实力。因此，本文对暖通空调系统节能的意义和特点、暖通空调系统在节能设计方面存在的问题、暖通空调系统的节能设计措施三个方面分别进行了总结，以此希望可以有效地完善节能设计，并且使其发挥出最大的价值。

1暖通空调系统节能的重要性

在我国社会就经济发展速度逐渐趋于稳定的背景下，我国工业不断向前发展，建筑能耗也逐渐提升，在我国总能耗当中占比较大，在建筑行业发展过程中，能源消耗量逐步提升，暖通空调系统能耗在建筑能耗当中占比较大，因此在暖通空调设计工作进行的过程中，一定需要将各种类型的因素作为依据，保证暖通空调系统当中的物质以及能源可以有秩序的循环，从而也就可以对暖通空调系统的能耗水平以及运行效果做出保证，除去逐步降低能源消耗之外，也可以让污染量得到有效地控制，有利于人民群众的生理及心理健康。我国范围内民用建筑物暖通空调系统当中，应用的一般是不可再生能源，大多数暖通空调系统使用电能。不可再生能源大规模使用的背景下，我国能源匮乏性大幅度提升，也会衍生出来极为严重的生态环境污染问题，对我国人民群众的身体健康造成一定影响，也不利于我国的可持续发展。

2暖通空调系统在节能设计方面存在的问题

2.1在设计及施工管理方面存在的问题

暖通空调系统的自身设计对节能效果起着十分重要的影响，但在实际的工作中，设计部门对系统设计不够重视，这主要与设计的时间较短有直接的关系，在追求数量的同时极容易忽略质量，这样不仅导致了施工过程中的资金使用量较大，也使其无法实现节能的设计目的。

2.2节能方案缺乏科学的评价方法

困扰设计人员的主要问题是缺乏节能方案的评价方法，伴随着我国科学技术的不断进步和发展，许多新技术不断地涌现出来。而且，每个设计技术方案都有各自的优势和缺点，这就需要对其采取不同的评价方法，最终判断设计技术方案是否具有可行性。正是由于评价方法的缺失，导致设计人员无法使用和选择最佳的节能方案。

2.3对节能设计的重视度严重不足

由于我国的暖通空调系统起步较晚，使其存在着很多方面的问题，其中最主要的问题就是对节能设计的重视度不够，使我国的暖通空调系统在发展的过程中受到了严重的阻碍。到目前为止，我国比较缺乏专业的技术人才，人才的使用不仅可以促进企业发展，还能增强对节能设计的研究。

3暖通空调系统的节能设计措施

3.1优化整体的设计

要想对暖通空调系统进行整体的优化设计，首先，需要设计人员严格遵守暖通空调系统设计的标准，对不同的建筑实现不同的温度调节功能，这样不仅可以节约一定的资金成本，更可以避免热量浪费现象的发生。然后，设计人员需要对运行的区域进行全面地、系统地分析和计算，以此找到最佳的设计方案，为系统的节能设计提供最有力的支持和保障。最后，还需要对其进行科学的管理，这样就既可以保证节能设计的顺利开展，还能在一定程度上满足广大用户对暖通空调系统的需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2积极运用可再生资源

暖通空调系统运用可再生资源，能够避免大量的能源消耗问题。其中，最主要的可再生资源是太阳能和地热，它不仅能为人类提供源源不断地热量，还能对环境起着一定的保护作用。将其在暖通空调系统中运用，可以对资源进行有效地利用，并将电能传送到土地中，使暖通空调系统实现节能的设计。

3.3提高热回收水平

暖通空调系统造成能源消耗过多，主要与热负荷的损失有着直接的关系，在暖通空调系统工作时，不仅会有部分的空气随之排出，而且室内的空气也会有一定的消耗，这就发生了能量浪费现象。因此，对热量进行回收就显得格外的重要，这既可以减少能源浪费现象的发生，还能有效地利用多余的排出气体，最终实现对暖通空调系统节能设计的目的。

3.4加强暖通空调系统的自控技术

加强暖通空调系统的自控技术可以实现对室内的温度、湿度、空气质量的控制，伴随着我国科学技术的不断发展，暖通空调系统的自控技术也在不断地完善，它不仅实现了对暖通空调系统的实时监控，还提高了对故障分析的综合能力。除此以外，在使用自控技术时，还可以应用控制技术、智能检测等多种新型技术，从而有效地保证室内的温度和湿度，这样才能达到节能设计的基本要求。

3.5科学采用空调的冷热源设计

暖通空调系统在进行冷热源设计工作的过程中，会受到外界诸多因素的影响。为了更好的发挥冷热源的作用，需要采用一些有效的换热设备，使冷热流体通过传热实现温度改变。当暖通空调建筑工程实践开始使用，就不得不考虑其在使用过程中的能源结构和使用功能。在研究暖通空调的节能设计方法时，为了达到节能环保的要求，可以采用外部发电系统。

3.6空调冷却水循环模式的设计

暖通空调的应用涉及了我国大部分地区，为了保证大面积的使用而不产生过量的能源消耗，要合理控制不同地区的室内温度。而且该项建筑的使用需要较多的自然水源，针对部分缺少足够自然水源的安装地区，在其节能设计过程中为了减少水源的使用，需要采用冷却塔循环模式。在冷却塔循环的设计过程中需要良好的通风条件，其工作环境也需要保持干净和整洁，提高三通调节阀的控制能力，在节电的同时提高冷却效率。

3.7仿真模拟技术

由于当前科学技术不断发展，计算机水平相应的不断提高，暖通空调设计中的仿真模拟技术也应运而生。暖通空调系统各个结构在实际运行过程中都会产生不同的能源消耗，排放较多的污染气体，仿真模拟技术的应用则很好的控制了这方面的问题，且优化设计了依据实际控制下的相关数据、参数等目标。因此暖通空调系统的节能效果得到了较为显著的提升。随着暖通空调节能设计方法研究道路的越走越远，该项技术也会得到更为深化的发展和全面的提高。

3.8完善数据库的建立

暖通空调数据库的建设在BIM系统的广泛应用下得到了很好的发展。它严格限制了能源校核和污染气体的排放量，而且使得暖通空调的系统设计在参数选择方面不受额定工况的限制，从而在其节能设计的开展过程中可以结合全工况数据，提高了工作效率。

结语

总而言之，在我国科学技术发展和应用的速度大幅度提升的背景下，有很多创新型技术逐步在暖通空调系统当中得到应用，因此我国建筑暖通空调系统节能效果得到大幅度提升。建筑暖通空调系统和很多方面的内容有相互关系，密切关系到住户的人身健康以及出行安全，也和环境污染情况之间有密切的相互关系，因此暖通空调系统节能设计工作应当得到充分的重视，以免对我国人民群众的生活质量水平造成影响。

参考文献

[1]宫瑞峰，张喜斌.民用建筑中暖通空调系统节能设计思考[J].居业，2017（24）：30+32.

[2]黄雄伟.民用建筑暖通空调系统节能设计要点探讨[J].科技创新与应用用，2016（19）：230.

[3]高向娜.从节能设计角度对暖通空调系统的设计进行思考分析[J].黑龙江科技信息，2017（22）：253.

论文作者:赵日国

论文发表刊物:《中国住宅设施》2018年1月下第2期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10242b446b7656dfc5317731.html