# 电气安装及调试处理技术分析孙建成论文_孙建成

摘要：电力维持着经济运行，电气设备保障电力系统运行的稳定，在电力传输当中起到巨大功能，所以，保证电气设备安装及调试的有效性，这在维持整体电力系统方面起到重要作用。对电气设备安装及调试有效性而言，影响电气设备安装调试问题因素包含一些，应注意一些问题，如防潮、防雷电及起导体连接，维护好电气设备调试及运行，以确保电气设备较好的稳定性及安全性。

关键词：电气设备；安装调试；问题与对策

1安装调试存在的主要问题

1.1防潮问题

如果设备长时间处在潮湿的环境中，设备很容易出现漏电或者被腐蚀的情况，从而使其使用信念不断下滑，甚至造成事故问题出现。所以，在进行安装的过程中，为了保证调试的质量，工作人员应认真处理防潮问题。这其中，最常见的处理方式便是在内部安装吸湿器。由于该仪器本身结构较为复杂，所以还需要额外装设海绵，以防部分关键部件出现损坏的情况。同时，为了确保其除湿功能一直处在较高的水平，在进行吸湿器安装时，应提前做好除湿通道的规划。在安装工作结束后，需要将内部垫圈取出来，保证能够正常通风。

1.2避雷问题

在整个电力系统中，电气设备往往负责的是导电工作。所以在实际运行时，若是出现了雷雨天气，很有可能导致电击问题出现。在正式运行设备前，工作人员应提前做好防雷处理。从目前来看，最常见的防护方式便是安装避雷器。主要是该仪器可以起到分散电压的效果，降低电压带来的影响[1]。在安装的过程中，应注重两方面问题。其一，是需要保证避雷器的安装位置，通常需要设置在高压端，并且还要和变压器完全同步。其二，是需要做好接地工作，接地网理应和变压器的外壳进行联系，以此可以有效防止闪络事故出现。

1.3导体连接问题

对于电流装置来说，导体是其中最重要的装置，其特性便是自身的导电能力。在导体中，通常会使用铜或者铝材导线完成所有导体的安装工作。若是该材料长时间处在潮湿环境中，很容易出现腐蚀的情况。同样，如果维护工作不到位，或者未能及时进行检修，同样有可能出现自燃。

2电气设备安装调试技术

2.1前期准备工作

电气设备的安装调试是一个相对复杂的过程，要求相关的人员必须要具备极高的专业素质。要保证安装调试的规范性，必须做好前期的准备工作，从而为后期的安装调试打好基础。在电气设备安装调试之前，相关人员需要首先对电气设备的质量等加以检验，并要结合其安装调试的具体要求，对相关的安装图纸等加以检查。电气设备管理人员，必须要具备足够的电气安装与调试的相关知识，使得在安装与调试环节能够加强对相关工作的指导。

2.2变压器的安装

变压器安装是电气设备安装中的关键内容，因此，在电气设备的安装与调试环节，需要重视对变压器安装的质量管理。变压器的运行原理以电气感应对交流电压的改变为基础，其构成往往包含了初级与次级线圈、铁芯，由于其本身的类型较为多样，在安装与调试环节，相关人员需要根据变压器的具体类型，科学进行安装与调试规划，保证安装与调试流程的科学性，提升安装与调试的整体质量。

3电气设备安装调试处理措施

3.1做好设备的维护工作

如果电气设备的运行缺少稳定性，整个电力企业自然很难得到全面发展。而且，但凡设备出现任何问题，都有可能带来巨大的经济损失。所以，工作人员应对此提高重视程度，定期展开维护和检修，并时刻渗透提前预防的基本理念。为了确保预期目标能够实现，工作人员自然需要不断磨炼TT自我，提升自身技术能力。通过不断学习，了解各类设备本身的内部结构以及工作原理，从而可以在实际维护时，迅速找出其中存在的潜在问题，确保设备的运行质量能够达到预期水平，进而促使企业的发展速度不断提高[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2构建健全的管理制度

在实际管理中严格遵照说明书进行设备安装及调试，在设备运行当中，遵照厂家规定运转，这需要相关人员搞好设备维护及检修任务，及时处置存在的问题，并进行上报。设计、制造和使用相结合，技术管理和经济管理相结合，修理、改造和更新相结合。以科学技术作为发展动力，推广科研成果，达到电气设备运行的科学性及经济性。强化电气设备运行管理的组织引导，构建电气设备管理机构，配置专业化的电气管理专业人员，形成完善的电气设备管理组织框架。担负处置所在区域电气设备故障的责任，避免故障进一步蔓延，短时间让系统供电正常，确保电气设备完好率达标。积极推动电气工作的开展，保证供电系统在规定功率因数下运转，减少供电损耗，节省用电成本。

3.3做好设备调试

在完成设备的安装工作后，工作人员应对设备本身展开全面调试。为了确保其安全水平有所提高，通常需要定期展开调试工作，促使设备磨损程度能够降至最低，进而使得开关的寿命有所增加。此外，还需要做好电缆检修工作，不断地提高检修力度，并进一步加强绝缘保护。在实际检查时，如果发现有任何损坏存在，必须及时展开修补，以防损失进一步扩大，进而提升企业自身的经济效益。其一，工作人员需要对主回电路展开全面检测，以此保证电路自身的稳定性可以达到规定水平。在实际检测过程中，工作人员理应等到室内空气全部抽干之后，并长时间保持在真空的状态，再展开检测，并且还要保证电源模式为直流电源。其二，在进行气体检测时，需要保证其密封性以及含水量能够达到规定水平，泄漏率不能超过1.0%，同时，含水量也需要低于160ppm。其三，在进行现场调试时，应确保交流耐压能够达到规定水平。结合现场的实际情况，认真展开施工工作，并且还要对局部放量部分进行实验。对于电力企业自身来说，设备本身的安全性可以看作促进企业正常运营的核心，对其发展影响非常大。但凡设备出现了任何问题，都会给企业带来严重的经济损失。为此，企业理应提前做好预防工作，提升设备的管理质量，提高自身技术能力。在实际调试时，坚决不能忽视维护检修的作用。这样一来，电力系统的综合水平才会得到提高，并做到高效运转。

3.4提高安装与调试人员的专业水平

电气设备安装与调试对于人员的素质要求较高，因此，电气设备安装调试人员的专业水平直接决定着安装调试的整体水平。对企业而言，在日常的工作中需要加强对安装调试人员的技能培训，提升其专业水准，逐步在安装与调试的过程中构建一支高素质的安装调试团队。

3.5重视电厂电气设备的监管环节

为了提高电厂相关设备的工作效率，使得供电系统平稳有序运行，必须严格控制设备并及时启动相关设备会议。例如，基于设备的会议在每周的特定时间举办。会议期间，组织电气设备经理分析一些电气设备的卓越管理经验，并激励经理积极参与管理经验交流，要让每一位管理者热爱电气设备的管理工作，这样才能推动整体管理水平。[3]尤其是有关电气设备行业的建设，应注意培养具有专业知识和管理技能，并且拥有强大技术技能和安全管理的专业人员。在开展具体的管理任务时，必须建立一种基于标准管理任务系统的合理绩效评估工具。最后，要提高电气设备的运行效率，就要在不影响电气设备有序运转的基础上寻找一个平衡点。

结束语

电气设备的安装调试的规范性是电气设备使用的基本要求，相关安装调试人员在实际的操作中必须要严格遵守相应的操作规范，避免不规范的安装与调试行为，提升安装的整体质量，使得电气设备的相关参数具备精确性，提高电气设备运行的可靠性。

参考文献

[1]徐利新.探究电气安装及调试处理[J].绿色环保建材,2017(11):217.

[2]甄珍.电气设备安装及调试重要性分析[J].化工管理,2017(28):153.

[3]吴龙水.电气工程安装及调试需注意的问题剖析[J].中国设备工程,2017(18):189-190.

论文作者:孙建成

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10604d7da72d5bf765f87bb1.html