# 浅析氧化铝生产企业中化验室的管理论文_梁振江

中铝中州铝业有限公司 河南焦作 454174

摘要：由于化验室管理工作具有特殊性，对管理人员的要求很高。管理人员在工作中必须遵循严谨、安全、高效的管理原则，确保化验室的安全运行。为了杜绝化验室安全事故的发生，需要化验室管理人员在工作中认真执行工作管理规定，总结经验教训，创新实验管理方式，不断探索化验室管理工作新的发展途径。本文主要对氧化铝生产企业中化验室的管理进行了分析。

关键词：氧化铝；化学仪器；化学试剂；化验室管理

引言

化验仪器和化学试剂是企业进行产品检验分析的基础，在产品的检验分析过程中具有不可替代的重要作用，对化验仪器和化学试剂的管理也就成为化验室日常管理的组成部分，良好的化验室管理可以最大限度的减少安全事故和生产事故的发生确保化验室任务的完成。随着工厂生产规模的扩大和精益化管理的推进，化验室的管理需要更为全面、细致、系统的开展，尤其是在氧化铝生产企业中只有不断的提高化验室的管理水平才能进一步确保验室的安全、高效率的工作减少因检验结果的滞后造成的损坏。

1.化验工作从业人员管理

人员管理是现代企业管理的根本，对于化验室而言要做好人员的管理工作最好的日常办法还是明确分工、责任到人并且根据化验室的特性有针对性的设立专职的化学试剂管理员，由管理员根据化验室的管理要求负责日常性的化学试剂的管理、领用、发放、调拨并做好与之相关的系统性、详细、可追溯的记录，专职试剂管理人员必须熟悉化学试剂的性质及其存储条件具有相关的专业知识和任职资格。

2.化学试剂的管理

化验室的化学试剂一般用量不大，但是应用的种类比较多，甚至会涉及到一些被列入了《危险化学品安全管理条例》中的危险化学品，化验室必须对各种化学试剂进行严格、系统、有序的管理，防止有毒有害的化学试剂因管理不当造成化学试剂流出化验室，同时也要对有毒有害的废弃的化学试剂进行无害化处理避免因废弃的化学试剂排入环境造成环境污染，相关行业、企业对有毒有害的化学试剂有非常严格的存放和管理要求。

①具有腐蚀性质的化学试剂需要用塑料或搪瓷材料的容器承装，不可使用玻璃器皿以防止玻璃破裂造成试剂外泄事故。②化学试剂的存放地应阴凉通风不得有阳光直射情况，对于需要避光的化学试剂除存放地点避免阳光直射外存储容器也需要做遮光处理或在容器外包裹黑纸或黑布。③化学试剂评上的标签必须时牢固、清晰，无标签或者标签脱落难以识别的化学试剂不得再次使用，但是也不可顺便乱扔，需当成危险化学品重新进行鉴别并做无害化处理，以免造成危险后果。

3.化验仪器的管理

化验仪器是化验室主要的工作设备，但又不同于工厂一般的生产设备，因此化验室的仪器的维护与管理具有其独特性，良好的化验仪器管理的最终目的通过化验仪器产生正确有效的数据和化验结果，确保为生产控制提供公正的判定依据。要使化验仪器能够满足工作要求需要做到以下几个方面：

3.1化验仪器具有较高的精密性，在长期使用中逐渐磨损、老化、变形等造成的测量结果偏差夜也会逐渐扩大，最终将导致误差超标，所以需要按照检验标准定期请具有校验资质的单位予以校验，并按规定出具校验报告。

3.2化验室的仪器具有较高的环境要求，要确保化验仪器的正常稳定工作保证化验仪器的精度和使用寿命，需对化验仪器做好防震、防尘以及防腐蚀工作，化验仪器安放环境的好坏对化验的结果有很大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3化验仪器的使用要求，精密、贵重的化验仪器一般为化验室的公共使用，公共使用的仪器需有一套行之有效共同遵守的管理规定和相关使用记录，记录要如实填写具有可追溯性，仪器出现故障能根据记录查明具体情况以便于合理安排维修保证仪器处于最佳工作状态【1】。

4.数据分析管理

化验室的数据分析结果是生产过程控制的参照物，尤其在氧化铝生产这种连续生产流程中，化验室的最终结果对原矿石的采购和各个工序的生产调控起着至关重要的作用，如果化验室的分析结果出现问题会导致购入质量不合格的原材料，或使生产过程偏离正常的工艺控制指标要求造成不必要的资源浪费，氧化铝是规模化生产一旦出现这些问题将会给企业造成巨大经济损失，要做好化验数据的分析管理需重点做好以下几个方面：

①对原矿以及各个生产工序的产品进行化验相关工作时严格遵守《化学检验操作规程》密切注意对检验结果准确度有影响的因素同时把控好检验产品的取样工作，杜绝主观随意性，进行化验工作的安全性和操作的安全性检查仪器仪表是否灵活好用，化验过程中不擅离职守。

②样品化验过程中，化验的数据处理与结果的计算要严格遵循化验室数值修约规则，不得主观臆断随意取舍，如化验结果偏差较大是化验人员需认真复查化验过程中的计算、化验方法、样品取样，切不可盲目下结论根据复查中的可疑点进行有针对性的复验，最终确定偏差原因给出正确结果。③化验记录要及时认真工整的填写，留存原始记录确保记录表清楚准确、真实完整，不得随意涂改，如记录有误需由填写人进行更正并在更正点进行签字确认。出具最终的化验结果要进行认真的校对、审核，并经负责人确认签发【2】。

5.有害化学物质及化验室的安全管理

除了日常的流程性工作的管理外化验室更要着重对有害化学物质进行更为严格的管理确保化验室的人员和设备的安全，安全工作时重中之重，如果化验室内的有害化学物质流出化验室将有可能造成非常严重的后果，对于有毒性、强烈腐蚀性和易燃易爆的危害性较大的化学药剂，要有专人管理，必要情况下可设立专职保管并严格注意以下方面：①在化验室内使用有害化学品时难免需要进行搬运和移动，在化验过程中要小心谨慎，严防撞击和震动，容器瓶不得重压和倾倒存放；

②化学药剂尽量控制在化验室范围内，如确实需要外送使用性质相互抵触的危险化学药剂不能同时装运，易燃易爆和有毒的化学药剂必须使用专车运送，禁止任何人携带危险化学药剂乘坐公共交通工具；③一般化学药剂的销毁和无害化处理需获得相关部门和领导的批准，危险化学药剂需要销毁的包括超期存放的标签脱落或无法辨识的药剂应装入废液平或废料罐并交由相关专业部门进行处理，防止危险化学药剂对周边地区产生危害；④综上所述这些工作与化验室的安全管理工作息息相关，相辅相成，只有做好了以上工作，化验室的安全工作才能得到保证，同时只有安全有了保证化验室的其他管理工作才能得到逐步改善和提高。

结语

化验室的工作既是一项较为繁琐的工作中又是一件危险性较强的工作，要做好化验室的管理要从安全、人员、药剂、设备等几个方面着手，同其他工作相同之处也在于只有把安全放在首位化验室才能正常运作，化验室的管理者也要在日常管理要求的基础上不断的改进和完善管理制度，强化对化学药剂和化验仪器的安全操作规程，并且要对化验室内的人员和工作流程进行定期的检查，保证整个化验室的工作安全、高效的进行。

参考文献：

[1]段培. 浅谈化验室危险化学药品管理方法[J]. 中国石油和化工标准与质量，2012，32（08）：234.

[2]刘毅超. 试论化验室危险化学药品管理手段[J]. 化工管理，2012（S1）：55-56.

论文作者:梁振江

论文发表刊物:《基层建设》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1064e98f1a0265fb5aa544a9.html