# 电力系统变电运行中安全管理及其维护论文_陈盛丹

（广西电网有限责任公司南宁供电局 广西南宁 530000）

摘要：近年来，我国社会发展迅速，电能的应用越来越广泛。其对人们的日常生产生活有着非常重要的作用，上升为经济命脉。而变电系统作为电能运输的前提条件，其运行管理关乎着日常供电。本文笔者将结合实践活动，围绕电力系统展开探讨，重点剖析安全管理与常规维护问题，希望可为电力建设提供帮助。

关键词：电力系统；变电运行；安全管理；维护

引言

电网运行关乎着电力工程的整体建设，影响着电力企业的整体经济增长情况，且设备维护力度还决定着电力系统的实际运行。不难发现，电力系统自身变电运行安全管理、设备维护和电网输送电能密切相关。为此，若想保证电力变电站能够科学分配电能，有效输送，一定要做好安全管理和设备维护工作，经由设备维护监控来规避电力事故的出现。

1变电运行安全管理和设备维护的主要内涵

对电力系统而言，在其变电运行环节，旨在通过安全管理和设备维护来提升供电质量、增加供电稳定性，而这有利于实现电力系统的有序运行，为把社会效益和经济效益紧密整合，全面的安全管理和有效的设备维护可规避安全隐患的出现，在第一时间排查故障，由于电力系统运行相对复杂，因此，安全管理制度应联系电力企业自身的发展情况来制定，以此来推动工作的开展。

2变电运行安全管理和设备维护当前存在的不足

2.1缺乏完善的变电运行安全管理制度

一个完善的变电运行安全管理制度对变电运行的安全展开有重要的作用，很多电力系统安全事故一般都是由于安全管理制度不完善造成的，员工在日常的工作中缺乏安全意识，没有严格按照操作流程进行变电运行工作，经常会存在冒险侥幸心理，忽视了工作中可能会遇到的危险，不能深入分析变电运行中的危险因素，不仅降低了工作效率，还会引发电力不安全事故。一些偏远地区小型的变电站缺少有效的安全管理制度，没有定期进行变电运行危险源辨识，人员专业素质不高，仅仅停留在变电运行的工作层面上，忽视了安全操作对变电运行的重要性，没有指定科学合理的变电操作流程。

2.2工作人员缺乏安全意识

电力系统的整个变电运行操作非常繁琐，同时大多数的工序都必须要通过手动实施，经过长时间的触摸，设备或多或少会产生磨损。如此，便要求相关人员做好设备的维护管理。然而，在具体的工作当中，相关工作者往往缺乏安全意识，对于设备的日常维护工作不放在心上，通常是在发现设备出现故障之后才开始对其进行维修，如此不但会提高设备出现问题的几率，还会在一定程度上影响变电运行工作的安全性。

2.3对变电运行的维护工作不够重视

在电力系统的变电运行中，我们往往只是注重变电设备的工作状态以及工作效率，确保电力的正常供应即可。但是在实际工作中，有一些变电设备已经有了一些故障，但仍然能够正常工作，事实上，这种状态下的设备是一个值得注意的安全隐患。而由于对变电运行维护检修工作的忽视，使得这些设备的问题很难被及时发现，不能及时得到解决。这不仅会对设备造成进一步的损害，还给电力系统带来严重的安全隐患，降低了电力系统的可靠性。

2.4检修模式有待完善

在当前的变电运行的检修中存在着检修模式方面的问题，首先，一些电力企业认识到了变电检修的重要性，所以频繁的进行变电检修，而频繁的检修非但不利于变电运行的安全，反而还会产生不利的影响。因为对于刚投入使用的新设备和运行状态良好的设备，检修过于频繁反而会给设备带来安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆传统的检修模式中检修时间往往是计划好的定期检修，但实际上电力系统的运行检修会使企业的生产中断，给企业带来一定的经济损失。而且这种定期检修会浪费电力企业大量的资金和人力资源，不利于企业的健康发展。所以企业应该结合电力使用的实际情况，完善检修模式，提高检修效率。

3变电运行安全管理和设备维护举措

3.1 全面贯彻安全管理，改善安全管理制度

为彻底改变现在的运行管理情况，则应改善安全管理制度，只有这样，方可通过优化安全管理制度这一方式，不断改进安全管理现状。在优化安全管理制度时，应紧密联系电力企业的基本运营情况，这是因为不同的企业，所采用的运营状况和运营方式存在一定的差异，而上述区别应引起高度重视，明确安全管理工作现有的危险点和控制点，进而推动安全管理。构建与落实安全管理制度时应具体化管理办法，依照不同时期对应的生产情况选择恰当的管理目标，让安全管理工作可全面落实，进而确保管理制度的大体范围，强化管理执行，以此来推动安全管理工作。

3.2提高工作人员的综合素质

随着新型变电站管理模式的不断深入发展，目前变电站内工作人员数量有一定的减少，2~3个人员管理一个变电站的情况很普遍，这就对工作人员自身的能力提出了很大的挑战，因此工作人员要提高自身的综合素质，提高自己处理电力故障的能力，才能更好地胜任电力系统变电运行工作。工作人员对变电设备的所有状态均要熟知，对仪表上的数据显示状态代表的意义有清楚的认识，能正确辨识传输数据并上传数据，目前变电站中工作人员能对一次设备的开关和闸刀进行监控，但是却不能监控一次设备之外的其他运行设备，工作人员要及时了解所有运行设备的运行状态，要确保监控室有值班人员在场，在面对突发设备故障时能及时处理设备故障。变电运行监控人员要在设备发生故障的时候及时上报给相关部门，且具有辅助处理运行故障的能力，监控人员要从大量的监控信息中找出引发设备故障的根本原因，在第一时间将故障类型、时间、地点等情况上报给上级部门，并严格执行上级给出的命令，这样可有效缩短故障处理的时间，在一定程度上降低了故障的危害和电力企业的损失。

3.3加强对变电设备的管理与维护

变电设备的质量良好是变电系统安全运行的重要保障。所以，为了加强变电运行的安全管理，我们必须加强对变电设备的管理与维护。首先，应该加强对变电设备的质量控制。选购时要保证设备是质量合格标准，且经过安全性的测定后才可投入使用。此外，我们应该通过加强日常的检修维护工作，来确保设备良好的工作状态。为此我们应该总结设备常见故障发生的原因，故障类型以及对应的检修方法。结合电力系统的使用情况，定期或不定期进行设备的安全检修，以即使发现存在的安全隐患，并采取措施即使解决，减少故障的发生，延长设备的使用寿命。

3.4制定合理的维护计划

其次，电力单位应制定合理的维护计划。这就要求电力单位应对现有的变电设备进行全面的了解，并以不同设备的实际功能为依据，分别对相关设备制定定期维护的计划，其中包括定期检查、定期更换元件以及定期排查安全隐患等，确保变电设备能够安全稳定的运行。

结语

综上所述，电力系统的变电运行的安全性直接关系到百姓用电安全，所以我们应该加强这方面的安全管理，提高变电运行操作人员的素质，确保变电设备的质量，完善并积极落实安全管理制度，全方面入手，加强管理，提高变电运行的安全性、稳定性。

参考文献：

[1]郭瑞.关于电力系统变电运行安全管理及其维护[J].商品与质量，2015，（39）：117-118.

[2]曹慧媛.浅谈电力系统变电运行的安全管理及设备维护[J].城市建设理论研究（电子版），2016，（35）：2658-2659.

[3]冉悦扬.关于电力系统变电运行安全管理及其维护[J].城市建设理论研究（电子版），2015，（35）：965-965.

论文作者:陈盛丹

论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/108e8a501096fa512249e4c3.html