# 大朝山水电站发变保护配置说明

### 一、大朝山水电站发电机—变压器保护配置阐述（论文文献综述）

罗海龙[1]（2020）在《大朝山电厂励磁系统过电压及保护配置阐述》文中认为国内外曾出现过多起因励磁系统故障而引起发电机转子回路产生过电压,造成转子绕组绝缘被击穿,烧毁转子或励磁系统其他附属设备的恶性事件,安装多种类多原理的过电压保护、稳定响应的灭磁装置,已成为保证大中型发电机组安全可靠运行不可或缺的解决办法。因此对大朝山电厂励磁系统可能产生过电压的因素和应对过电压的保护配置情况进行介绍。

王娟[2]（2019）在《双源165MW机组发电机励磁系统升级改造》文中进行了进一步梳理火力发电厂励磁系统是发电机的重要组成部分,它确保发电机的安全和可靠运行。作为发电企业重要的生产设备,发电机励磁系统的好坏和整体性能的优良,是能够直接影响整个机组经济、满发、安全、稳定的重要因素之一。更重要的是在电网安全运行的角度,它也发挥着积极可见的作用。提高高压电网电压的稳定性,从而简单且有效的控制电网。因此,性能稳定的励磁系统不仅能够对现存电力系统当中的一些故障进行有效预防,而且能够从根本上推进电力系统的智能化发展。本文以双源165MW机组1号发电机励磁系统进行升级改造为主要研究内容。针对大唐洛阳双源165MW机组1号发电机所使用的励磁系统老旧、停产、且自身已不具备安全可靠的运行条件的现象,为确保维持双源165MW机组1号发电机机端电压的稳定、控制无功功率的分配、维持电力系统的稳定性,而提出对大唐洛阳双源165MW机组1号发电机励磁系统进行设计改造。本文分析了励磁系统在国内外的发展趋势及电机励磁系统的功能、分类及组成。结合双源165MW机组1号发电机励磁系统改造前的状态,从设备全寿命周期质量管理和现场设备工业实际应用情况的角度,研究了南瑞NES-6100励磁系统在双源165MW机组1号发电机中应用。同时对新升级的NES-6100在软硬件设计方面进行了详细的说明。对于整个励磁系统的设计,为保证新的NES-6100励磁系统与整个1号机组继续沿用的设备的完美融合,我们重新设计了电缆的走向。此外,对于新的励磁调节器屏柜进行了二次回路重新布置并对NES-6100励磁系统进行静态调试及功能验证。实际应用验证,改造后的NES-6100励磁系统比改造前SAVR-2000励磁系统更加先进,维护更加方便,运行更加可靠。在以最经济的前提下,从根本上解决原双源165MW机组发电机励磁系统因老化,被淘汰,运行环境恶劣、运行安全可靠性等问题所带来的担忧和困扰。提高了双源165MW机组发电机励磁系统运行的安全、稳定、可靠性。

任刚[3]（2018）在《水电站中压厂用电系统接地方式研究》文中研究指明本研究主要针对水电站（含抽水蓄能）中压厂用电系统接地方式的选择,分别对不同接地方式进行理论分析,总结其特点,得出不同接地方式下故障电流、非故障相相电压等特征量的区别,对不同接地方式分别进行故障仿真,对比中性点不接地系统、中性点经低电阻接地系统、中性点经消弧线圈接地系统三种方式下故障电流、过电压倍数等特征量,分析水电站中压厂用电中性点不同接地方式的优缺点,同时,选取某抽水蓄能电站厂用电系统进行案例分析,预测水电站中压厂用电系统接地方式发展趋势;最后,以河北张河湾抽水蓄能电站厂用电系统作为拟改造对象,阐述改造的思路,从接线配置到设备的具体选型,再到保护装置的配置,都给出了较为可行的方案,为水电站特别是抽水蓄能电站中压厂用电系统接地方式的选择指明了方向。

刘松,刘亚林[4]（2016）在《发电机机端及其分支单相接地故障保护配置的研究》文中提出依据西藏觉巴水电站主接线特点,结合电站保护系统设计及有关设备的现场安装调试情况,对发电机机端及其分支单相接地故障的保护配置做了系统研究,提出了更为安全、可靠的组合式保护配置方案。

邓智充[5]（2016）在《大朝山水电站220kV第1套母线差动保护升级改造》文中指出2016年01月,大朝山水电站利用220k V系统全停接入文华变配套工程（站内）的有利时机,进行了220k V第一套母线差动保护的升级改造。本文主要介绍升级改造过程中的设计重点,要实现的重要功能,短路升流试验方案,升级改造前后大朝山水电站220k V系统保护配置的对比,存在的问题及改进措施。目前,升级改造工作已完成,装置投运正常。

余浩[6]（2016）在《大朝山电厂励磁系统改造后应用》文中研究指明介绍了大朝山水电站励磁系统改造后的概况,对新励磁系统UNITROL 6000的硬件、起励逻辑、无功叠加控制原理进行了阐述。介绍励磁系统在应用过程中出现的问题及解决方案。

卢玉强[7]（2016）在《大朝山水电站发变组保护更新改造》文中研究说明本文介绍了大朝山水电站1号6号发变组保护更新改造过程中的设备选型、配置、组屏方式,详细列出了发变组保护设计特点以及新旧发变组保护在设计方面存在的不同点,介绍了WFB-800A系列保护装置特点,阐述了发变组保护投运后存在的问题以及如何解决等。通过更新改造,发变组保护性能整体得到提升,保护配置更加完善,设计更加合理,满足了技术规范和反措要求。为大朝山电站在联合单元接线方式下的发变组保护设计、调试方面积累了一定的经验。

曹宇翔[8]（2014）在《云南电网风水火电能协调调度的研究》文中指出随着并网能源类型的增加，在保证电网供电安全的前提下，优先调度清洁能源，实现风电、水电和火电的协调调度，预防电网故障并能实现故障快速恢复，具有重要意义。本文针对传统调度只注重经济效益，对环境效益考虑不足的问题，综合考虑各能源的有功购电成本，无功成本、环境成本及风电旋转备用容量成本。并通过仿真分析各成本参数对能源调度优先顺序的影响。针对风电的不确定性，根据不确定理论中的机会约束规划模型，建立以调度优先权成本最小为目标的，考虑风、水、火发电特征的最优潮流模型，并采用基于随机模拟的原对偶内点法对其进行求解。针对云南电网情况建立上述优化仿真模型，结合置信度、污染物排放量和经济指标评价不同的调度方案，并分析讨论风电容量和预测误差对优化结果的影响。发电厂母线故障或者风机低电压穿越失败引起的大面积切机故障，会导致电力系统出现大幅度的功率缺额。依据云南电网情况，仿真分析发电厂故障的影响，并制定事故备用机组组合方案。该方案分两层优化，外层先用离散粒子群确定开机容量，再用连续粒子群调整以满足机组启停时间约束，内层用原对偶内点法进行负荷分配。

叶雄兵[9]（2013）在《莲阳桥水电站电气二次设计探讨》文中进行了进一步梳理莲阳桥水电站电气二次设计,按"无人值班,少人值守"的原则进行设计,电站继电保护系统、直流系统、励磁系统、调速系统、辅助设备控制系统等主要二次设备均选用微机型产品。电站于2012年8月正式投入运行。基于此,对莲阳桥水电站的电气二次系统进行详细阐述。

卢玉强[10]（2011）在《大朝山水电站220kV母线保护装置更新改造》文中研究说明大朝山水电站220 kV母线采用双母分段接线方式,母线保护采用BUS2000型中阻抗母线保护（含母线失灵保护）,为单重化配置。根据云南省电力调度中心相关要求,大朝山水电站结合自身实际情况,决定新增一套微机型母线保护,待新增保护运行一年后,再将BUS2000型母线保护更换为微机型母线保护,实现220 kV母线微机保护双重化。目前双母线分段接线方式的母线保护改造工作,普遍做法是将双母线各单元全部停电再进行改造工作,而大朝山水电站母线保护改造则采用分单元停电方式,将各个单元相关回路逐步接入。

### 二、大朝山水电站发电机—变压器保护配置阐述（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大朝山水电站发电机—变压器保护配置阐述（论文提纲范文）

#### （1）大朝山电厂励磁系统过电压及保护配置阐述（论文提纲范文）

0 引言

1 励磁系统过电压原因

1.1 晶闸管换相关断过电压

1.2 励磁变压器操作过电压

1.3 电力系统的开关操作及雷击过电压

1.4 发电机在失步、非全相和机端短路等故障情况下产生过电压

2 过电压保护配置情况

3 结论

#### （2）双源165MW机组发电机励磁系统升级改造（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 课题研究意义

1.2 本课题研究领域国内外研究动态及发展趋势

1.2.1 励磁调节器国外发展和研究动态

1.2.2 励磁调节器国内发展和研究动态

1.3 本文研究的内容与结构安排

2 发电机励磁系统

2.1 发电机励磁系统作用

2.1.1 控制电压

2.1.2 合理分配无功

2.1.3 提高电力系统稳定性

2.2 发电机励磁系统分类

2.2.1 他励交流励磁机系统

2.2.2 自并励励磁系统(主流)

2.3 发电机励磁系统的组成

2.3.1 励磁变压器

2.3.2 可控硅整流桥

2.3.3 自动励磁调节器

2.3.4 起励装置

2.3.5 灭磁装置及转子过电压保护

2.4 改造前发电机励磁系统运行状况

2.4.1 改造前设备运行环境

2.4.2 主要设备及重要参数

2.4.3 励磁系统改造必要性

2.5 小结

3 励磁调节器的软硬件设计

3.1 拟设计采用的励磁调节器

3.1.1 NES-6100励磁调节器概述

3.1.2 自动调节励磁系统装置分类

3.1.3 NES-6100励磁系统控制方式

3.1.4 NES-6100励磁系统双套切换

3.1.5 NES-6100励磁调节器功能配置

3.2 DSP以及TMS320F28335型功能和组成

3.2.1 功能强大的静态CMOS技术

3.2.2 时钟/定时器

3.2.3 片上存储器

3.2.4 中断

3.2.5 增强型外部装置模块

3.2.6 通讯接口

3.2.7 A/D转换器

3.2.8 映射存储器特征

3.3 系统硬件设计

3.3.1 电源稳压电路

3.3.2 同步信号检测电路

3.3.3 A/D采样电路

3.3.4 输入隔离电路

3.3.5 功率管驱动电路

3.4 系统软件设计

3.4.1 主程序设计

3.4.2 中断服务子程序设计

3.4.3 功能判断及采样处理子程序

3.5 实验结果

3.6 本章小结

4 发电机励磁系统升级改造的设计

4.1 改造方案设计简述

4.1.1 改造方案一

4.1.2 改造方案二

4.2 改造方案设计选择

4.3 励磁系统升级改造具体设计

4.3.1 拟采用的设计原理

4.3.2 拟采用的电缆走向设计方案

4.3.3 励磁盘柜布置及进出线的设计

4.3.4 接地、绝缘、抗干扰设计

4.3.5 系统兼容性设计

4.3.6 对设备运行小间改造设计

4.4 励磁系统改造的实施

4.5 励磁系统改造后的成果展示

4.6 小结

5 改造后励磁系统的应用验证分析

5.1 小电流应用验证

5.2 模拟量测量精度验证

5.3 开关量校验应用验证

5.4 发电机空载特性功能验证

5.5 发电机励磁回路参数基准值和饱和系数计算分析

5.6 比例放大增益、积分增益、微分增益测量计算分析

5.7 发电机空载20%阶跃响应功能验证

5.8 发电机空载5%阶跃响应特性功能验证

5.9 验证结论

5.10 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （3）水电站中压厂用电系统接地方式研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的背景与意义

1.2 国内外接地方式现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 常见的接地方式及理论分析

2.1 中性点直接接地

2.2 不接地系统

2.3 中性点经低电阻接地

2.4 中性点经高电阻接地

2.5 中性点经消弧线圈接地

2.6 各接地方式的比较

2.7 本章小结

第3章 接地故障仿真计算

3.1 仿真模型的建立

3.1.1 三相电压源模型

3.1.2 三相变压器模型

3.1.3 电缆模型

3.1.4 架空线模型

3.1.5 故障和断路器模型

3.1.6 曲折变压器模型

3.2 仿真计算结果

3.2.1 不接地

3.2.2 中性点经低电阻接地

3.2.3 中性点经消弧线圈接地

3.3 对比与结论

3.4 本章小结

第4章 推荐的接地方式与改造思路

4.1 推荐的中压厂用电系统接地方式

4.2 张河湾抽水蓄能电站中压厂用电接地系统改造思路

4.2.1 厂用电系统接线及配置

4.2.2 设备布置

4.2.3 保护装置

4.2.4 其他需要注意遵循的原则

4.3 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （4）发电机机端及其分支单相接地故障保护配置的研究（论文提纲范文）

1 电站概况

2 保护的初始配置

3 问题提出

4 问题分析

4.1 A点或B点发生单相接地故障, 现有的隔离变 (厂用变) 保护动作分析

4.2 A点或B点发生单相接地故障, 发电机定子绕组接地保护动作分析

5 解决方案分析

5.1 调整发电机定子接地故障保护的出口逻辑

5.2 增加厂变 (隔离变) 高压侧单相接地保护功能

6 最终方案

7 结语

#### （5）大朝山水电站220kV第1套母线差动保护升级改造（论文提纲范文）

1 概述

2 大朝山水电站220k V系统的接线特点

2.1 供电可靠

2.2 调度灵活

2.3 便于扩建

3 升级改造前大朝山水电站220k V系统保护配置

4 BP-2C-NWA型装置的主要特点

5 220k V第1套母线差动保护升级改造重要设计

5.1 解除复合电压闭锁回路

5.2 机组断路器失灵联跳回路

5.3 联变中压侧断路器失灵联跳回路

6 短路升流试验

6.1 试验目的

6.2 试验路径

6.3 试验二次措施

6.4 注意事项。

6.5 试验结论

7 220k V第1套母线差动保护升级改造前后对比

7.1 间隔设计对比

7.2 发变组主变失灵启动信号对比

7.3 发变组主变失灵解复合电压闭锁信号对比

7.4 线路断路器失灵启动信号对比

7.5 联变中压侧断路器失灵启动信号对比

8 结论

#### （6）大朝山电厂励磁系统改造后应用（论文提纲范文）

1 概述

2 大朝山电厂励磁系统简介

3 励磁系统的起励方式

3.1 起励控制

3.2 励磁系统的控制方式

4 励磁系统的改进

5 改造后励磁系统出现的问题

6 结束语

#### （8）云南电网风水火电能协调调度的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题的背景和意义

1.2 课题的国内外研究现状

1.2.1 最优潮流和机组组合问题的研究现状

1.2.2 风水火协调调度对最优潮流和机组组合的影响

1.3 本文的主要研究内容

第2章 云南电网仿真模型建立和发电成本分析

2.1 建模的依据

2.1.1 云南电网的总体框架

2.1.2 云南省能源分布的现状

2.2 发电厂运行特征及数学模型

2.2.1 火电厂运行特征及数学模型

2.2.2 水电站运行特征及数学模型

2.2.3 风电场运行特征及数学模型

2.3 节能调度模式下的发电成本

2.3.1 火电机组的环境补偿成本

2.3.2 风电旋转备用容量成本

2.3.3 购电成本

2.3.4 算例分析

2.4 本章小结

第3章 机会约束规划与原对偶内点法

3.1 机会约束规划法

3.1.1 机会约束规划法的数学模型

3.1.2 机会约束规划法的求解方法

3.2 原对偶内点法

3.2.1 算法求解步骤

3.2.2 关键参数的选取

3.3 基于随机模拟的原对偶内点法

3.4 本章小结

第4章 基于机会约束规划的风水火协调调度

4.1 风水火协调调度数学模型

4.1.1 目标函数

4.1.2 约束条件

4.2 求解步骤

4.3 云南电网算例分析

4.3.1 调度方案对比

4.3.2 风电容量和预测误差对优化结果的影响

4.3.3 风水火协调调度最优潮流计算结果

4.4 本章小结

第5章 考虑备用机组启停的风水火协调调度

5.1 系统状态分类

5.2 故障后事故备用机组组合问题

5.2.1 基于离散粒子群的机组组合初始方案确定

5.2.2 基于连续粒子群的机组组合时间约束调整

5.3 切负荷

5.4 算例分析

5.4.1 故障统计和分析

5.4.2 事故备用机组投入方案

5.5 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

作者简介

#### （9）莲阳桥水电站电气二次设计探讨（论文提纲范文）

1 电站二次回路设计

1.1 电站计算机监控系统

1.1.1 监控系统结构

1.1.2 监控系统中控层主要设备配置

1.1.3 监控系统现地层主要设备配置

1.1.3. 1 机组LCU

1.1.3. 2 公用LCU

1.1.4 监控系统主要功能设计

1.2 继电保护

1.2.1 发电机保护

1.2.2 厂用变压器保护

1.2.3 10kV线路保护

1.3 同期系统

1.4 励磁系统

1.5 调速器系统

1.6 直流系统

1.7 辅助及公用设备控制系统

1.8 自动化元件

1.9 图像监视系统

2 总结与建议

### 四、大朝山水电站发电机—变压器保护配置阐述（论文参考文献）

- [1]大朝山电厂励磁系统过电压及保护配置阐述[J]. 罗海龙. 通信电源技术, 2020(04)

- [2]双源165MW机组发电机励磁系统升级改造[D]. 王娟. 西安科技大学, 2019(01)

- [3]水电站中压厂用电系统接地方式研究[D]. 任刚. 华北电力大学, 2018(01)

- [4]发电机机端及其分支单相接地故障保护配置的研究[J]. 刘松,刘亚林. 云南水力发电, 2016(05)

- [5]大朝山水电站220kV第1套母线差动保护升级改造[J]. 邓智充. 云南水力发电, 2016(03)

- [6]大朝山电厂励磁系统改造后应用[J]. 余浩. 水电站机电技术, 2016(04)

- [7]大朝山水电站发变组保护更新改造[J]. 卢玉强. 云南水力发电, 2016(01)

- [8]云南电网风水火电能协调调度的研究[D]. 曹宇翔. 燕山大学, 2014(01)

- [9]莲阳桥水电站电气二次设计探讨[J]. 叶雄兵. 广东水利电力职业技术学院学报, 2013(02)

- [10]大朝山水电站220kV母线保护装置更新改造[J]. 卢玉强. 云南水力发电, 2011(04)

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10a7c85ebaf1f8594c29d974.html