# 机电设备安装质量控制重点探析论文_李翔

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 广西柳州 545000

摘要：随着科学技术的发展，当今的生产逐渐趋向工业化，保障机电设备正确安装及正常运行至关重要。安装时需要明确设备的实际用途，了解工程对于设备的整体要求，要对安装完成的设备进行细致而合理的调试，让其发挥最大功效。然而到现在为止，机电设备的安装还是会出现各种问题，直接影响到整个工程的质量。因此，必须明确机电设备安装过程中容易出现问题的环节，从而能在第一时间发现问题，提出针对性方案及时改善，加强对设备的管理和维护，跟上工程的正常进度。基于此，本篇文章对机电设备安装质量控制重点进行探析，以供参考。

关键词：机电设备；安装质量；控制重点

引言

当前，我国工程行业在市场经济快速发展的带动下得到了稳定发展。并且，工程建设中包含了各方面内容，其中机电设备安装施工是其中不可或缺的一部分。机电设备安全和其他安装工程相比，对工程整体安全性和稳定性起到了重要作用。并且工程施工进度和机电设备安装质量有着直接关联，决定工程是否能够顺利完工。所以，在市政工程施工建设过程中，应做好机电设备安装质量控制工作。

1机电设备安装的概述

制造商生产的机电设备有些不能直接使用，为了使机电设备投入生产使用，必须以正确的方式将某些附属部件安装在机电设备的主体上，以及将机电设备进行必要的安装固定，经过相应的调试，机电设备才可以达到最佳使用条件。随着经济社会的不断发展，人们对各种产品的要求越来越高，这对生产过程中使用的机电设备提出了更高的要求，如果机电设备在安装过程中无法保证相应的安装质量，不仅可使机电设备在短时间损坏甚至报废，而且也会导致产品出现质量问题，不能满足生产要求的质量标准。因此，为了更好地适应经济的发展，必须不断提高机电设备的安装水平和安装质量，以便更好地用于生产过程。

2建筑工程机电安装施工技术的重要性

城市化进程持续进行，城市居民人数不断增加，这在一定程度上加剧了城市住房需求，近年实施的建设项目数量不断增加，促进了建筑业的良好发展。当然，建设工程要满足众多居住者的需要，就必须在建筑工程中重视机械电气工程安装施工技术，科学合理地应用这项技术，有助于确保人们生活的安全和工程的稳固性。机电工程安装施工技术的使用直接决定后续建筑使用中电力的安全与否，只有有效地使用该技术，才能确保建筑电力的安全与便利，只有相关建筑用户的生命财产才能安全。机电工程安装施工技术还可以直接确定施工工程的质量，有效地利用该技术进行施工工作，才能保证施工工程的整体功能良好，工程的综合质量提高。近年来，建筑业持续快速发展，扩大了建设规模，对机电安装施工技术面临巨大挑战。在这种情况下，应该不断研究和创新机电安装施工技术，以提高技术内容，并更广泛有效地应用于民营、工业和公共服务。因此，建设工程似乎对机电安装施工技术的有效应用非常重要。

3 机电设备安装和维修现状分析

机电设备安装维护情况。机电设备安装技术还处于较低水平。另外，对机电设备的管理重视不够，没有对机电设备的安装和使用制定严格的管理制度，使设备的安装和使用受到各种影响。不良行为。安装和使用的有效性。例如，技术人员安装时，不严格按照安装步骤进行安装调试工作。非标准操作会在设备使用前造成一些损坏。另外，由于后期管理不善，导致机电设备损耗进一步增加，影响了企业的生产和发展。随着维修业的发展，机械设备维修市场相对稳定。维修理论、技术方法和设备也取得了一定的发展和成果。但是，管理标准没有统一和标准化，专业化管理机构的职权不明确。问题是，维修管理中可能存在管理混乱。维修人员不知道这些现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4机电设备安装常见问题的解决方案

4.1安装施工的原则

所有的机电设备都是由相关厂家生产制造的，对于设备的相关性能，厂家会有一定的介绍。安装设备之前，首先需要根据现有的产品性能介绍，明确设备的型号和自身质量等是否符合设备运行的要求，如果不匹配及时联系厂家更换。其次，要制定安装施工的方案，对安装设计图纸进行研习并做一定的标注，确定安装流程，提出合理的安装方法，明确设备安装的顺序。关于施工中必须注意的问题，要着重强调，以保障安装过程中相关人员的安全不受侵犯，保障所有的安装过程科学合理。对于施工的技术人员，要求必须有安装经验，有一定的安装水平，对设备的各零部件具有深入的认识，同时熟悉安装流程并了解了安装时需要注意的问题，不能随意改动施工流程，防止出现问题。

4.2做好机电工程施工前期准备工作。在机电工程建

设前期，应做好施工方案设计、应急方案设计、后期修正方案等前期准备工作，在进行施工方案设计时，应将机电工程设计图纸作为重要参考，同时对机电施工位置进行考察，考察内容包括环境、气候、地理位置等，只有综合考量外部环境对设计图纸或施工工作的影响，才能设计出科学、合理、专业的机电工程施工方案，为后期工程质量控制做好准备工作。在施工方案设计完成后，应梳理工作细节，评估方案可行性，降低后期施工风险。机电工程施工前期准备工作还包括根据施工影响因素，制度应急方案，给机电工程建设提供第二份保障，为控制施工质量，降低施工风险，相关人员应加强沟通，拟定后期修正方案，确保机电工程建设顺利开展，提高机电工程施工质量。

4.3提升安装人员技术水平

在当前的市场经济体制下，一个很明显的特征就是无论哪个行业其人员的流动性都较大，这对于一个企业的发展而言影响是非常大的，就机电设备的安装行业来说，如果工作人员频繁的发生调动，一些技术成熟、经验丰富的老员工为了追求更好的自身发展而选择去其他更好的企业，这会对原来企业造成巨大的影响，原单位再招聘新的工作人员，短时间内专业技能无法满足要求，此时就会出现机电设备安装者技术水平不均衡发展现象，要想解决这一问题，各企业就需要进一步加强对工作人员的技能培训力度，从而确保工作质量要求。

4.4加强机电设备的维护管理

为保证机电设备安装维修工作的有效开展，应建立健全相应的规章制度，这是确保安装维修管理工作有序开展的基础。例如，我们可以建立一个标准化的机电设备管理流程。根据机电设备安装维修人员的要求，必须严格按照正确的工艺和方法进行施工。所有机电设备安装完毕后，在投入使用前必须进行严格的检查，包括检查连接是否正确，设备内部是否有杂质，电源电压和频率是否一致，电源是否正常、设备是否齐全等等。当机电设备发生故障时，必须及时采取维护措施，但在维护设计中应采用正确的维护技术和测试设备。应按照正确的步骤进行相应的维护和保护。在进行维修时，应首先检查故障的具体位置，然后在分析原因的基础上采取针对性。维修措施，做好操作调试。

结束语

随着社会经济的飞速发展，机电设备也越来越被广泛应用，然而机电设备的安装质量问题不容忽视，它要求整个安装过程中每一位员工的专业水平高和技术技能精，并具有认真负责的态度，在此基础上，再不断的进行总结，从而提高机电设备安装工程的质量，在激烈的市场竞争中站稳脚步。

参考文献

[1]吴鹤伟.机电设备安装工程质量通病及控制对策[J].中国设备工程,2020(02):176-178.

[2]王肖波.机电设备安装质量控制重点探析[J].科技风,2020(02):153.

[3]郑群.机电工程安装施工技术要点分析[J].居舍,2019(36):69.

[4]董鹏.机电设备维护管理要点探究[J].化学工程与装备,2019(12):186-187.

[5]赵志峰.机电设备安装及调试技术分析[J].化学工程与装备,2019(09):157+152.

论文作者:李翔

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10b606c3233ffd98d7e6c0b0.html