# 绿色智能建筑对建筑学的设计要求运用张丽丽论文_张丽丽

摘要：随着中国经济的高速发展，人民生活水平的不断提高，可持续发展理念的不断增强，计算机网络技术的不断成熟，绿色建筑和智能建筑的建设在我国迎来了高峰期，这些技术的应用也充分展现了我国的综合实力和科技水平的进步，二者的有机结合形成了绿色智能建筑的概念，对于工程设计及施工提出了更高要求。建筑学是研究建筑及其环境的学科，在工程设计中是“牵头专业”，对于建筑的物理环境、空间布局、形象展示、功能设定、结构形式等起到了决定作用。绿色智能建筑对建筑学专业从方案制定到施工图设计同样提出了更高要求，对本土的绿色智能建筑的设计原则、内容进行了探讨。

关键词：绿色智能建筑；建筑学；设计要求

引言：随着可持续发展理念的不断深入，绿色智能建筑在建筑行业的道路也越来越宽，在设计与施工中的要求也更高。在最开始的时候，兴起的只是绿色建筑，也就是秉承着绿色节能环保的设计理念，对现在的建筑进行合理规划设计建造。而绿色智能建筑可以说是在绿色建筑的基础上，提高了一个层次，进行了一个优化。就建筑学而言，受绿色智能建筑的发展所影响，在设计方案的制定、施工图纸的设计等方面也有了更严格的要求，更注重环保、节能的思想，只要从各个方面遵循绿色智能建筑的设计要求，其发展之路也必然越来越宽广。

一、绿色智能建筑

（一）绿色建筑

根据国家相关建筑标准《绿色建筑评价标准》的规定，绿色建筑就是指:在整个建筑的全寿命周期内，能够最大限度地节约能源和资源，比如节约能源、节约水源、节约材料以及节约用地，并且能够极好地保护环境以及减小污染，并最终能为居住该建筑的人提供一个相当实用、健康而又高效的居住空间，最终建造能与建筑物周边环境和谐循环的建筑。

（二）智能建筑

经过建筑专业人士针对国内外诸多智能建筑的分析后，我们建立起了对智能建筑的概念。根据相关建筑标准《智能建筑设计标准》的规定，智能建筑就是指:以建筑本身为平台和载体，添加各种智能系统，比如信息系统、信息应用系统、安全系统、设备管理系统等集各种系统优化组合为一体，最终向人们提供一个节约能源、环保而又效率高、安全的建筑平台。智能建筑是多种技术应用组合的整体，这些技术包括建筑技术本身、通信和计算机技术，控制技术等。

（三）发展趋势

绿色建筑和智能建筑的概念都顺应了时代发展的潮流，也是人类智慧、社会生产力进步的必然产物，二者的有机结合是实现人类更高理想的必然趋势。承载着高新技术的智能建筑给人类带来安全、舒适、高效环境的关键是要综合运用现代科技，进一步规范化、标准化、集约化的建设与设计，既要合理利用现状资源，又不破环自然环境，向绿色建筑方向发展，才能够实现智能建筑的可持续发展。因此我们把融合了绿色建筑和智能建筑技术的建筑称为“绿色智能建筑”随着建筑行业的发展进步，绿色智能建筑在其中占有主要位置，不可或缺，所以，无论是从技术上看还是发展前景来看，绿色智能建筑都会成为一种主流趋势。

二、绿色智能建筑的设计要求

（一）绿色智能建筑设计的基本要求

其基本要求包括对投资、用地、环境等要素方面。第一，绿色智能建筑比一般的建筑的投资要高10%到15%。第二，绿色智能建筑一般至少需要20000平方米，才能更好地发挥社会效益以及体现经济适用原则。第三，绿色智能建筑设计时，周围要有良好的公共设施和安全设施，同时要有建筑物需要的良好的建筑物物理环境。

（二）绿色智能建筑对空间布局的要求

绿色智能建筑的空间一般都很宽敞和宽大，所以应该借用钢结构、框架结构等方法，使绿色智能建筑的大空间结构能够准确地布局。关于布局的方法如下:建筑内部住宿舒适，视觉良好，空间美观，屋顶应该合理绿化，最后是为功能房和各种线路留足空间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）围护结构的设计要求

首先，窗墙不应该设计在建筑的西面和北面。然后，在墙外进行隔热和保温设计的时候，要设置保温层和注意使用热反射涂料。可以在屋顶设置绿化带和遮阳的方法，进行房屋的隔热和保温，还要注意给住宅施加通风和降温的方法。同时浅色的屋顶也有助于通风降温。地下室的设计时应注意保温，设置保温层。在绿色智能建筑的整体设计的时候，应该着重提高外墙的热工性能，具体实践方法是采用加有惰性气体的真空玻璃或者涂刷透明的隔热涂料。

（四）无障碍设计

在进行绿色智能建筑的设计的时候，要注意进行无障碍设计，一方面可以给行动不方便的居民提供最大限度的方便。另一方面，如果是人员繁杂、密集的公共场所，无障碍设计的席位可以给行动不便的居民提供方便，最后要注意的是，如果是公用设施和公共场所，所有的无障碍设施应该一次性完全建设到位。关于无障碍的设计不仅是为一些特殊群体的关注，也是体现建筑的社会性质。

（五）绿色智能建筑对节材的要求

在装饰构件与通风遮阳结合设计的同时，要注意太阳能和风能的最大程度利用。在进行建筑选择材料的时候，门板、窗户和墙体要选择可重复利用的材料，以保证建筑物的使用寿命。出于环保和节约的需要，在进行建筑设计的时候，可以结合当地的实际情况，使用类似煤灰、废纸这种没用的废弃物作为原料生产的基本材料。虽然要注意多使用废弃物材料，但是其生产方式仍然是商业化的，所以仍然应该注意多使用工业化产品，比如多使用商业砂浆和商品混凝土。并最终在能够保证建筑物质量的前提下，优先选择使用地方建筑建设材料。

（六）绿色智能建筑室内对设计的要求

首先是对建筑物的遮阳的要求。在为建筑物进行遮阳的相关设计的时候，第一应该考虑的就是遮阳材料的玻璃材料的性能，在正常情况下，建筑物的南向和西向外窗应该使用外遮阳的措施和方法。在建筑物的南向和西向可以种植各种植物，比如乔木，用来遮阳。然后在对建筑物进行通风换气的设计的时候。建筑应该面朝夏季主风风向，同时避开冬季主风风向。建筑物的设计和平面空间以及门窗，都应该能使建筑物通风。第三，在进行隔音降噪的设计的时候，首先，可以考虑增加门窗的隔音性能或者借用广告牌和各种器具阻挡噪音。在室内家具和设备的选择上，应该选择低噪音的设备。如果是公共设施，比如学校、医院，应该注意选择使用吸声的墙具和顶棚。最后是如何设计可以保持室内空气质量。选择有害物质少的材料进行建筑。

（七）结合实际的设计要求

在绿色智能设计中，许多时候都是理想化的状态，所以即使是按照了绿色技能环保的设计理念仍然存在一些实质性的问题。为了避免这些问题的发生，在设计前一定要对建筑的实际环境进行实地考察，检测各项数据指标。将实际的情况与设计的理念和构思有效的结合，打造在实际情况下，最理想的设计理念，让其得到最好的绿色智能应用。

三、结语

随着社会经济和科技的发展，人们的物质生活水平也不断的提高，以计算机网络为基础的绿色建设和智能建筑的发展迎来了春天，高新技术的应用是科技水平和综合实力的结合，也体现出了绿色智能建筑的理念。在工程设计和施工等方面，也有了更高的要求。作为建筑学而言，是一门研究建筑与环境的学科，而工程设计是建筑的空间布局、物理环境、功能设定、形象展示、结构形式等的基础。随着绿色智能建筑的发展，对建筑学专业在设计方面也同样提出了更高的要求。

参考文献：

[1]黄佑凤.绿色智能建筑对建筑学的设计要求运用[J].智能城市,2019,5(14):74-75.

[2]李浩.浅谈绿色智能建筑对建筑学的设计要求[J].中国新技术新产品,2013(11):215-216.

[3]温炎涛,彭立宁.绿色智能建筑针对建筑学专业的设计要求[J].价值工程,2012,31(33):91-93.

[4]秦国军.浅析建筑设计的绿色建筑设计要点[J].居业,2019(08):32-33.

论文作者:张丽丽

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10f267287da2eda21da26abc.html