# 电力调度自动化的应用及其优化探讨论文_彭海辉

彭海辉

广东电网有限责任公司惠州供电局 516001

摘要：电力调度是电网管理的重要组成部分，其科学性与安全性是电网工作效率的具体体现。本文先是对电力调度自动化系统的构成进行了概述汉阐述了电力调度自动化系统的设计最后分析介绍了电力调度自动化的应用以及优化。

关键词：电力调度；自动化；应用优化

1 电力调度自动化系统的构成

电力调度自动化系统包括三部分控制中心、厂站端的信息通道以及主站系统。这三部分所承担的责任和功能都不相同，只有各系统之间协调发展，才能保证电力调度自动化系统的正常运行。

1．1多串口网络通信服务器

多串口网络通信服务器是通过TC协议进行工作的，可以直接与网络系统相连接，类似于网络组中的成员一样，有利于主、备前置机进行切换，不仅完全替代了传统电力调度控制中心的通道控制与串行通道板，而且还能够进行多种语言的编程，且操作极为简单、便捷。

1.2 时钟同步系统

时钟同步系统主要是与GPS中的时间相连接的，并将GPS系统中的时间作为标准时间来对待，还可以被看作是系统频率，从而实现了对电力调度自动化系统中的时间统一。电力调度自动化系统的时间统一是指与网络系统中时间同步，且与RTU时钟的时间统一。

1.3主、备服务器

主、备服务器是对整个电力系统中的实时数据、应用数据以及历史数据进行储存处理，储存的数据资料主要是服务于调度工作站、主、备前置通讯机以及后台工作站进行服务的，发挥的功能与应用服务器相似，主、备服务器还要监控各工作站进行日常工作时的工作状态，对通信网络进行监视，并对计算机网络设备与监控系统所承担的任务进程进行报警，以保证电力调度自动化系统的正常运行。

1.4主、备前置通讯机

主、备前置通讯机主要是进行数据资料的采集、解释规约、处理数据，控制、接受以及处理电力调度自动化系统的命令。

2 电力调度自动化系统的设计

在电力系统中使用电力调度自动化系统，主要就是为了能够提高电力系统的运行水平，以确保电力系统运行的安全性和稳定性，能够将电力系统中出现的故障在短时间内修复完成，减少故障对电力系统造成的损失。调度自动化系统本身就具有对数据资料进行采集、控制和监视的功能，但是在电力系统的实际应用过程中，要根据电力系统的实际情况，对电力调度的范围进行协调，并按照一定的原则对电力调度自动化系统的总体功能进行确定。

电力调度自动化系统实现了开放式发展，不仅对系统中的画面、后台语言进行重组，使它们具备了可组态性，而且还使采集到的数据资料具备了可组态性电力调度自动化系统对系统中的设备通道与通讯规约进行了抽象处理，从而提高了电力调动自动化系统的自动化水平，确保了电力系统的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

电力调度自动化系统是在人机界面的基础上发展而来的，且人机界面必须符合用户对于构造的要求，处在人机界面中的美工工具都富有动画的属性，人机界面中所存在的属性都可以与电力调度自动化系统中的监控变量和内存变量相连接，电力调度自动化系统可以对人机界面中的画面进行刷新，为图形元素属性的变量变化提供保证，并有专门服务于显示系统的具有独立功能的控件存在，以为系统提供报警系统，能够为系统的查询和显示功能服务。电力调度自动化系统中基本图形元素和控件等组成部分又可以形成让客户满意的人机界面，以对RTU、板卡、智能仪表和程序流程等进行控制，通过通用语言进行编程达到的效果都比较符合客户的要求。

3 电力调度自动化的应用

3.1SCDADA系统的应用

SCDADA系统主要是由厂站监控管理体系、电力调度管控中心的各类主站设施以及各类通信设施三部分组成，通过系统软件来实现管理的功能，并可以很好的采集和处理厂站的数据信息，并将其传到主站体系中，以实现与命令的同步发布，同时，还可以管控和调节各个分站。如果在电力系统运行的过程中，出现突发事故SCDADA，系统就会及时的发出报警，并采取有效的措施对其进行处理，从而保证电力系统正常运行的可靠性、稳定性。SCDADA系统的应用实现了对有价值数据的存储和记录，并能够清晰的打印出报表，以供管控调度人员的使用。SCDADA系统的核心功能在于能够对各分站点的自动化进行通信、调度、遥控和管控，以保证变电站和发电厂的正常运行。

3.2 AGC/AVC系统的应用

AGC/AVC系统主要是为自动化发电和低压管控提供服务的，能够保证电力系统正常运行的可靠性、稳定性和经济性。AGC/AVC系统是在对系统中的数据库进行创建和优化的帮助下，进行安全运行的管控，从而对电力系统运行中存在的故障进行报警，然后在使用SCDADA系统对电力系统运行的质量进行严格的把关，保证数据资料处理的及时性，提高系统进行信息传输时的质量，从而提高电力系统运行的质量。AGC/AVC系统在负荷曲线的帮助下，对电力系统进行了动态管控，对变压器和容抗设施的操作频率进行了限制，通过对电力系统各层之间进行协调和管控，从而降低了电力系统中的损失率，实现了电力系统的经济运行。

3.3 DTS仿真应用系统和PAS软件的应用

DTS仿真应用系统是在计算机中，对虚拟电网模型进行创建，并提供仿真环境，以供电力调度工作人员使用，模拟出最接近于实际工作状况的环境出来，以对工作人员进行模拟训练，有利于提高工作人员的实践经验的积累，从而保证电力系统正常运行的可靠性、稳定性和经济性。PAS软件主要是对电力系统中存在的较为高级别的数据资料进行研究，并对电力系统进行科学的调控。PAS软件在电力系统中的应用，不仅方便了电力调度工作人员对电力系统进行监控，对其进行了有效操作，而且还具备应对紧急事故的能力，并为科学评价电力系统的运行状况提供理论依据，以提高决策的科学性。

4 电力调度自动化系统的优化

4.1冗余容错的结构形式

电力调度自动化系统实现了双网络容错的应用，是热备用系统。双网络在正常运行的状况下，主、备网络可以同时对电力系统进行数据的传送，并且双网络上的数据传送量一直保持在平衡动态的状态下。

电力调度自动化系统通过双服务器进行工作，在系统中配备了主备服务器之后，一个客户端可以与两个服务器进行同时连接，连接之后，可以对两个服务器进行信息的发送操作，服务器中的控制程序可以对客户端和服务器之间的连接模式进行自动的检测，实现对唯一数据的转发，也能够将与之有关的信息资料转发给对其感兴趣的客户端之中，客户端也对服务器的运行状态进行自动的检测。

电力调度自动化系统中使用的前置机的工作方式：

（1）在485总线方式的基础上，实现双机之间的切换。

（2）Nport Server在的基础上，实现双机之间的切换。

（3）通过用户自定义的方式，实现双机之间的切换。

4.2 网络通讯的结构形式

电力调度自动化系统通过点对点的通讯模型对传输系统进行主动的信息传输，以改变系统中存在的实时数据。在网络环境中，对实时数据库中的数据项进行改变的方式可以通过以下三种方式进行：

（1）通过通道进行数据的采集，以对实时数据库进行改变。

（2）通过后台语言的运行，以对实时数据库进行运行。

（3）通过网络节点之间的信息传递，来实现对实时数据库的改变。

通过客户或者是服务器的查询方式，对网络系统中的历史数据进行恢复，并对实时数据库的状态进行恢复。

电力调度自动化系统是通过客户或者是服务器的工作方式对历史数据进行查询。在电力系统的实际应用中，如果需要对SOE进行查询或者是对历史曲线进行查询的话，就需要用户提供一定的查询条件，通过电力调度自动化系统将查询的条件转化为历史数据库能够接受的SQL语句，然后再将转化后的SQL语句转给数据库的服务器，并从历史数据库中进行收缩，找出符合查询条件的结果集出来，查询出的结果集在通过数据库的服务器传递给计算机，以供用户使用。

参考文献：

[1]杨慧.电力系统中的电力调度自动化管理策略[J].科技传播，2012（18）：12-13.

[2]郝喜卓.论电力调度自动化系统重要作用及其发展趋势[J].经营管理者，2011（02）：101-103.

[3]刘丛乐.电力调度自动化系统的应用现状与发展趋势[J].通信电源技术，2013（05）：105-106.

[4]邱仕伦，李鹏俊.有关电力系统电力调度自动化管理对策分析[J].科技致富向导，2012（27）：169.

论文作者:彭海辉

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/110f303701c47fd4213ecc41.html