# 水电安装工程中造价超预算的原因及解决办法论文_邵泽晓

天元建设集团有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：水电安装虽说只是建筑施工中的一小部分，但它涉及的种类较多，采购起来也复杂，预算控制也难以把握，因此，在实际施工时经常会出现预算超支的情况。为了避免水电安装工程造价超支，发现影响预算超支的因素，在施工前、施工中节约成本，本文就水电安装工作造价超预算的因素进行分析并提出解决方法。

关键词：水电安装；预算；超支

引言

在水电安装工程之中，如果采用常规的造价管理方式，工程造价很容易超出预算，使得整体工程造价管理难度越来越大，对工程的总体效益影响较大。因此，为了进一步提升工程整体效益，有关人员要找到水电安装工程造价超预算的核心原因，并积极采取有效的解决办法。

1水电安装工程中造价超预算的原因分析

1.1设计原因

在任何一个工程施工当中，设计环节是特别重要的，水电安装工程也不例外，如果设计方案存在较多漏洞，会对工程造价产生严重影响。例如，在某水电安装工程中，由于安装施工不符合有关设计要求，或者具体的设计要求和施工方案不同，工程很容易出现造价超预算现象。水电安装工程对建筑工程的后期运行水平影响较大，如果在工程设计阶段不进行严格的造价控制，会降低建筑工程的使用价值。

1.2专业技术人员匮乏

由于水电安装工程涉及的内容比较多，又比较杂，对技术人员的专业性要求特别高，但是，由于工程中缺乏专业的技术人员，对工程的造价产生一定影响，使得工程造价远远超出预算。水电安装工程预算难度较大，通过加强造价控制，能够保证工程造价更为合理，从而提升建筑工程的整体效益。

1.3外界市场环境影响

如果水电安装工程出现造价超预算现象，很可能是受外界市场环境影响。由于外界市场环境发生了变化，水电安装工程涉及的领域越来越广，工程特别容易发生造价超预算现象。比如，在某大型建筑工程当中，在外界市场环境的变化之下，水电安装工程当中所使用的施工设备与材料价格不断变化，价格的差异，使得工程造价控制难度增加，预算人员不能够准确的进行预算编制，使得工程出现造价超预算现象。

2案例分析

福州市农商银行办公大楼建筑面积约85450．1m2，其中地上建筑面积61684m2，地下建筑面积23766．1m2，地上29层，地下3层，建筑高度约130m。该办公楼定位为5A写字楼，总价建筑面积43336m2，地下室1层，面积7550m2，地上25层建筑面积35786m2。原计划水卫30元/m2；电气120元/m2；消防120元/m2，结算价超出30元/m2；通风按地下室面积计划40元/m2，结算价超出10元/m2；空调工程计划150元/m2，结算价超出7元/m2；智能化工程原计划60元/m2，结算时40元/m2；供电工程高低压配电造价合同117元/m2，结算时110元/m2；人防工程原计划80万元，签订合同时为110万元。本工程水卫、电气按主体总包合同执行，以双方协商，主要材料认价，定额计价，按政策取费，水卫预留到位、电气达到主体基本用电需求，配电箱及电缆按甲方认价，材料商投标价加11%作为采保费及利润，以做到成本控制到位，并且材料质量上乘。1）消防工程，报警系统中通常采用的进口设备品牌，国内的品牌也可以达到消防要求，在招标过程中，考虑到5A写字楼，选用了进口的设备造成造价提高，每平米比原投资估算高出30元/m2。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设备定位比原计划高是成本超预算的一个原因。通风工程原计划40元/m2，由于地下室部分功能变更，引起通风工程布局的改变，增加了相应的工作量，结算时总价超出10元/m2。设计变更是影响成本超预算的一个原因。2）空调工程，考虑到投资成本，从整栋运行期考虑开启率会达到90%以上。因为出租与自用两种形式并存，在自用楼层中增加了风冷系统，所以整体造价指标比一般写字楼高，设备选用美式进口品牌。为了后期节能，空调增加BA系统（BA系统20元/m2），但是在运营一小段时间后，自动启停与数据收集都不能做到，而BA运行芯片及运行软件需要到厂家升级才可以做到，这个费用需要增加。在运行过程还要考虑软件升级增加的成本费用，这也是成本超预算的一个原因。智能化工程原预计60元/m2，施工过程会议室按实际使用考虑减少视频会议室房间，改为一般会议室，相应节省了成本，所以后期使用功能与设计施工在设计前要做好规划。

3水电安装工程中造价超预算解决办法研究

3.1聘请专业的技术人员

水电工程预算准确与否，和工作人员的专业技能水平息息相关，故预算人员要不断提高自身的专业水平，全面掌握水电安装工程的具体施工流程，了解施工方案内容。工程中的管理人员还要聘请专业的技术人员，对制定完毕的设计方案进行评审，技术人员通过到施工场地进行全面勘察，掌握工程施工现场各项设备的调试情况，并根据设计方案内容，提出专业性建议，避免工程造价超预算现象的发生。在信息时代背景下，信息技术的应用范围越来越广，将信息技术应用到水电工程造价当中，能够保证工程预算更为精确。工程中的预算人员要真正做到与时俱进，学习最新的信息技术，并善于利用，保证工程造价得到更好控制。当然，预算人员也可以学习先进的工程造价管理知识，树立良好的造价控制目标，在提升水电安装工程造价管控水平的同时，推动建筑行业的稳步发展。由于水电安装工程当中的材料种类较多，各项材料使用量也比较大，如果材料或者设备的价格较高，会增加工程造价。因此，为了降低水电安装工程造价，预算人员要做好价格控制工作，在保证各项施工材料质量的基础之上，业务方可采用招标方式，不断降低工程造价。造价人员也可以利用信息技术，构建一个可靠的信息网络平台，并根据该地区的各项安装施工材料的价格，进行准确的预算，真正达到降低水电安装工程造价的目标。

3.2充分考虑外界市场环境因素

受外界市场环境因素的影响，水电安装工程特别容易出现造价超预算现象，故在工程施工之前，预算人员要对当下的市场环境进行全面分析，充分考虑到外界市场环境对工程造价的影响，对市场环境进行准确预测，并计算工程量，编制更为合理的造价控制方案，减少工程造价超预算现象的出现。预算人员除了要综合考虑外界市场环境因素，还要构建一套完整的工程造价管理制度，加强完善，将外界不可控因素进行合理控制，减小人为因素对工程造价产生的影响。预算人员可以将工程造价管理水平与法人利益联系起来，让法人能够更好的了解加强工程造价管理的重要性。对于水电安装工程中的各级工作人员来讲，要不断提升自身的责任意识，认真遵守各项管理制度，保证工程中的材料、设备得到高效利用，在提升工程施工成本控制水平的同时，保证水电工程造价更为科学。

结语

水电安装工程中要注意避免不同的因素造成预算超支，减小预算超支的概率，必须健全预算管理机制，提升预算人员的专业性，加强预算的准确性；其次还要优化施工设计，加强投标管理，从而达到水电安装工程造价控制的效果，保证施工质量。工程造价会遍布整个施工过程，因此，一定要加强各部门之间的合作，强化成本控制意识，实现水电安装超预算控制。

参考文献：

［1］龚文芳．分析水电安装工程中造价超预算的原因及其控制措施［J］．低碳世界，2017，7（14）：77－79．

［2］孟建强，刘源．浅谈建筑工程造价控制管理过程中的问题及对策［J］．门窗，2016，10（5）：107－108．

论文作者:邵泽晓

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1116911958f5ce61b49a9ac0.html