# 10kv配电网工程建设管理问题及创新策略分析论文_介鑫,徐亮

（国网河南新安县供电公司 河南新安 471800）

摘要：随着信息化的发展现代社会对电力需求越来越大，用户对电能质量要求越来越高，因此给供电企业提出了更高的要求：电力供应的持续性和充足性。10kV配电网是电力系统中和用户联系最直接的环节，配电网供电可靠性的高低直接反映整个电力工业的整体水平。电力系统70%的供电量要通过10kV配电网送到用户、80%的故障都发生在10kV配电网，故10kV配电网供电可靠性是整个电力系统供电可靠性中最重要的组成部分之一。

关键词：10KV 配电网；工程建设；管理问题；创新策略

前言

随着我国经济实力的不断提升，各类型的企业都在不断扩大生产规模，各地区人们的生活水平也在不断提高，社会各个方面对电力的消耗量激增，对供电质量和稳定性也提出了更多、更高的要求。10 kV配电网已成为了普通的建设项目，其质量与用户用电的稳定性、安全性和可靠性有着极为密切的关系，它的建设具有十分重要的意义。在项目的实际建设中，电力部门长期以来都十分重视35 kV以上的电压等级，对10 kV配电网的工作的重视程度一般，对许多细节规划方面的问题并没有进行全面的考虑，管理上也受到一些因素的影响，为这项工作的开展带来了许多的问题，这些问题使得10 kV配电网没有发挥出最大的功能，因此，需要对其进行更深入的研究，优化配电网，以保障其能够安全、稳定运行，从而提升供电质量。

1.10 kV配电建设中存在的问题

1.1施工方案不明确及管理不当

在进行10kV配电网工程项目施工的过程时，要想施工能够顺利进行，就必须要有合理的施工方案。因此，在施工前应当制定全面、可行性较强、周密的施工方案，只有这样才能保障施工的顺利进行。但是就目前配电网工程项目分析，在很多情况下没有进行预期的方案详细设定，就容易造成工作效率不高，延误工期。同时还可能造成较多的工程质量问题。在施工的过程中由于管理下当，包括对施工初期，质量要求不严，可能出现耽误整个工期的正常运转。还有就是现场施工管理不当，由于大多数时候施工场地比较复杂，施工环境比较恶劣，施工人员在运输原材料、操作施工器械的时候会有很大的障碍。有些相关的项目只是单纯讲求速度，而忽视了质量，使工程完工后在很短时间内就出现了质量问题。在施工过程中，各个管理环节分配不合理，直接导致工程原材料浪费极其严重，影响整个施工效率和施工质量。

1.2缺乏专业化管理队伍

配电网工程是一项较为复杂而且庞大的施工项目工程，整个项目中包括多个环节其中的每个环节顺利进行都需要专门的人员对其进行进行细致的计算、精密的安装.在项目施工过程的人员配置方面，对于技术人员的要求比较高，因此，技术人员储备十分重要.但是其中也存在一些比较突出的问题，例如大多数的配电网企业技术部的技术人员配备不足，且缺乏相关的项目经验，容易导致项目前期设计和施工安排流程不完备，影响整个项目工程的质量.还有就是项目管理人员之间需要具备明确的分工，以此保证整个项目 能够顺利进行.上面的问题是在施工当中的业化人员管理方面出现的问题.但是在实际的施工管理工作当中，出现的问题远远比这些复杂得多，可能会出现人力调动、资金调动、自然灾害等其他外部因素，这些都会对工程的进度带来一些负面影响。

2.10kV配电网工程项目施工管理解决方案

为了提高lOkV配电网工程项目施工管理水平，对现在lOkV配电网工程项目施工存在的各种管理问题，需要采取相应的策略来应对各种管理问题，从而才可以保证工程质量和工程工期，达到提高企业经济效益的目的.

2.1制定精细周密的工程施工方案

在10kV配电网工程项目施工工程中，施工方案是保障工程顺利进行的重要条件，也是实现项目一休化管理的重要方面。所以，配电网工程项目的制定具有十分重要意义。施工规划方案总体要求应做到以下几点：第一，明确配电网络的总体布局，满足负荷增长的需要。第二，进一步明确配电网络中的各项指标，解决目前配电网存在的问题。第三，配电网络方案的制定要追求细节化。第四，梳理配电网的网架结构

2.2施工技术人员管理

在10kV配电网工程项目施工工程中，技术人员管理是项目管理的重要方面。技术人员必须具有明确的分工，技术人员担任着前期方案测定、对项目的勘测、项目的机械化管理等。在项目进程当中，施工管理人员在技术人员进行上岗前，应当对专业技术人员进行培训，完成施工过程的各项任务，合理配置配电线路，合理安排架空线路以及电缆线路，保障整个施工过程的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆还有就是施工技术人员要严格的按照相关的规章制度进行施工，以此保障整个施工过程能够有条不紊地顺利进行，将资源利用效率达到最大化。

2.3严格遵循10kV配网工程技术操作准则

10kV配网建设工程在进行方案设计之前，要对城市的地形和建筑的区域进行充分认真、细致的勘测，选取合适的城市道路作为依托，要在每条主干道上预设一条以上的架空线走廊，还要配备相应的电缆敷设装置。由于新建的10kV配网工程多采取环网供电的方式，因此需要对电网线路进行分段，并且每段线路都需要有分段开关和联络开关。在10kV配网的环网供电线路主干线中，应该以不同变电站或同一所变电站中的不同母线作为电源点，相邻变电站之间的配网主干线采取单环形网络，这样能够在故障发生后，可以在最短时间内确定事故地点，迅速控制故障源，缩小停电范围及时采取措施检修，确保非故障段的电力供应正常。

3.10kv配电网工程建设管理创新策略

3.1制定配电网的规划方法

配电网的规划方法需要按照一定的步骤进行：

（1）运用负荷密度分析法对电网的负荷进行测算，并将预测区域细分为数量不等的小区域，划分为若干小面积供电地块；

（2）根据10KV网架评价体系全面深入的分析现代网架结构，准确找出网架中存在的问题和隐患；

（3）将配电网的规划方案合理地细分为若干个小环节，进行细化设计；

在这个过程中，在最终指标的指导下，要遵循平衡原则，最后对各个方案进行全面的分析，其中包括经济性、合理性、可操作性、效应性等，选择最为合理地方案。

3.2建立完善的项目库管理体系

具体分析及方式：

（4）建立项目库。将10KV网架建设的重点集中于项目库的建设和完善上，其中包括规划网架、检修设备、更换设备和扩展业务等。

（5）形成判断机制。在进行网架建设和各个环节改造时，需要严格根据其与110（35）KV电源点的关联情况，判断是否达到了立项的要求，之后再进行申请。

（6）优化项目的评估机制。项目完成后，还需要对各个方面进行评估和考核，包括网架的安全性、经济性和社会效益性等，其中的网架安全性是评估的重点。评估成绩良好的项目需要总结，并对其大力推广，如果在评估中发现问题，应认真分析问题的原因，及时整顿，吸取教训，并将其纳入相关文件中。

3.3优化建设流程

施工工序流程在很大程度上决定了建设质量和整体的建设效果，因此，施工方案需要以规划内容为指导，逐步开展。处理工序方案是：将高压工序和低压工序分别进行分类，明确每个员工的责任和工作内容。如果出现译文或者不同意见时，需要上报，统一意见。构建供电方案业绩管理制度，将工序方案质量责任落到实处。

4.结语

综上所述，10kV配网工程的施工技术问题要从根本去解决，根据不同施工技术问题采取针对性的措施，有效减少施工技术问题的产生，从而提高10kV配网工程建设的质量，保证电网供电运行的安全性和可靠性。10kV配电网工程项目的施工是一个大型项目，同时也是一个复杂的动态链，这个项目工程需要花费大量人力、物力，因此，在施工前应全盘考虑，既要坚持原则，同时也要具有灵活性，优化工程施工过程中的资源配置需要不断完善、发展和创新10KV配电网工程项目管理方法和手段，又要具有灵活性，要把握总体、提高效率、优化资源配置、降低成本，不断提升我国电力企业的竞争力。

参考文献：

[1] 杨铁城.经验体会配电线路施工管理[J].中国新技术新产品，2011（01）：20-25

[2] 黄国维.10kV配网工程管理问题与改进途径[J].电子测试，2013（24）：251-252

[3] 孟亚非.10KV电力线路的规划建设以及常见的电力线路故障发生的根本原因[J].河海大学常州分校学报，2012（02）

[4] 夏冰.探讨电力建设中配电网工程管理[J].电源技术应用.2012（12）：198-199

论文作者:介鑫,徐亮

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/113adfe7f733ed0a60cca952.html