# 电气工程自动化在电力系统运行中的应用论文_熊小翔

【摘 要】在社会不断发展的过程中，用电需求也在不断的提高，同时对电力系统供电的安全性、可靠性也提出了更高的要求，电力系统的发展也将面临着更大的挑战，如何确保电力系统运行的安全性、可靠性也成为相关电力部门重点关注的问题，因此，应引用先进的技术来提升电力系统的运行效率，对此，本文主要对电气工程自动化在电力系统运行中的应用进行分析。

【关键词】电气工程；自动化；电力系统；技术应用

一、电力工程自动化概述

电力自动化就是对变电站二次设备的功能进行优化、对设备的运行情况进行监督、控制和对设备进行控制的一种自动化设备。先进信息技术的快速发展为电气自动化的应用提供了基础。目前我国电气工程自动化在电力系统运行中的应用较为广泛，主要包括机械设备的使用和数据的处理分析，具体表现在三个方面：第一，电气自动化使得电力系统在运行中的数据处理更加方便，管理更加高效；第二，电气自动化在对电力系统的维护方面更加便捷；第三，电气自动化在电力系统的运行中很容易得到控制。电气自动化实现了高度信息化，便于数据的管理；自动化实现便于整个电力系统的高效维护和监督控制；电气自动化会降低资源的损耗，节约设备成本，提高运行效率；自动化有利于实现电力负荷的均衡，节约高效；电气自动化使得电力系统的控制目标更容易得以实现。

二、电气工程自动化技术在电力系统运行中的重要性

1、提高了电力系统的信息化与科技化水平

电气工程自动化是一项结合了信息处理技术与机电一体化技术的综合性技术，其可以在电力系统的管理上提供高新的计算机信息化服务，工作人员只要使用计算机，建立一个云媒体，通过物联网技术便可以时实的掌控电力系统的运行状况与管理动态。这不仅便于工作人员对电力系统进行管理，还在一定程度上提高了电力系统的信息化与科技化水平。

2、加强了对电力系统的调控与管理工作

电气自动化技术的操作简单，调控便利，工作人员只需通过计算机便可以实施对电力系统的控制与管理。在性能改善方面，由于我国目前的电力市场的监管力度不到位，工作人员可以根据市场的发展变化对电气自动化的性能以及技术作相应的创新与改变，这样才能更好的为电力系统的调控与管理工作提供帮助。

3、便于查明故障原因与实施维护措施

在我国电力系统的运行中，电气自动化技术的实施还得依靠现代信息化科技的不断发展，因此电气自动化技术与现代科技的联系越来越紧密。当电力系统中某一部位或者是某一零件发现问题产生故障时，工作人员可以通过信息化科技如物联网的联网科技，在网络数据库中找寻到故障问题产生部位，并根据计算机所记录的数据与参数进行对比与分析，缩小故障产生的范围，便于及时的排查故障产生原因与维护。

三、电气工程自动化的具体应用

逐渐先进的科学技术，使得自动化技术发展的十分迅猛。在很多行业中，手工操作逐渐被自动化操作技术所取代，这在电气工程自动化控制方面体现的尤为明显。它的技术水准影响着整个电力系统的发展水平，也是追求可靠稳定电力工程的最大动力。因此，要想实现自动化操作管理，就要加大这种新技术的使用，将自动化技术逐步迈入全新的领域。在具体应用中，该技术应用的内容主要有以下几个方面：

1故障诊断

在运行的进程中，难免会有电气设备故障的情况发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而故障出现的主要原因就在于，对设备故障发生之前产生的预兆人们往往难以发现。所以，在该领域中将自动化技术引进来，将该技术的优势充分发挥出来，从而全面、准确地检测和诊断设备故障。电气工程自动化技术的应用，优化了故障诊断方面的方式，比如：变压器中的渗漏油会分解出气体，通过对该气体进行分析，可以将变压器故障发生的可能范围确定下来，接下来再在该范围内将设备故障的准确位置找出来，同时让维修人员进行及时检修。

2智能控制

电气工程自动化技术是将自身的技术与信息网络技术、计算机技术等进行紧密的联系，对于电力系统来说，电气工程自动化技术是一种创新技术，被广泛的应用到电力系统中[3]。智能控制技术作为电气工程自动化技术的重要组成部分，主要对相应程序进行智能控制，将智能控制技术运用到电力系统运行中，对保障电力系统运行的安全性、稳定性等有着极大地作用。

例如，在电网管理的过程中，在智能控制技术的应用下，可以及时发现电网管理中出现的问题，并结合实际的情况将其问题及时反馈到电力系统控制中心，这样可以方便电力部门对电网的运行故障问题进行及时的处理和改进，而且，在智能控制技术的应用下，能够及时发现电力系统运行潜在的故障隐患，及时采取有效地处理措施，有助于减少故障对电力系统的影响，确保人们用电的安全性、可靠性。当然，在将电气工程自动化系统应用到电力系统的过程中，应结合科学技术的发展，不断地对电气工程自动化技术进行改进和创新，这样才能不断地提升电力系统的智能控制水平，为电力系统运行的可靠性做好充分的技术保障工作，实现电力系统的长远稳定发展。

3仿真技术运用

当自动化技术发展到较高的程度，就能逐步实现真态化，也就是我们我们常说的仿真化。这样开放式计算机系统连接，会形成一个通用的平台，进行基础控制。具有灵活、快速的特点，帮助电力系统进行仿真建模、监控等等。比如：这个系统可以模拟10kV或者是以下的电网，实现变压器的自动变压调节，根据电流的变化断路器进行选择性切断电源，刀闸的自动开关等等，这样对线路形成一种保护，根据运行时规定的变化范围进行自动调节应对，自行对实际的电路事故进行处理，避免严重的后续影响。

这个仿真系统还具有二次开发的作用，可以正确显示出电力的运行有变化后，具体趋势情况，根据数据统计进行自动控制。在时间上是可以导入任意时间段的，及时了解现场的情况。具体的使用中还可以向一般常用的软件进行接口连接，在相关的图形界面接通上是比较容易的。可以有效地应对各种复杂的电力故障问题，比如：当线路负荷的功率超过规定值，引起电流短路问题，保险丝可能突然被烧掉，造成电流泄露，这事配电网就要自动切断电源，保护线路，避免严重的电力事故。

四、结语

总之，在电子科技技术与计算机网络技术的不断发展下，我国的电气工程自动化技术也在不断的经历着改善与创新，从而逐步在我国电力系统的发展与应用中占据了重要位置。但是由于我国科技水平的有限以及电气工程自动化技术发展与管理体系的不够完善，使得我国的电力系统运行中还是会产生一定的安全性能问题，为了更好的解决这个问题，工作人员应积极地借鉴国外高新的科学技术，不断研发新型的电气自动化技术，这样才能进一步推动我国电力系统的发展与创新。

参考文献：

[1]段献忠，何飞跃，辛建波，潘垣.基于信息网络综合传输的电力系统运行与控制[J].电网技术.2014（09）.

[2]谢立超.电气自动化在电力系统运行中的应用分析[J].数字技术与应用，2014（08）.

[3]朱庆峰.浅谈电气工程自动化技术在电力系统运行中的应用[J].门窗，2015（02）.

[4]吕少华.电力系统中电力自动化技术的应用[J].中国高新技术企业，2014，08（11）.

论文作者:熊小翔

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第7期

论文发表时间:2016/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/118c53d61092b7516edd8b0e.html