# 环境监测实验室有毒有害废液的处理分析论文_钟韵茹

身份证号码：44030619860306XXXX

摘要：随着现代化社会的不断建设，我国的经济水平、科学技术水平有了较大的提高，逐步带动了环保事业的进步发展。在许多地区都已经建立了环境监测机构，成为了自然环境保护工作的基础，不断随着环保事业的成长而成长，为地区环境的保护做出了较大的贡献。但是，大量环境监测站中实验室日常废液的处理成为了新的难题，若是直接将有毒有害废液进行排放，其中的汞、铅、镉等有毒物质会对环境以及周围居民的健康产生危害。本文针对环境监测实验室有毒有害废液处理存在的问题及对策作了相关的分析，以供参考。

关键词：环境监测实验室；有毒有害废液处理；预防

引言

随着社会发展，以教学、科研和服务为目的的不同规格的实验室逐渐增加，在实验室的日常运转过程中，实验室有毒有害废液的排放问题也随之而来。即使相关监管部门，甚至实验室管理者本身对实验室的排放有着明确的法律法规，或者规章制度，但在实际工作中，实验室有毒有害废液的处理往往因为各种原因而被人们所忽视。

1、实验室有毒有害废液来源和分类

一是分析剩余水样，主要为企业、医院等单位的废水，在处理以前不能达标排放且可能含有有毒物质的水样；二是样品分析过程中产生的有毒有害废液，例如COD的测定中会加入硫酸汞等有毒物质，石油类测定时使用的四氯化碳萃取液以及重金属测定时的消解液等；三是试验器皿的洗涤废水，洗涤废水主要包括洗液和器皿上残留的有害物质；四是过期的试剂和标准溶液。实验室有毒有害废液主要分为有机有毒有害废液、无机有毒有害废液和生物类废液。有机有毒有害废液包括三氯甲烷、四氯化碳等含卤素有机溶剂，苯、甲苯等一般有机物以及多氯联苯、多环芳烃等持久性有机物等；无机有毒有害废液包括含酸性有毒有害废液、碱性有毒有害废液、重金属有毒有害废液、含六价铬的有毒有害废液、含汞有毒有害废液及含氰有毒有害废液等；生物类有毒有害废液只要是分析粪大肠菌群等项目的培养液等。

2、实验室有毒有害废液管理

实验室有毒有害废液产生于实验过程的各个环节。如果不加以管理，将直接或间接地对实验室工作人员的健康构成威胁，同时也会对实验室仪器设备产生负面影响。有毒有害废液的直接排放有可能腐蚀排水管网系统。进入地下或在河流中蓄积，会在一定程度上影响土壤和水质，对各种生物的健康产生不可估量的影响，甚至对生态环境造成不可挽回的破坏。有毒有害废液的危害性通常是非瞬间性的，且高度隐蔽。一旦出现，损失是巨大的，但它也具有可控性。只要科学合理地管理有毒有害废液，就可以将其危害性降低到可接受的范围，甚至消除其危害性。

3、环境监测实验室有毒有害废液处理的具体对策

3.1做好实验室有毒有害废液的管理工作

要做好环境监测实验室有毒有害废液的管理工作，就必须要从有毒有害废液的形成来源出发，在源头上进行控制。首先，要严格分析有毒有害废液复杂的成分，遵守分类收集、分类处理的基本原则，有效防止不同种类的化学物质生成新的污染物。要对高浓度、高毒性的有毒有害废液引起足够的重视，不仅要根据其性质选择适当的存放容器，还要做好必要的隔离处置，最后进行集中的回收和处理。其次，在样品的采集阶段要控制好具体需要监测分析的量，将这一实验室废液主要成分的含量降到最低，并且通过绿色环保的试剂进行样品的检测。例如，在进行酸碱有毒有害废液PH值的中和调节时，可以选择可降解的不含磷的洗涤剂，防止造成对环境的二次污染。

3.2运用科学的方法进行有毒有害废液处理

在对环境监测实验室进行有毒有害废液处理时，要提前做好各种废液的分类收集处理工作然后再根据每种有毒有害废液的化学、物理性质采用科学合理的方法进行处理。例如，四氯化碳和氯仿溶液，可以利用其沸点不同的特性利用蒸馏法来进行两种物质的分离保存；而对于有机有毒有害废液的处理，则可以采用活性泥吸附法或者是生物降解法来进行化学物理两种方式的处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3做好环境保护意识的宣传

环境监测站要结合地区发展的实际情况，逐渐重视起与实验室有毒有害废液排放有关规章制度的建立和完善，同时也要注重树立工作人员自身的环境保护思想意识，充分的调动起他们进行废液收集、分类、管理等工作的积极性，从而用正确的工作态度来进行有毒有害废液污染的防治。随着我国环境保护力度的不断加强，环境监测站不仅仅要以提高环境质量为核心，创新研究有毒有害废液重复利用的措施项目，建立完善有关的规章制度来增加管理有毒有害废液排放的工作力度，同时还要做好呼吁宣传工作，通过开展公益交流会来提高人们保护环境的意识，并且定期将工作人员送入专业的培训学校进行深入学习。

4、实验室污染的预防

4.1提高认识，加强对实验室有毒有害废液的管理

环境监测站应对监测人员加强实验室有毒有害废液环境污染危害方面的宣传和教育，逐步改变监测人员对实验室有毒有害废液环保意识淡薄的现状。另外，实验室应建立有毒有害废液管理制度，编写操作规范，将实验室有毒有害废液管理纳入环境监测站的日常管理工作中，逐渐改变实验人员在工作中重监测质量、轻有毒有害废液管理的观念。

4.2建立实验室监督管理体系

环境监测站实验室在进行能力建设和质量管理的同时，还要建立完善的实验室环境污染防治管理体系，全面考察实验分析的各个方面，制定相应的程序文件，规范实验室环境行为，充分贯彻污染预防和持续改进的基本要求，力争减小每一个过程产生的环境影响，从而不断提升实验室管理水平。实验室还应实施全程跟踪监督管理，对监测人员的活动加以监督，将实验室污染防治的具体对策落实到监督管理的每一个环节之中，促使操作者积极推行清洁分析与操作，防止实验室污染。

4.3源头控制，优化分析方法

减少实验室有毒有害废液的产生，必须从源头进行控制。在环境监测实验室的监测中，大部分监测项目不只有一种分析方法，在进行方法选择的时候应充分考虑操作方法与环境的相容性，在保证实验效果的前提下，尽可能地选择对环境污染少的分析方法。例如在有机物的检测中用仪器的固相萃取替代手工的液液萃取，可以减少萃取溶剂的使用量，减少污染的产生。在日常分析中，试剂的选择应在保证实验效果的前提下，选用无毒害、无污染或低毒害、低污染的试剂进行分析。

4.4安全处置，防治污染事故发生

实验室有毒有害废液的处置要遵循安全的基本原则，根据各类有毒有害废液的性质不同分类存放，选择安全合理的处理方式处置废液。例如，禁止将含氰有毒有害废液倒入酸性有毒有害废液中，氰化物遇酸产生极毒的氰化氢气体，瞬间使人丧命，极其危险。实验室要针对可能、潜在的突发污染事故，制定相应的预防措施，建立环境污染事故应急体系及报告机制，配备应急设备，防止环境污染事故的发生。

结束语

虽然我国环境监测水平逐年提高，其在区域内的监测能力也在不断加强，但是考虑到基数较大的环境监测机构在进行实验室的处理时，会排出大量对环境造成的危害较大、组成成分复杂、种类多样的有毒有害废液来破坏生态环境。因此，环境监测实验室要积极的承担处理有毒有害废液的重任，充分根据有毒有害废液的产生来源以及种类出发，科学合理的分析其特点，从而能够将不同类型的废液进行及时处理的同时，重点收集毒性较大的污染物，保护人类的人身健康。

参考文献：

[1]周继林.实验室有毒有害废液的管理与处理方法[J].山东工业技术，2018（02）：171.

[2]许青梅.研究环境检测实验室有毒有害废液的绿色化处理[J].化工管理，2017（27）：196.

[3]孙凯.环境监测实验室的有毒有害废液处理[J].环境与发展，2017，29（06）：176-177.

论文作者:钟韵茹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第7期

论文发表时间:2019/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11a97dea6db12042fe870981.html