# 电力工程技术在配网建设中应用的安全可靠性探究论文_王明庆

摘要：近些年，随着社会的不断发展，电力行业迅速进步。配电网是电力系统接近需求侧的高压终端，关系着电能分配的质量和应用成效，配电网电力工程的技术问题直接关系到电能的使用情况和使用寿命，以及电网的安全。我国现在经济基本上处于可持续增长的状态，这样也就促进了配电行业的稳定进步。配电网的设施是整个电网行业中最重要的一个环节，只有处理好配电网的电力工程，才能保证供电运输的高质量性，因此这项工作是十分重要的，绝对不能忽视，本文对电力工程进行了深入的研究，了解到了电力工程涉及到的项目有很多，对存在的状况进行分析，提出相应的优化改善措施，确保在提升电力工程质量的同时，保证施工项目的安全性，从根本上改善配电网工程的管理工作。

关键词：电力工程；技术问题；安全措施

引言

从我国当前电力企业发展现状来看，关于配电网方面的工程技术发展十分缓慢，但是配电网施工技术在电力行业发展中占据十分重要的地位，为供电系统运行的稳定性提供保障。随着我国用电量需求的稳步增加，电力建设项目方兴未艾，对配电网技术提出了更高的要求。在这种情况下，加强配电网电力工程技术的管理显得更加关键。文章结合笔者自身工作经验，提升配电网工程技术的实际效果，以期对我国电力工程的健康发展有积极意义

1配网电力工程施工技术应用的必要性

配网作为供电系统中重要的一环，承担的供电任务非常重。配网与其他类型的配电网有所区别，施工时必须要严格把关每个环节，谨慎使用施工技术，规避不利因素对施工造成的影响。为了进一步满足施工要求，要分析配网电力工程中存在的技术问题，科学进行管理，保证问题得到有效解决，使供电质量更有保障。

2配网电力工程施工技术存在的问题

2.1电压超负荷供应

配电网在运行的过程中经常会出现过电压的情况，这种情况大多数是发生在一些恶劣的环境中，很多地形较为复杂的地区的搭杆不合理，导致输电线路之间的距离较远，这时就会出现电压技术的现象，这样也会导致电力系统的运行受到干扰，最终影响电力系统的使用年限，一旦问题出现，工作人员就会面临很大的难题。目前，我国的大部分的配电网的相关设备都出现老化的现象，这种现象会导致整个配电网内部的运行电压负担过大，必须引起相关人员高度的重视。过电压的这种现象必须引起高度的重视，找到解决方案，保证电力安全，用科学的措施进行保障工作保证供电工作的顺利展开。

2.2施工方案问题

配网施工与施工方案密切相关。施工方案如果不够完善，就会导致施工中存在许多不合理之处，影响施工质量。由于配网技术复杂，每个环节均可能会受到不同因素的影响，要考虑到这些内容，采取有效的应对策略。设计施工方案时，要了解施工现场的各项需求，以提高电力工程质量、保证施工进度为前提，合理设计和规划施工方案。施工方案设计完毕后要验证其合理性，最终得到施工方案的最优方案。一旦确定方案，不能随时变更，严格按照要求进行操作。

此外，在布置配网时，如果没有严格按照要求或者布置方式不符合当地实际情况，极有可能会对供电造成危害，甚至出现严重的事故。通常，架空线路是配网线路中十分常见的方式。在一些新兴社区中，如果采用环网供电，可能对架空线路的安全造成危害。

2.3接地线问题

在配电网中，接地线可以起到良好的保护作用，如果接地线处理不当，可以造成电压击穿，在这种情况如果故障处理不及时，电压击穿会产生大量的热，对电路造成较大的损害，对配电网电力系统造成较大的破坏，引发断电、线路故障等方面的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3电力工程技术在配网建设中应用的安全可靠性

3.1优化配电网的结构

配电网的结构设置应该符合社会的需求，满足广大人民群众的需求，然后合理规划城镇的配电网的布局和结构，经过实地考察后根据实际情况制订线路。

3.2合理制定施工方案，科学设计和运行

由于配网分布比较广泛，在各大城市中应用频率极高，因此在进行配网施工时，必须要严格进行规划，制定合理的施工方案。配网工程一般会采用单回路或者“H”型网络。要保证配网的处理与运行方式逐层进行，配备相应的开关，以保证处理和运行更加安全。

3.3制定合理的设计方案

配电网电力工程所出现的众多问题，大部分是可以在源头上进行遏制，在建设前做好施工设计，充分考虑施工环境等因素，进行实地考察了解施工的地理条件与周围居民情况，做好线路设计以及设备选择工作。对于线路施工常见的技术问题，要做好科学的预防和管理，优化施工方案，定期检查线路运行情况，及时排除线路运行故障，减少对附近居民产生的负面影响。在施工停电期间，及时公告周围居民，做好停电时长控制，确保供电及时恢复。

3.4科学的管理施工过程，保证施工人员的安全

现在很多的配电网的运行单位都缺少科学的管理体制，就算有管理体制，执行的能力也较差，很多施工人员意识不到施工过程中存在的安全隐患，很多配电网在施工的过程中会出现设备的不稳定性以及线路的问题，因此相关的单位一定要科学的进行规划，搭杆的建设工作也要合理安排，保证施工工程当中整体的安全性能。同时配电网工程施工，各个方面都需要按照施工的指标进行，用以保证施工质量的安全可靠，为电网的安全稳定运行以及施工人员的安全打下基础和保障。对于一些安全意识较为薄弱的施工人员进行知识学习能力的考察，保证每一位员工都能够更加科学的操作相关的设备，出现安全故障时也能适当的进行检修补救工作。

3.5完善配网防护效果，提高防雷性能

由于配网结构十分复杂，易受到不利因素的影响导致线路出现故障，因此必须要加强对配网的防护。如果配网的绝缘性能不强，极有可能在雷击的情况下出现安全事故。通常要结合不同线路对绝缘性能进行仔细分析，加强对重点线路及相关部位的保护。安装避雷器和避雷针前，要确定相应技术参数，并进行实地测量。还要想方设法降低杆塔的接地电阻，装设自动重合闸装置，保证消弧线圈使用合理。为保证架空线路的防雷性能良好，除了架设避雷器和避雷线外，还要有效增设相应的绝缘子、安装过电压保护器等。

3.6提高电力工程的管理水平

随着科学技术水平的不断提高，供电企业一定要加强对配电网中电力工程的管理水平，对一些专业的技术人员进行专业基础知识的培训，提高他们的专业素质和技能，确保他们在遇到突发的事件时能够找到解决措施并进行及时的处理，确保供电网络的速度以及安全的运行。

结语

总而言之，在我国电力工程技术建设中，配电网占据非常重要的地位，对于经济的发展和人们的用电安全起到积极作用。但是，当前阶段配电网工程技术仍存在不少问题，技术人员要做好施工规划、提升自身综合素质、制定合理的施工方案、强化施工安全等，不断提升配电网整体施工效果，确保对应措施的科学性及合理性，减少线路事故发生的概率，提升供电企业的经济效益和社会价值。

参考文献

[1]赵静仪,吴锦庭.从两起触电事故中试析保护接地[A].企业计量测试与质量管理——中国科协2005年学术年会论文集[C].2005.

[2]江龙才.电网自动化系统安全性考虑与建议[A].华东六省一市电机（电力）工程学会输配电技术研讨会2004年年会论文集[C].2004.

[3]马永杰.10kV配网电力工程的技术问题分析与解决对策[J].中国设备工程，2018，（3）：224-225.

[4]高 辉.10kV配网电力工程的技术问题分析与解决研究[J].山东工业技术，2018，（3）：149.

论文作者:王明庆

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11b090fb0f913542155f6efe.html