# ±800kV特高压换流站通信电源可靠性探讨论文_张中华

摘要：在我国目前通信电源系统发展的过程中，对于±800kV的特高压换流站的通信电源可靠性给予了高度的重视。并且这种通信电源的系统主要是由交流供电的系统，还有直流供电的系统等四个不同的部分进行有效的组成，并且这种系统在实际操作的过程中发挥的主要作用是为了能够进一步的促进通信机房内的传输设备更加的高效，同时对于程控的交换机操作进行进一步的提升。还有就是要对各方面的设备运行进行进一步的保护和提升。但是这种特高压系统在日常运行的过程中也存在着较高的不稳定性和不可靠性，然而这些情况都直接影响了正常生产的调度以及保护和控制的通道，还有远动控制的稳定运行。

关键字：±800kV、特高压换流站、通信电源、可靠性、探讨

在目前我国电力企业发展的过程中，对于±800kV的特高压换流站的通信电源可靠性进行了进一步的研究和发展。而且这些直流线路在实际运行的过程中，由于本身具有的电压比较高，所以输电的功率也就比较大，在传统的运行方式下进行进一步的操作会对全站的供电安全和可靠性带来较大的危险，所以我们应该对电力通信系统中供电的核心设备进行进一步的研究和分析，这样才能够进一步的保障通信系统的稳定和安全的运行。这篇文章在实际研究的过程中，主要是针对±800kV的特高压换流站的通信电源可靠性的具体方法进行进一步的探讨和分析。并且主要是从高频的电源开关的组成以及容量的具体配置，还有蓄电池日常维护的方法等多个方面进行了进一步的探讨，不断地提出能够进一步提高电力通信系统运行可靠性和安全性的措施。

一、通信电源系统的配置构成

电力通信电源系统在实际操作的过程中，主要是由交流配电设备，还有高频开关电源的设备以及相应的电池和电屏等组成。而且在实际操作的过程中，它也具有更加独立的控制系统，并且也存在着高频开关的电源。

二、通信电源系统的日常运行和维护的管理

2.1日常维护

通信电源系统在进行日常维护的过程中，主要是包括了机房的巡查，还有设备的巡查以及特殊巡查的工作。

首先在进行机房巡查的过程中，由于机房环境的好坏很大程度上直接影响了通信电源系统运行的稳定性和安全性，所以我们必须要对机房进行定期的巡视，并且包括机房中温度，湿度以及照明等基本情况，还要对机房的卫生以及其他附属设备运行的情况进行进一步的检查，而且还要按照巡查的表格对异常情况进行更加想详细的记录。同是还要进行更加及时和快速的处理。

在进行设备巡查的过程中，首先我们要对电源系统的设备进行外观的巡查，并且在对设备的清洁度进行进一步检查的过程中，我们要保证它能够维持在良好的状况下。在对电源系统的显示值还有测试值进行进一步检测时，我们要保证他们的数据是一致性的。而且电线以及电缆的连接状况要进行更加详细的检查，保证他们没有存在一些松动或者是电线老化的现象。在对电源系统的防雷器件进行进一步检查时，我们要保证其运行状态符合实际要求。同时也要对可视化的一些标识进行更加严格的检查。在进行特殊巡视的过程中，我们需要对一些特殊时期进行更加严密的检查，比如说在一些特殊的假期，应该不断地加大对机房设备巡查的强度和力度，不断的增加巡查的次数。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2做好仪器仪表和备件的管理

更加专业和专用的仪器仪表以及相应的器材应该进行更加科学和合理的管理，并且还要做到集中性的管理，应该由专门的工作人员来进行统一的保存，而且还要按照设备保存中要求的规定进行定期的检查。并且对于一些易损坏或者是关键性的设备备件进行进一步的调配。同时还要将保存在地点进行详细的记录，并且要保证存放环境的可靠性。

2.3加强技术档案和基础信息的管理

们应该对安全故障处理的流程和环节进行更加科学和合理的制定以及完善，并且对于设备维护作业的指导文件进行更加详细的规定。要对设备电源的连线图以及具体的操作手册进行妥善的保管，以及对每一个检测时期所记录的文件进行妥善的保存。

三、高频开关电源的容量配置以及日常的维护

3.1高频开关电源工作的原理以及容量的选取

高频开关电源的系统主要是由四个部分组成的，并且这些结构在实际操作的过程中也是相互联系相互制约的。主要是包括主电路从交流电网中不断地输入相应的电流，并且通过直流进行全部输出。在这个过程中主要是包括了输入的滤波网，将电网中存在的杂波进行有效的过滤，并且将阻碍本机正常运行的一些杂波进行有效的反馈，然后进行进一步的清理。这样才能够进一步的保障下一集再进行电源变换的过程中能够更加的顺利和安全。将直流电变为高频的交流电是高频开关电源中最为重要和核心的操作步骤，而且频率越高，重量和输出的功率比值就会越小。我们在对开关电源进行设计的过程中，要对两个方面的问题进行进一步的确定，首先就是要对蓄电池的容量进行进一步的规范，而且对于开关电源的规格进行进一步的选择。在对这两个方面进行进一步确定的过程中，首先我们要对高频电源开关日常工作的情况进行进一步的了解，根据自身的实际情况来对高频开关电源的电流进行更加合理和科学的选择。

3.2高频开关电源的日常维护

在对高频开关电源系统进行日常维护和运行的过程中，首先我们要保证运行的参数和规格能够符合实际的要求，并且对于系统的配置以及相应的极限值应该进行进一步的管理。在正常运行的情况下，高频开关电源设备为户量明显就比较少，而且对于设备的运行情况以及当地的空气质量要求等都比较高，所以我们应该对机房的防尘处理进行严格的控制。同时我们要定期对通信电源高频开关的直流和交流切换的实验工作室进行进一步的检查和管理。这样才能够进一步的，确保通信电源系统中的装置以及蓄电池在运行时能够具有较强的安全性和稳定性。

结束语：

随着我国电力通信技术不断的发展，并且不断的引入更加新颖的科技和工艺，使得一系列的动力环境的监测，还有巡检仪器等设备得到进一步的普及，这样就使得电源系统整体的操作水平得到了进一步的提高，同时也使得电源维护和管理的工作具有较大的挑战。

参考文献

[1]王飞.提高±800kV特高压换流站通信电源可靠性探讨[J].通信电源技术,2013,30(05):72-74+77.

[2]曹浩,吴晓文,卢铃,胡胜,吕建红,彭继文.基于波束形成声成像技术的某±800 kV换流站噪声源识别[J].高压电器,2019,55(11):171-176.

论文作者:张中华

论文发表刊物:《城镇建设》2019年23期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11b3cf49beb3375b06ccc669.html