# 红外线耳温计与水银体温计在儿科体温护理的比较研究论文_李佳盈

苏州市立医院东区儿科 江苏 苏州 215000

摘要：目的：针对患有发热症状的患儿在本院通过红外线耳温计与水银体温计护理以后，分析相关体温护理的临床效果。方法：在本院2018年1月到2019年1月期间，接受患有发热症状的患儿中随机挑选200例，分别对其进行红外线耳温计与水银体温计护理，记为对比组和观察组，观察两组患者的准确率、测量时间。结果：观察组患儿的准确率要高与对比组，测量时间略大于对比组，具有统计意义（p<0.05）。结论：患有发热症状的患儿在本院通过采用水银体温计护理以后，其准确率要优于红外线耳温计，测量效果更为明显。

关键词：发热；红外线耳温计；水银体温计；体温护理

体温是反应人体生命体征的重要指标之一，尤其是针对患儿而言，由于表达能力有限，身体出现发热症状时，难以进行表达，此时就需要采用体温计进行辅助测量，通过相关的体温数据，对患儿具有针对性的治疗[1]。目前，常见的体温测量法有红外线耳温计与水银体温计测量，为了能够提高患儿测量体温时的配合度，降低测量体温的时间，本文主要针对患有发热症状的200例患儿在本院2018年1月到2019年1月期间，通过红外线耳温计与水银体温计护理以后，分析相关体温护理的临床效果。其中，具体研究报告如下：

1 资料与方法

1.1一般资料

在本院2018年1月到2019年1月期间，接受患有发热症状的患儿中随机挑选200例，分别对其进行红外线耳温计与水银体温计护理，记为对比组和观察组。其中患儿的男女性别比例为（127：78），患儿的平均年龄为（4.56±2.17）岁。两组对比P>0.05。纳入标准：（1）本次研究中，所选取的患儿均出现发热、发烧症状。（2）取得相关伦理研究协会的同意，患儿家属均签署知情同意书。排除标准：（1）排除患有其他并发症的患儿；（2）排除患有精神疾病的患者；（3）排除极度不配合的患儿。

1.2 方法

对上述患儿分别对其进行红外线耳温计与水银体温计护理，其中对比组患儿采用红外线耳温计，仪器为德国生产的红外线耳温计，型号为HS-2038，对患儿进行体温测量；对观察组患儿进行水银体温计测量，对体温计进行消毒后，清洁患儿的测量位置，分别进行口腔（口表）和肛门（肛表），观察两组患儿的测量效率。

1.3 观察指标与评价标准

对比两组患者的准确率、测量时间。准确率主要测量的为患儿第一次测体温的准确率。

1.4 统计学方法

将数据纳入SPSS19.0统计软件中进行分析，计数资料比较采用x2比较，以率（%）表示，计量资料比较采用t检验，并以（±s）表示，若（P＜0.05）则差异显著，有统计学意义。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 结果

2.1 对比两组患儿的准确率

本次研究中，观察组患儿采用口表测量的一次准确率为96.00%（96/100），失败率为4.00%（4/100），采用肛表测量的一次准确率为85.00%（85/100），失败率为15.00%（15/100）；对比组患儿的一次准确率为80.00%（80/100），失败率为20.00%（20/100）。（x2=9.671，12.052，p=0.008，0.011）

2.2 对比两组患儿的测量时间

在本次研究中，观察组患儿采用口表的平均测量时间为（3.72±0.63）分钟，采用肛表的平均测量时间为（3.51±0.32）分钟，对比组患儿的平均测量时间为（2.11±0.32）分钟。（t=10.824,p=0.012）

3 讨论

红外线耳温计是一种不直接接触的温度测量仪，在对患者进行测量时,将红外线耳温计的探头插入患儿耳道,启动测量键,对患儿的温度进行测量，具有安全、卫生、操作简单等特点，能够有效提高患儿的检测效率，使患儿的配合度得到提高[2]。

水银温度计是目前最常用的一种体温表，主要是由一根玻璃管和装有水银的玻璃泡组成，该仪器主要分为口表与肛表，当体温表下端带有水银的玻璃泡与人体接触，由于人体温度要高于体温表的温度，所以玻璃泡中的水银由于受到热量，就会顺着玻璃细管向上升，直对水银温度与患儿体表温度相同时，玻璃泡中的水银才会停止上升，从而有效测量出患儿的温度。在本次研究中，对患儿进行测量时，采用红外线耳温计能够在短时间内测量患儿的体温，但是其一次准确率药低于水银温度计，一般需要进行2次测量，防止数据有误差，采用水银温度计对患儿进行测量，能够提高患儿一次测量的准确率，虽然用时高于红外线耳温计，但是综合效果较好[3-4]。

综上所述，针对患有发热症状的患儿在本院通过采用水银体温计护理以后，其准确率要优于红外线耳温计，但是红外线耳温计的测量时间要小于水银体温计护理，各有优势，但是综合所有测量情况，水银体温计护理效果更为明显，且肛表的效果要优于口表。因此，采用水银体温计对患儿的体温进行测量，值得在临床医学中推广和使用。

参考文献：

[1]倪春燕,梅娜,李惠芬.红外耳温计与水银体温计用于外科患者的体温测量对比分析[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(57):27-28+30.

[2]林颖,黄芳.红外线耳温计与水银柱式体温计用于大学生测温的对比分析[J].台州学院学报,2016,38(03):52-54+68.

[3]周迎春,张小平.红外线耳温计与水银体温计测量结果的比较研究[J].护理与康复,2015,14(04):303-305.

[4]丁陶然, 洪静芳, 王江华. 电子耳温仪和水银体温计在成人患者体温测量的对比研究[J]. 新疆医学, 2017, 47(7):786-787.

论文作者:李佳盈

论文发表刊物:《护理前沿》2019年第04期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/120c077f0d9141a864375650.html