# 红外线光谱自动分析仪在尿路结石成分分析中的应用论文_黄寿付

广西贵港市人民医院 537100

摘要：目的：探究红外线光谱自动分析仪在尿路结石成分分析中的应用及价值。方法：应用红外线光谱自动分析仪对300例出现尿路结石的患者进行结石成分分析，标本的选取分别取之于正常的排便、输尿管取石、冲击波碎石以及经皮肾镜碎石。在患者的选取上男性患者为150人，女性患者150人。结果：结石患者进行结石成分分析，草酸钙结石的成因最多，其次为碳酸磷灰石，另外是尿酸类的结石，最后是感染石。在具体的构成比中，碳酸磷灰石在性别差别中有着显著性差异（<），利用红外线光谱自动分析仪具体的分析尿路结石成分发现，男性的结石成分依次为一水草酸钙、碳酸磷灰石、二水草酸钙、尿酸和六水磷酸铵镁，女性的结石成因首先是碳酸磷灰石，其次为一水草酸钙、二水草酸钙、尿酸和六水磷酸铵镁。并且尿路结石成分分析碳酸磷灰石具体的性别差别中有着显著性差异（<）。现阶段常见的混合结石为碳酸磷灰石、一水草酸钙和二水草酸钙。结论：红外线光谱自动分析仪在尿路结石成分分析中的应用，在临床实用中不仅仅准确、快捷，同时还有自动的优势，在临床中值得大力的推广。

关键词：红外线光谱自动分析仪；尿路结石；成分分析；应用价值

代谢评估是诊断尿路结石危险因素的重要标准。结石成分分析是代谢评估的重要内容和核心技术。在具体的诊断上，对于非钙结石的病因能够提供直接性的判定，对于钙结石能够有效的缩小结石代谢评估的范围，为具体的结石成分分析提供依据。现阶段红外线光谱分析仪常见的还是手动式，对于具体的操作要求较高，并且在检测结果上还会出现比较大的误差，因此我们对于红外线光谱自动分析仪进行科学有效的应用分析，对于300例患者进行随机选取，采集标本，利用红外线光谱自动分析仪对标本在2013年12月至2015年12月两年时间内具体的结石成因进行有效的分析，现报告如下：

1、资料和方法

1.1 临床资料

在2013年12月至2015年12月两年时间内，对300例患者，其中男性患者为150人，女性患者150人进行红外线光谱自动分析仪在尿路结石成分分析中的应用分析。首先标本的选取分别取之于正常的排便、输尿管取石、冲击波碎石以及经皮肾镜碎石。在这些患者的选择中，最小的年龄为20岁，最大的为79岁。男性平均年龄为（38.12±12.34），女性平均年龄为（41.26±13.17）。其中输尿管结石为57例，肾结石为51例，膀胱结石为2例。

1.2方法

具体的采用红外线光谱自动分析仪，在测试将采集并用清水清理和晾干的结石标本放在℃的烘箱中烤干，举出1的样本与200干燥的纯溴化钾混合，具体的浓度为之间，放入玛瑙乳钵内研碎到一下，然后对混合物进行加压，制成半透明片，利用红外线光谱自动分析仪对其进行分析，自动的分析出结石的成分并制作图谱。

2、结果

全部者采标本进行分析发现结石成因分析中草酸钙结石的成因最多，其次为碳酸磷灰石，另外是尿酸类的结石，最后是感染石。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体的构成比中，碳酸磷灰石在具体的性别差别中有着显著性差异（<），利用红外线光谱自动分析仪具体的分析尿路结石成分发现，男性的结石成分依次为一水草酸钙、碳酸磷灰石、二水草酸钙、尿酸和六水磷酸铵镁，女性的结石成因首先是碳酸磷灰石，其次为一水草酸钙、二水草酸钙、尿酸和六水磷酸铵镁。并且尿路结石成分分析碳酸磷灰石具体的性别比较差异显著（<）。现阶段常见的混合结石为碳酸磷灰石、一水草酸钙和二水草酸钙，详细见下表所示。

在对于全部的患者采集的标本进行分析，结石成因分析中草酸钙结石的成因最多，其次为碳酸磷灰石，另外是尿酸类的结石，最后是感染石。在具体的构成比中，碳酸磷灰石在具体的性别比较重，差异显著（<）。

3、讨论

红外线光谱分析仪利用红外分光技术，利用结石分子对于红外吸收光谱来对结石的成分和含量进行确定。现阶段，红外线光谱分析技术已经成为结石成分分析的主要方法。其检测速度快、结果准确、应用范围广（对于有机物和无机物、晶体和非晶体都可以进行有效的检测），另外具体的操作相对简单，可以对于结石进行有效的快速分析。同时在测量过程中，保证对于样本的非破坏性分析，但是又可以直接测定样本组成。红外光谱可以鉴定结石中的草酸钙，另外可以把鸟粪石中其他的结石中区分出来，同时可以区分尿酸和尿酸銨，准确性较高。

但是常用的红外线光谱分析仪还存在着一些缺点，具体来说，对于结石的成分进行图谱解析的过程中，因为一般情况下结石的成分可能会达到30余种之多，图谱解析相对复杂，并且在具体的解析中容易出错，影响了临床中的应用和推广。其次其绘制的图形需要专业人员进行解读，具体的解读会受到解读主体的影响，从而影响具体的判断。最后，传统的红外光谱仪多为手工操作，不仅麻烦同时对于混合结石的分析易于发生错误。

综合传统的红外线光谱分析仪的优点和缺点，应用红外光谱自动分析系统有效的改正传统红外线光谱分析仪的缺点。把相对复杂的图谱解析变成自动化的过程，其过程完全自动化大大提高了效率和可靠性。另外大大降低了检测时间，增加了检测速度，现阶段只需要10分钟就可以完成检测，而且检测的结果减少了人为干扰的因素，准确率也大大提高。

以此同时，其适应性更好，既可以分析晶体成分又可以完成对非晶体成分的解析，改善了传统红外线光谱分析仪对于混合结石分析易于发生错误的缺点，对于混合结石的分析更加准确。最后红外光谱自动分析系统不仅仅完成对结石的检测，同时对于结石的防治有着具体的指导意义，通过红外光谱自动分析仪会发现结石多以混合石的形式出现，单一结石较少，创建的混合石主要有碳酸磷灰石、一水草酸钙 、二水草酸钙三种具体的成分。另外不同的性别之间结石有所差异，男性尿酸结石为主，女性多发生碳酸磷灰石结石。

综合我们的研究，在新时期加强红外线光谱自动分析仪在尿路结石成分分析中的应用，对于结石的预防和临床医疗有着重要的意义。

参考文献：

[1]孙西钊, 沈露明, 丛小明,等. 结石红外光谱自动分析系统在尿路结石成分分析中的应用[J]. 中华泌尿外科杂志, 2011, 32(1):24-26.

[2]樊玲静. 红外光谱自动分析仪对尿路结石成分的分析与预防对策的探讨[J]. 局解手术学杂志, 2012, 21(4):434-434.

[3]李伟(综述), 梁建波(审校). 红外光谱技术在尿路结石分析中的应用及研究现状[J]. 现代泌尿外科杂志, 2012, 17(5):531-532.

[4]肖跃海, 谷江, 孙发,等. 红外光谱自动分析仪对尿路结石成分的分析与预防对策的探讨[C]// 贵州省泌尿外科学术会议. 2013.

[5]梁丽英. 红外光谱自动分析仪对尿路结石成分的分析与预防[J]. 吉林医学, 2015(2):261-262.

论文作者:黄寿付

论文发表刊物:《医师在线》2016年6月第11期

论文发表时间:2016/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1228d11bfae20edba0b3c7f1.html