# 建筑给排水节能节水技术探究论文_周元

大连鸿汇建筑工程有限公司 大连市 116600

摘要：在当前资源日渐短缺的背景下，在建筑行业的给排水施工过程中，应用技能结束技术，有效的提升了水资源的利用率，降低了建筑行业对能源的消耗，符合当前绿色环保的社会理念。相关企业和工作者应当积极研究节能节水技术，加强建筑给排水施工的重视度和施工质量，推进节能节水技术的应用，降低建筑的能源消耗，推动我国建筑行业的可持续发展。

关键词：建筑工程；给排水；节能节水技术；措施

1建筑给排水工程中节能节水技术的重要性

在建筑给排水工程中应用节能节水技术有着非常重要的意义和作用。具体来说，首先，它可以有效的促进经济的发展。众所周知，水资源不仅是人们生产、生活中必不可少的重要资源，而且也是社会经济发展中非常重要的资源之一。而且在当今的社会发展中，我们也面临着水资源短缺的严肃问题。因此，在建筑给排水的施工过程中，必须要最大限度地节约水资源，增强对节能节水技术的应用，从而能够在节约水资源的同时，还能够促进经济的发展。其次，它可以有效的提高人们的生活水品。随着现代社会的飞速发展，人们的生活质量也在逐渐的提高，因此在面对水资源严重缺乏的情况下，我们必须要提高自身的节能节水的意识，大力推广建筑给排水工程中的节能节水技术，从而能够有效的避免水资源的浪费。最后，它可以增强对环境的保护。因为现代社会环境问题的不断出现，人们越来越重视环境保护，从而在建筑给排水中节约用水和减少能耗也是其重要工作之一。

2建筑给排水设计中存在的资源浪费问题

2.1给水系统

在我国各类建筑工程的给水系统里，常常出现超压情况，导致这种情况出现的主要原因一方面在于设计建筑给水系统时，一些设计人员没有把节能减排理念落实到位，而给排水系统的运行环境属于超压状态，这样水管非常容易渗透。另外，工程建设中有时会使用不符合相关质量标准的卫生器具或者密封箱等施工材料，导致水管出现冒水和漏水情况。这些渗透、冒水以及漏水情况，会使水资源造成严重的浪费，因此，相关工作人员一定要重视给水系统设计和施工的各个细节方面，确保各环节的施工能够达到质量标准。

2.2排水系统

在我国各类建筑工程的排水系统里，常常出现排水管道配件连接不严密的情况，使水管出现渗透现象。导致这种情况出现的主要原因一方面在于设计建筑给水系统时，一些设计人员没有对施工现场的具体情况进行全面分析，有的设计内容不合理。另外，工程建设中有时会使用不符合相关质量标准的管材，这样排水管道经常会渗水，不仅严重浪费了大量的水资源，还影响了人们生产和生活的正常用水。同时大多数的排水系统都是隐藏在地下的，一旦出现渗水问题，处理起来非常困难。因此，相关工作人员在设计排水系统时，要合理加入节能减排理念，不断优化排水系统的设计方案。

3做好建筑给排水设计中的节能节水措施

3.1科学设定供水压力数值

现阶段，我国在设计建筑工程的过程中会充分分析建筑供水方面的需求，根据建筑结构的实际特征来计算出建筑实际需要供水压力的准确数值，而且会在设计方案中明确指出建筑供水系统压力的最大数值，如果在供水过程中高于此压力数值，就非常容易出现冲压出流现象。因此，在设计和安装排水管线的水压控制环节，必须严格掌握和控制水压数值。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在给排水管线的实际施工过程中，需要准确计算建筑给排水管线的压力，让实际压力数值能够与人们的生活用水需求协调统一，在不影响人们正常用水的同时，可以有效的节约水资源。

3.2合理利用二次供水设备

随着技术的不断发展，供水方式得到很大改进，目前，传统的水泵供水方式已经被变频调速和气压罐供水方式所代替。20世纪90年代，我国开始利用高频高速的供水方式，这类供水设备通常是采用变频器促使电机供电频率进行应用，这样能够利用水量的大小，让水泵实现循环启动，同时还可以进行无极调速。现阶段，我国的供水方式逐渐往变压变量供水方式和变频气压供水方式的方向不断发展，通过全面分析供水设备的运行特征，并科学合理的利用二次供水设备，可以有效提高节能减排效果。当水资源的使用处于低谷期，并且严重的偏离设计工况时，在选择供水设备时，一定要使设备满足地柜用水最实际的变化特征。当用水量在低谷期，并且流量属于断断续续的小水流时，一定要符合供水压力的各项规定。当水流量不足大流量的1/5时，可以安装小流量泵，使小流量可以自动切换。

3.3优先选择先进的新型材料

随着技术的不断发展，出现了很多先进的新型建筑材料，在建筑给排水工程中，需要合理应用这些新型材料，不断提高施工质量，并让节能减排设计发挥出最好效果。现阶段，排水管道中主要应用的新型材料包括不锈钢管、铝塑复合管以及刚塑复合管等，这些材料能够有效防止被腐蚀后出现生锈，继而污染水资源的现象，还可以避免出现漏水现象，节约了水资源。特别是刚塑复合管的耐腐蚀性能、强度以及密封性能都非常好，而且内壁比较平滑，自身重量比较小，使用寿命非常长。同时，安装简捷，不容易出现水资源泄漏现象。另外，使用竖向排水管时，可以优先选择具有螺旋型消声性能的管道，它和塑料与钢排水管相比，优势非常明显，尤其是柔韧性能和抗震性能很好，可以有效降低噪音的干扰程度。

3.4促进太阳能使用

太阳能属于一种没有污染、没有危害，而且廉价无限的自然能源，可以应用到社会生产和生活的各个领域中。我国的大部分地区都具备太阳能的使用条件，要大力提倡应用太阳能热水器，这样一年四季都可以循环使用，很大程度的节约了其他能源。同时，太阳能热水器的加热速度非常快，而且通过智能化的方式可以很好的发挥保温效果，而且操作简单。在建筑施工过程中需要设置方便太阳能使用的相关设施，提前设计好设备的管道和水管，还要根据实际状况准确选择太阳能热水器的使用种类。

结束语

随着我国技术的快速发展，建筑行业逐渐向着智能化以及多功能化的方向发展，不断提高了建筑物的使用质量以及舒适程度。在人们的生产和生活中，水资源是满足生存的最基本条件，在建筑工程中必须安装相应的给排水设施。但是在建筑给排水环节中经常会浪费一定量的水资源，严重影响了社会的节能减排工作，所以在建筑给排水设计过程中，一定要增强设计人员节能减排的意识，积极采取科学合理的措施来完善，促进建筑行业的可持续发展。

参考文献

[1]黎献纲.建筑给排水设计中的节能减排[J].住宅与房地产,2017,03:87.

[2]陶燕.建筑给排水设计中的节能减排设计[J].建材与装饰,2017,05:48-49.

[3]王巧香,王燕.建筑给排水工程施工中节能减排措施的研究[J].工程技术研究,2017,04:215+251.

[4]张赛燕.建筑给排水设计中节能减排设计分析[J].工程技术研究,2017,04: 225+237.

论文作者:周元

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/122c055b9a685810c639aac4.html